Relazione sul monitoraggio dei metalli e metalloidi nelle deposizioniatmosferiche totali nell’intorno  dello stabilimento Ferriere Nord Sider Potenza sito nella zona industriale di Potenza   dal 15/11/2018 al  30/11/20118 . -  DGR 113 del 17 Febbraio 2017.

Dott.ssa M.Martino –  Dott.ssa A.R. Sabia –

Laboratorio Chimico Strumentale Dipartimento Provinciale Potenza

P.I.G.Barbarito, PI.T. Iacovera, Ing. G.Laguardia, P.I. G.Lombardi,

P.Ch R.Marino, P.C G.Taddonio –

Ufficio Aria Dipartimento Provinciale Potenza

Con la presente relazione si trasmettono i risultati relativi alla determinazione di microinquinanti inorganici (metalli, metalloidi e fluoruri) nei campioni di deposizioni atmosferiche totali prelevati nell’intorno dello stabilimento SIDERPOTENZA, così come previsto nella prescrizione al punto 4.4.4, punto 36 della Deliberazione AIA in oggetto esplicitata.

Nel periodo dal 15 novembre 2017 al 30 novembre 2018 l’Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza ha effettuato 12 campionamenti di deposizioni atmosferiche totali con frequenza mensile in ciascuno dei tre siti riportati  in Tabella 1 e indicati nell’ortofoto di Figura 1.

| N° | Denominazione del sito | Coordinate geografiche |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giardino privato - Bucaletto | Nord 40° 38’ 25’’ | Est. 15° 50’ 06’’ |
| 2 | Terrazzo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - C.da Betlemme | Nord 40° 38’ 40’’ | Est. 15° 49’ 58’’ |
| 3 | Centralina qualità dell’aria - Rossellino | Nord 40° 37’ 31’’ | Est 15° 48’ 42’’ |

Tabella 1. Siti di campionamento delle deposizioni atmosferiche

Figura 1. Ortofoto con l’ubicazione dei siti di campionamento delle deposizioni atmosferiche.

I siti 1 e 2  (Giardino privato in C.da Bucaletto e Terrazzo Comando Provinciale Vigili del Fuoco  in C.da Betlemme) sono posti sottovento allo stabilimento SIDERPOTENZA, il sito 3 (Centralina qualità dell’aria in C.da Rossellino) rappresenta una possibile “stazione di fondo” intesa, secondo il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i., come una stazione ubicata in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma piuttosto dal contributo integrato di tutte le possibili fonti poste sopravento alla stazione.

Le deposizioni atmosferiche totali  sono state campionante mediante deposimetri di tipo “bulk”, campionatori passivi costituiti da un sistema combinato di imbuto e bottiglia, esposti all’atmosfera per tutta la durata del campionamento. La determinazione dei microinquinanti inorganici nei campioni di deposizioni atmosferiche è stata effettuata dal Laboratorio Chimico Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza ed i relativi risultati, riportati come flussi o tassi di deposizione  totale ed espressi in µg/m2 die, sono rappresentati  nelle Tabelle 2, 3 e 4.

Periodo di campionamento Alluminio; Vanadio; Cromo; Manganese; Ferro; Cobalto; Nichel; Rame; Zinco; Arsenico; Selenio; Cadmio; Stagno; Antimonio; Tellurio; Tallio; Piombo; Fluoruri. 15/11/17 - 20/12/17; 1281,50; 14,35; 67,29; 691,95; 6978,15; 0,65; 7,02; 35,55; 238,23; 0,72; 0,44; 0,22; 3,18; 0,91; <0,01; 0,03; 15,37; 0,22. 20/12/17 - 22/01/18; 716,50; 5,10; 20,53; 311,63; 3009,89; 0,25; 2,99; 14,84; 194,74; 0,31; 0,61; 0,20; 1,84; 0,63; <0,01; 0,01; 13,08; <0,02. 22/01/18 - 23/02/18; 3891,60; 16,31; 70,49; 891,27; 8811,32; 1,08; 6,89; 30,07; 341,70; 0,47; 1,32; 0,49; 3,28; 0,98; <0,01; 0,01; 22,60; <0,02. 23/02/18 - 28/03/18; 2274,60; 8,15; 46,25; 565,81; 5914,19; 0,64; 5,75; 25,60; 297,98; 0,44; 1,49; 0,38; 2,39; 0,85; <0,01; 0,01; 19,94; <0,02. 28/03/18 - 27/04/19; 6719,70; 15,35; 49,19; 568,81; 8416,71; 2,29; 9,32; 27,77; 187,00; 1,24; 0,17; 0,19; 1,54; 0,56; <0,01; 0,10; 19,92; <0,02. 27/04/18 - 28/05/18; 2820,00; 9,86; 28,81; 505,62; 4761,08; 1,31; 7,36; 67,56; 446,96; 0,16; 0,07; 0,24; 1,40; 1,16; <0,01; 0,19; 20,68; <0,02. 28/05/18 - 28/06/18; 1293,30; 4,34; 31,55; 398,87; 4638,39; 0,71; 4,93; 24,72; 218,47; 0,44; 0,12; 0,27; 1,60; 0,52; <0,01; 0,02; 12,08; <0,02. 28/06/18 - 26/07/18; 1815,30; 7,41; 83,72; 823,07; 8526,03; 0,76; 7,19; 29,73; 256,62; 0,64; 0,16; 0,39; 2,66; 0,69; <0,01; 0,02; 16,64; <0,02. 26/07/18 - 28/08/18; 1632,90; 5,58; 44,36; 460,82; 5588,04; 0,68; 5,61; 29,85; 347,32; 0,75; 0,18; 0,31; 2,35; 0,92; <0,01; 0,18; 26,08; <0,02. 28/08/18 - 28/09/18; 977,60; 3,79; 24,11; 335,15; 3509,38; 0,49; 7,70; 17,63; 217,31; 0,31; <0,05; 0,30; 1,72; 0,53; <0,01; 0,02; 15,74; <0,02. 28/09/18 - 29/10/18; 1135,10; 5,51; 31,10; 475,04; 3886,63; 0,45; 4,89; 25,98; 225,98; 0,22; <0,05; 0,30; 1,86; 0,72; <0,01; 0,03; 10,56; <0,02. 29/10/18 - 30/11/18; 3763,90; 11,72; 72,59; 848,72; 9271,17; 1,18; 6,29; 26,38; 186,31; 0,61; 0,05; 0,37; 2,32; 0,60; <0,01; 0,02; 15,01; <0,02. Valore minimo; 716,50; 3,79; 20,53; 311,63; 3009,89; 0,25; 2,99; 14,84; 186,31; 0,16; 0,05; 0,19; 1,40; 0,52; -; 0,01; 10,56; <0,02. Valore massimo; 6719,70; 16,31; 83,72; 891,27; 9271,17; 2,29; 9,32; 67,56; 446,96; 1,24; 1,49; 0,49; 3,28; 1,16; -; 0,19; 26,08; 0,22. Valore medio; 2360,17; 8,96; 47,50; 573,06; 6109,25; 0,87; 6,33; 29,64; 263,22; 0,53; 0,39; 0,31; 2,18; 0,76; -; 0,05; 17,31; 0,03.

Tabella 2. Sito n. 1 Giardino privato (C.da Bucaletto) – Flussi di deposizione di microinquinanti inorganici (µg/m2 die)

Periodo di campionamento Alluminio; Vanadio; Cromo; Manganese; Ferro; Cobalto; Nichel; Rame; Zinco; Arsenico; Selenio; Cadmio; Stagno; Antimonio; Tellurio; Tallio; Piombo; Fluoruri. 15/11/17 - 20/12/17; 1454,50; 14,79; 77,42; 792,66; 6727,53; 0,45; 3,78; 26,60; 171,25; 0,42; 0,44; 0,16; 2,22; 0,75; <0,01; 0,02; 9,07; 0,18. 20/12/17 - 22/01/18; 576,90; 3,63; 16,49; 247,33; 2138,82; 0,24; 2,39; 12,02; 140,49; 0,14; 0,40; 0,04; 1,27; 0,55; <0,01; 0,01; 7,68; 0,04. 22/01/18 - 23/02/18; 3388,20; 11,29; 52,11; 641,58; 6753,51; 0,97; 5,37; 24,13; 212,14; 0,54; 0,81; 0,26; 2,21; 0,74; <0,01; 0,01; 15,61; <0,02. 23/02/18 - 28/03/18; 2884,00; 9,32; 52,37; 659,02; 6877,84; 0,66; 4,87; 24,82; 155,09; 0,17; 1,45; 0,11; 2,18; 0,81; <0,01; 0,01; 11,90; <0,02. 28/03/18 - 27/04/19; 5768,80; 13,28; 35,60; 457,55; 6442,65; 2,04; 6,73; 21,92; 120,02; 1,28; 0,14; 0,07; 1,11; 0,60; <0,01; 0,09; 13,06; <0,02. 27/04/18 - 28/05/18; 3440,90; 8,91; 33,87; 423,47; 5349,29; 1,28; 6,11; 42,47; 195,40; 0,89; 0,12; 0,15; 1,45; 1,14; <0,01; 0,18; 11,40; <0,02. 28/05/18 - 28/06/18; 1164,40; 3,02; 17,27; 215,12; 2626,88; 0,50; 2,57; 14,36; 98,39; 0,31; <0,05; 0,10; 0,84; 0,40; <0,01; 0,02; 5,32; <0,02. 28/06/18 - 26/07/18; 830,20; 2,67; 14,52; 212,97; 2166,95; 0,39; 3,36; 11,97; 92,36; 0,28; 0,09; 0,12; 0,66; 0,26; <0,01; 0,01; 5,83; <0,02. 26/07/18 - 28/08/18; 1012,30; 3,69; 16,14; 243,91; 2462,89; 0,57; 5,11; 22,47; 213,20; 0,30; 0,14; 0,24; 1,05; 0,85; <0,01; 0,26; 13,88; <0,02. 28/08/18 - 28/09/18; 758,40; 2,28; 13,43; 229,05; 2449,03; 0,36; 2,54; 16,41; 119,65; 0,29; 0,08; 0,10; 0,99; 0,39; <0,01; 0,02; 5,33; <0,02. 28/09/18 - 29/10/18; 1083,90; 4,73; 25,64; 429,54; 3999,38; 0,43; 3,82; 19,67; 147,05; 0,20; 0,18; 0,10; 1,55; 0,74; <0,01; 0,04; 7,78; <0,02. 29/10/18 - 30/11/18; 4882,20; 13,97; 101,75; 1062,94; 12053,76; 1,38; 6,37; 27,35; 135,80; 0,66; 0,06; 0,31; 2,36; 0,62; <0,01; 0,02; 11,99; <0,02. Valore minimo; 576,90; 2,28; 13,43; 212,97; 2138,82; 0,24; 2,39; 11,97; 92,36; 0,14; 0,06; 0,04; 0,66; 0,26; -; 0,01; 5,32; 0,04. Valore massimo; 5768,80; 14,79; 101,75; 1062,94; 12053,76; 2,04; 6,73; 42,47; 213,20; 1,28; 1,45; 0,31; 2,36; 1,14; -; 0,26; 15,61; 0,18. Valore medio; 2270,39; 7,63; 38,05; 467,93; 5004,04; 0,77; 4,42; 22,02; 150,07; 0,46; 0,33; 0,15; 1,49; 0,65; -; 0,06; 9,90; 0,03.

Tabella 3. Sito n. 2 Terrazzo Comando Provinciale Vigili del Fuoco (C.da Betlemme) – Flussi di deposizione di microinquinanti inorganici (µg/m2 die)

Periodo di campionamento Alluminio; Vanadio; Cromo; Manganese; Ferro; Cobalto; Nichel; Rame; Zinco; Arsenico; Selenio; Cadmio; Stagno; Antimonio; Tellurio; Tallio; Piombo; Fluoruri. 15/11/17 - 20/12/17; 215,20; 1,25; 2,71; 205,61; 402,69; 0,17; 1,66; 12,61; 66,48; 0,12; 0,36; 0,02; 0,27; 0,22; <0,01; 0,02; 2,65; 0,17. 20/12/17 - 22/01/18; 205,20; 1,01; 1,23; 18,53; 214,22; 0,06; 0,98; 5,70; 58,96; 0,08; 0,59; 0,01; 0,27; 0,26; <0,01; 0,01; 2,91; 0,03. 22/01/18 - 23/02/18; 3187,80; 4,40; 7,33; 112,99; 2118,08; 1,02; 2,10; 7,84; 87,12; 0,29; 1,03; 0,04; 0,50; 0,25; <0,01; 0,02; 5,40; <0,02. 23/02/18 - 28/03/18; 1766,20; 3,15; 3,94; 49,35; 1119,31; 0,41; 1,49; 6,79; 50,35; 0,16; 1,20; 0,01; 0,30; 0,31; <0,01; 0,01; 5,11; <0,02. 28/03/18 - 27/04/19; 1759,80; 4,21; 2,62; 59,25; 1091,95; 0,92; 2,21; 10,34; 45,37; 0,31; <0,05; 0,01; 0,20; 0,24; <0,01; 0,04; 3,78; <0,02. 27/04/18 - 28/05/18; 1609,60; 4,14; 4,15; 60,72; 1115,74; 0,78; 2,65; 37,63; 89,59; 0,10; <0,05; 0,14; 0,34; 0,48; <0,01; 0,27; 4,85; <0,02. 28/05/18 - 28/06/18; 750,90; 1,70; 2,61; 34,68; 606,49; 0,36; 1,61; 6,27; 99,96; 0,08; <0,05; 0,07; 0,24; 0,24; <0,01; 0,05; 2,22; <0,02. 28/06/18 - 26/07/18; 649,10; 1,26; 1,56; 21,44; 464,32; 0,26; 1,09; 5,53; 61,28; 0,15; 0,07; 0,03; 0,17; 0,12; <0,01; 0,02; 1,80; <0,02. 26/07/18 - 28/08/18; 226,90; 1,10; 1,07; 22,86; 191,27; 0,19; 1,24; 8,11; 107,32; 0,02; 0,17; 0,06; 0,13; 0,34; <0,01; 0,04; 3,56; <0,02. 28/08/18 - 28/09/18; 399,50; 0,99; 1,71; 33,93; 401,71; 0,22; 1,25; 7,12; 68,08; 0,07; <0,05; 0,01; 0,27; 0,22; <0,01; 0,02; 2,04; <0,02. 28/09/18 - 29/10/18; 615,00; 2,37; 3,73; 48,90; 722,19; 0,25; 2,31; 27,24; 130,36; 0,21; 0,05; 0,01; 0,50; 0,42; <0,01; 0,05; 4,20; <0,02. 29/10/18 - 30/11/18; 4130,60; 6,51; 6,50; 229,41; 2693,07; 1,32; 3,52; 7,72; 16,32; 0,58; 0,09; 0,15; 0,47; 0,29; <0,01; 0,03; 3,97; <0,02. Valore minimo; 205,20; 0,99; 1,07; 18,53; 191,27; 0,06; 0,98; 5,53; 16,32; 0,02; 0,05; 0,01; 0,13; 0,12; -; 0,01; 1,80; 0,03. Valore massimo; 4130,60; 6,51; 7,33; 229,41; 2693,07; 1,32; 3,52; 37,63; 130,36; 0,58; 1,20; 0,15; 0,50; 0,48; -; 0,27; 5,40; 0,17. Valore medio; 1292,98; 2,67; 3,26; 74,81; 928,42; 0,50; 1,84; 11,91; 73,43; 0,18; 0,31; 0,05; 0,31; 0,28; -; 0,05; 3,54; 0,03.

Tabella 4. Sito n. 3 Centralina qualità dell’aria (C.da Rossellino) – Flussi di deposizione di microinquinanti inorganici (µg/m2 die)

In Tabella 5 sono riportati i valori medi dei flussi di deposizione dei metalli e metalloidi registrati  nei tre siti oggetto di indagine nel periodo che va dal 4 novembre 2016 al  15 novembre 2017 (primo monitoraggio)  ed in quello compreso tra il 15 novembre 2017 ed il 30 novembre 2018 (secondo monitoraggio).

Sito n. 1 Giardino privato (C.da Bucaletto) CromoManganeseFerroCobaltoNichelRameZincoArsenicoSelenioCadmioStagnoAntimonioTallioPiomboPeriodo di campionamento. 04/11/16 – 15/11/17AlluminioVanadio; 1363,10; 10,49; 42,03; 508,00; 4460,38; 0,64; 4,80; 20,85; 244,80; 0,59; 0,43; 0,24; 1,61; 0,66; 0,02; 15,29. 15/11/17- 30/11/18; 2360,17; 8,96; 47,50; 573,06; 6109,25; 0,87; 6,33; 29,64; 263,22; 0,53; 0,39; 0,31; 2,18; 0,76; 0,05; 17,31. Sito n. 2 Terrazzo Comando Provinciale Vigili del Fuoco (C.da Betlemme). CromoManganeseFerroCobaltoNichelRameZincoArsenicoSelenioCadmioStagnoAntimonioTallioPiomboPeriodo di campionamento. 04/11/16 – 15/11/17AlluminioVanadio; 1147,76; 8,44; 33,77; 476,90; 3326,26; 0,49; 2,93; 15,73; 147,98; 0,45; 0,35; 0,13; 1,15; 0,58; 0,02; 8,70. 15/11/17- 30/11/18; 2270,39; 7,63; 38,05; 467,93; 5004,04; 0,77; 4,42; 22,02; 150,07; 0,46; 0,33; 0,15; 1,49; 0,65; 0,06; 9,90. Sito n. 3 Centralina qualità dell’aria (C.da Rossellino). CromoManganeseFerroCobaltoNichelRameZincoArsenicoSelenioCadmioStagnoAntimonioTallioPiomboPeriodo di campionamento. 04/11/16 – 15/11/17AlluminioVanadio; 670,27; 1,67; 2,36; 48,32; 559,83; 0,30; 1,24; 6,08; 69,94; 0,24; 0,33; 0,04; 0,24; 0,24; 0,02; 2,59. 15/11/17- 30/11/18; 1292,98; 2,67; 3,26; 74,81; 928,42; 0,50; 1,84; 11,91; 73,43; 0,18; 0,31; 0,05; 0,31; 0,28; 0,05; 3,54.

Tabella 5. Confronto tra i valori medi dei flussi di deposizione di metalli e metalloidi (µg/m2 die) registrati nel monitoraggio dal 04/11/2016 al 15/11/2017 e in quello dal 15/11/2017 al 30/11/2018

Fatta eccezione per alluminio e ferro , i cui flussi di deposizione medi  risultano maggiori nel secondo monitoraggio, per gli altri elementi  non si osservano cambiamenti significativi.

Attualmente la normativa italiana non prevede valori limite per i metalli nelle deposizioni atmosferiche. Ai fini del confronto si è fatto riferimento a valori soglia definiti da alcuni paesi europei (Tabella 6) ed al documento della Commissione Europea “Ambient air pollution by As, Cd and Ni compounds. Position Paper - European Communities, 2001” che riporta una serie di intervalli di tassi di deposizione per arsenico, cadmio, nichel relativi a siti europei appartenenti ad aree rurali, urbane e industriali (Tabella 7).

| Nazione | As µg/m2die | Cd µg/m2die | Ni µg/m2die | Pb µg/m2die | Zn µg/m2die | Tl µg/m2die |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | - | 2 | - | 100 | - | - |
| Belgio | - | 2 | - | 250 | - | - |
| Croazia | 4 | 2 | 15 | 100 | - | 2 |
| Germania | 4 | 2 | 15 | 100 | - | 2 |
| Svizzera | - | 2 | - | 100 | 400 | 2 |
| Slovenia | - | 2 | - | 100 | 400 | - |

Tabella 6. Valori di riferimento previsti dalla normativa in alcuni Paesi Europei (Rif. Ann. Ist. Super Sanità 2015, Vol. 51,

No. 4: 298-304)

| Elemento | Area rurale µg/m2die | Area urbana µg/m2die | Area industriale µg/m2die |
| --- | --- | --- | --- |
| As | 0,087 – 0,43 | 0,22 – 6 | 1,8– 708 |
| Cd | 0,011 - 2 | 0,16 – 1,3 | 0,12 - 122 |
| Ni | 0,029 – 4,3 | 0,16 – 3,8 | 1,2 - 129 |

Tabella 7. Intervalli di tassi di deposizione in alcuni Paesi Europei (Rif. Ambient air pollution by As, Cd and  Ni compounds. Position Paper - European Communities, 2001 (Tab. 1.13, Tab.1.14, Tab. 1.15)

Così come osservato anche nel precedente monitoraggio effettuato dal 04 novembre 2016 al 15 novembre 2017, alluminio e ferro, considerati metalli tipicamente di origine crostale, sono le specie più abbondanti nelle deposizioni in tutti e tre i siti, con tassi di deposizione medi significativamente più elevati nei siti 1 e 2 di C.da Bucaletto e C.da Betlemme (Tabelle 2 e 3). Per quanto riguarda le specie che maggiormente caratterizzano le attività siderurgiche, tra cui lo stesso ferro, il manganese, lo zinco, il cromo e il nichel, i tassi di deposizione ottenuti nei due siti suddetti sono  maggiori rispetto a quelli trovati nel sito di C.da Rossellino.

Dal confronto dei tassi di deposizione con i limiti riportati in Tabella 6, si evince che nei tre siti i risultati ottenuti per arsenico, cadmio, nichel, piombo e tallio sono sempre inferiori ai valori di riferimento previsti dalla normativa europea.  Per quanto riguarda lo zinco si è registrato un unico dato superiore al valore di riferimento di  400 µg/m2 die, nel sito 1 di C.da Bucaletto,  nel periodo compreso tra il 27 aprile ed il 28 maggio 2018 (446,96 µg/m2 die).

Rispetto agli intervalli indicati in Tabella 7, per l’arsenico e il cadmio i valori dei tassi di deposizione dei tre siti rientrano nell’intervallo di riferimento delle aree rurali/urbane.  Per il nichel, mentre nei primi due siti i valori sono tipici di aree urbane/industriali, nel sito di C.da Rossellino essi rientrano negli intervalli propri delle aree rurali.

I risultati ottenuti per i tassi di deposizione dei fluoruri sono quasi sempre inferiori al limite di quantificazione; solo nelle prime due campagne del monitoraggio sono stati registrati  valori quantificabili che non evidenziano differenze sostanziali tra i siti posti sottovento alla SIDERPOTENZA e la stazione di fondo.

Nei grafici seguenti sono messi a confronto,  i valori  dei tassi di deposizione determinati nel corso del presente monitoraggio per ferro, manganese, zinco, cromo e nichel  nei  tre siti .

Dai risultati ottenuti si evince che le deposizioni totali delle specie considerate indicatori delle attività di lavorazione dei metalli (ferro, manganese, zinco, cromo e nichel) sono più elevate nei siti di C.da Bucaletto e di C.da Betlemme, posti  sottovento allo Stabilimento SIDERPOTENZA - FERRIERE NORD, rispetto a quelle osservate nel sito di  C.da Rossellino, considerata stazione di fondo.

Fatta eccezione per un unico valore registrato per lo zinco nel sito n. 1 Giardino Privato in C.da Bucaletto, le deposizioni totali campionate nel periodo compreso tra il 15 novembre 2017 e il 30 novembre 2018 non superano i valori fissati da alcuni paesi europei per arsenico, cadmio, nichel, piombo, zinco e tallio.