## Foglio1
PERIODO DI MONITORAGGIO | COMUNE | PROVINCIA | PUNTO DI MISURA | LUOGO | DESCRZIONE SITO | LATITUDINE WGS84 | LONGITUDINE WGS84 | S/N CENTRALINA | Campo Elettrico V/m Massima media RMS su 24 ore | Campo Elettrico V/m Massima media RMS su 6 minuti | Campo Elettrico V/m Minima media RMS su 6 minuti | Limite di Legge Campo Elettrico V/m (DPCM 08.07.03) | Conforme SI/NO
07/05/2024 ore 17:00 11/06/2024 ore 12:00 | MATERA | MT | PC1 | Via Donizzetti n. 75 | Terrazzo secondo piano | 40°40'58.08"N | 16°34'42.89"E | 490ZY31044 | 0.85 | 1.15 | 0.5 | 15 | SI
11/06/2024 ore 12:20 27/06/2024 ore 11:04 | MATERA | MT | PC2 | Via dei Dauni n. 3 | Terrazzo terzo piano | 40°41'01.4"N | 16°35'01.0"E | 490ZY31044 | 1.16 | 1.66 | 0.5 | 15 | SI
27/06/2024 ore 11:14 17/07/2024 ore 11:00 | MATERA | MT | PC3 | Recinto Nino Rota | Cortile ingresso piano terra | 40°41'10.98"N | 16°34'53.34"E | 490ZY31044 | 0.94 | 1.3 | 0.5 | 15 | SI
17/07/2024 ore 11:15 30/07/2024 ore 09:40 | MATERA | MT | PC4 | Via Cilea n. 105 | Terrazzo quarto piano | 40°41'01.0"N | 16°34'40.9"E | 490ZY31044 | 0.79 | 1.26 | 0.5 | 15 | SI
07/05/2024 ore 16:45 27/06/2024 ore 11:31 | MATERA | MT | PC5 | Via Ovidio n. 2 | Terrazzo quarto piano | 40°40'55.5"N | 16°34'37.1"E | 490ZY31045 | 1.03 | 1.4 | 0.54 | 15 | SI
27/06/2024 ore 15:06 17/07/2024 ore 09:40 | MATERA | MT | PC6 | Piazzetta Vivaldi n. 11 | Terrazzo quarto piano | 40°41'0.68"N | 16°34'37.94"E | 490ZY31045 | 0.97 | 1.27 | 0.5 | 15 | SI