## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI AGOSTO 2024 / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 / bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	<5	<5	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per assenza di flusso	<5	<5	<5	Non campionato per assenza di flusso	<5	<5	<5	<5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	0,7		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1				<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	<1	<1				<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4				<0,4	<0,4	<0,4		<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,3	<0,3				<0,3	<0,3	<0,3		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	0,9	<0,5				<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	0,6	<0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1				<1	<1	1		<1	<1	1	1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	15	13				28	25	28		36	13	25	19	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	<2				<2	<2	4		34	<2	3	<2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<1	<1				<1	<1	<1		7	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1				1	<1	1		<1	<1	2	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	<1	<1				<1	<1	19		89	<1	12	4	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2				<0,2	<0,2	<0,2		<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	<5	<5				<5	<5	<5		342	<5	<5	10	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05				<0,05	<0,05	<0,05		2,00	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1				<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1				<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1				<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1				<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05				<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	<0,005		3,943	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1				<1	<1	<1		2	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1				<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001				<0,001	0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50				< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50				< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50				< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	63	66				32	120	74		28	66	25	20	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		0.16	0.17				0,100	0,100	0.15		0,140	0,210	0,120	0,120	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l		103,8	93,2				175,1	107,2	122,6		111,3	95,2	114,5	80,2	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		-	-				36	28	28		22	-	21	20	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		-	-				<5	<5	<5		5	-	<5	7	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		21	21				209	25	34		110	21	16	10	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		100	78				261	73	107		190	-	184	56	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	53	52				50	67	71		33	54	47	47	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		7,2	7,5				7,2	7.5	7.3		7,1	7,4	7.1	7.4	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3		330	320				-	-	-		-	330	-	-	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.