## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI APRILE 2024 / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 / bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	< 5	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per battente idrico insufficiente	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0,5	< 0,5			< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0,4	< 0,4			< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0,02	< 0,02			< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0,3	< 0,3			< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	0,9	< 0,3	< 0,3	< 0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	< 0,5	< 0,5			< 0,5	< 0,5	< 0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1			<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	6	<5			10	5	8	8	11	141	<5	12	19	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0,1	< 0,1			< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2			< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	< 2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0,5	< 0,5			< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	< 1	< 1			< 1	1	< 1	11	8	307	< 1	2	< 1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0,2	< 0,2			< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	<5	<5			<5	<5	<5	<5	<5	36	<5	<5	<5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	-	-			-	-	-	<0,005	<0,005	7,689	-	-	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	2,83	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	<0,1	0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	7,689	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02			0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	66	68			36	32	110	65	9	26	65	15	14	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		< 0,001	< 0,001			< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Ed 23nd 2017 4500 D
Calcio	mg/l		114,1	85,3			120,9	139,6	87,4	129,6	59,9	118,1	96,7	87,8	94,3	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		22	17			19	38	29	-	-	-	19	15	-	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		20	20			38	223	25	36	44	118	20	11	9	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		83	68			406	-	72	-	-	-	64	164	-	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	38	62			70	69	66	40	22	36	45	44	49	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		6,8	6,9			7,1	7,2	7,4	6,6	7,0	6,8	6,8	7,2	6,9	APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.