## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI GENNAIO 2024 / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 / bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	< 5	Non campionato a causa di battente idrico insufficiente	Non campionato a causa di battente idrico insufficiente	8	8	8	< 5	< 5	< 5	< 5	7	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0,5	< 0,5			< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0,4	< 0,4			< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0,02	< 0,02			< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0,3	< 0,3			< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	< 0,5	< 0,5			< 0,5	< 0,5	< 0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	17	19			35	46	26	23	12	605	17	29	17	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0,1	< 0,1			< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2			< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	6	< 2	< 2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0,5	< 0,5			< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	<0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	1	< 1	2	< 1	< 1	1	3	< 1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	< 1	< 1			2	2	1	7	7	269	1	10	< 1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0,2	< 0,2			< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	<5	<5			22	<5	5	<5	<5	79	<5	5	<5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		<50	<50			<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50	<50			<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	<50	<50			<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	53	59			38	31	88	62	12	28	58	20	14	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		< 0,1	< 1			< 0,1	< 1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 1	< 0,1	< 0,1	KIT HACH LANGE LCK 653
Calcio	mg/l		133,3	116,3			171,3	266,2	128,3	166,3	74,1	134	123,2	132,4	111,7	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		25	23			21	46	31	32	19	27	24	20	25	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5			<5	<5	<5	< 5	< 5	9	< 5	< 5	< 5	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		18	19			37	205	25	44	84	118	19	14	8	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		101	92			418	254	71	106	143	203	97	186	64	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	48	55			68	51	73	40	<5	35	68	41	40	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		6,8	6,9			7,3	6,9	7,2	7,0	7,3	7,3	6,9	7,3	7,2	APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.