## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI MARZO 2024 / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 / bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	<5	<5	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per elevata torbidità	11	<5	<5	<5	44	Non campionato per elevata torbidità	Non campionato a causa di condizioni meteo avverse	<5	Non campionato a causa di condizioni meteo avverse	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5			<0,5		EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4			<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4			<0,4		EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02			<0,02		EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,3	<0,3			<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3			<0,3		EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5			<0,5		EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1			1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	11	8			30	11	12	15	32			<5		EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	<2			<2	<2	<2	<2	<2			<2		EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5			<0,5		EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<1	<1			2	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1			<1	1	<1	1	<1			<1		EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	<1	<1			8	<1	<1	7	3			<1		EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2			<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2			<0,2		EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	<5	<5			<5	<5	<5	<5	<5			<5		EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	<0,005	0,100			-	-	-	<0,005	<0,005			-		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05			<0,05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05			<0,05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	<0,1	0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005			<0,005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1			<1	<1	<1	<1	<1			<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02			<0,02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005			<0,005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02			<0,02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50			< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50			< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50			< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	66	60			36	29	101	65	6			3		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		<1	<1			<0,1	<0,1	<0,1	<1	<1			<0,1		KIT HACH LANGE LCK 653; APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
Calcio	mg/l		112,8	80,3			145,7	168,5	121,2	137,3	34,6			107,7		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		22	16			18	35	28	27	9			10		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5			<5	<5	<5	<5	<5			<5		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		20	20			38	199	27	42	60			4		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		96	63			136	81	401	83	56			<1		EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	52	42			<5	50	40	39	6			<5		EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					330					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		7,6	7,7			7,2	6,8	7,3	6,7	7,0			6,9		APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.