## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI OTTOBRE 2024 / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 / bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	<5	<5	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per battente idrico insufficiente	<5	<5	<5	<5	Non campionato per assenza di flusso	<5	<5	<5	<5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	0,9		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1			<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	<1	<1			<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4			<0,4	<0,4	<0,4	<0,4		<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		0,03	<0,02	<0,02	0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,3	<0,3			<0,3	<0,3	<0,3	<0,3		0,3	0,3	<0,3	<0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1			<1	<1	<1	1		<1	<1	<1	1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	19	15			22	36	20	30		28	19	27	23	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	<2			<2	<2	<2	3		23	2	<2	<2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<1	<1			<1	<1	<1	<1		15	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1			<1	1	<1	2		<1	<1	2	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	<1	<1			<1	<1	<1	21		161	2	2	3	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2			<0,2	<0,2	<0,2	<0,2		<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	30	<5			<5	<5	<5	15		1019	<5	7	10	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		2,11	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1			<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1			<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1			<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1			<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		3,684	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1			<1	<1	<1	<1		2	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1			<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1	<1			<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	62	65			34	31	123	80		30	62	23	19	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		0,014	0,027			<0,001	0,029	<0,001	<0,001		<0,001	0,144	<0,001	<0,001	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l		116,5	83,8			144,7	173,3	112,5	129,9		106,6	81,5	117,1	85,8	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		22	19			18	35	28	28		22	19	21	21	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		16	20			<5	<5	<5	<5		<5	170	9	<5	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		21	21			36	182	25	31		85	20	16	9	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		112	87			398	255	71	102		164	89	189	67	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	64	55			73	58	82	77		39	56	55	51	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					<1	<1	<1	<1		<1		<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270					<1	<1	<1	<1		<1		<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05		<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		6,6	6,9			7,1	7,2	7,1	7,0		7,0	7,0	7,1	7,2	APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.