## Table_1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI SETTEMBRE 2024 / Piano di monitoraggio del Centro Olio Val d’Agri - Protocollo operativo verifica dello stato di qualità ambientale (rif. D.G.R. 627/2011)
Parametri	Unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - / valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	Metodo di prova
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190		NON CAMPIONABILE			EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Calcio	mg/l		38,7	NON CAMPIONABILE	63,3	72,9	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		7		16	14	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		15		13	89	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Alluminio	µg/l	≤200	<5		<5	<5	EPA 200.8 1994
Antimonio	µg/l	≤5	<0,5		<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Argento	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Berillio	µg/l	≤4	<0,4		<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02		<0,02	<0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤50	0,6		<0,3	1,3	EPA 200.8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	2		< 1	1	EPA 200.8 1994
Cromo VI	µg/l	≤5	<0,5		<0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	18		10	21	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1		<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤20	4		<2	6	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5		<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	3		<1	6	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤2	<0,2		<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤3000	<5		<5	<5	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤1000	26		16	20	EPA 200.8 1994
Benzene	µg/l	≤1	< 0,1		< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤50	< 1		< 1	< 1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤25	< 1		< 1	< 1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	< 1		< 1	< 1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		< 1		< 1	< 1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤1,5					EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤0,15	< 0,1		0,6	0,2	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤0,5	< 0,05		< 0,05	< 0,05	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤1,1	< 0,1		< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤0,15					EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤1,5	< 0,1		< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	≤3	< 0,1		< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	< 0,005		< 0,005	< 0,005	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	< 1		< 1	< 1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetilene	µg/l	≤60	< 1		< 1	< 1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2-Dicloropropano	µg/l	≤0,15	< 0,01		< 0,01	< 0,01	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,1,2-Tricloroetano	µg/l	≤0,2	< 0,02		< 0,02	< 0,02	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2,3-Tricloropropano	µg/l	≤0,001	< 0,001		< 0,001	< 0,001	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/l	≤0,05	< 0,005		< 0,005	< 0,005	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤0,3	< 0,02		< 0,02	< 0,02	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤0,001	< 0,001		< 0,001	< 0,001	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤0,13	< 0,01		< 0,01	0,05	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤0,17	< 0,01		0,05	0,06	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10- C40)	µg/l		<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤350	<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Somma policiclici aromatici	µg/l	≤0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Nitriti	µg/l	≤500					APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati	µg/l					APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270	< 1		< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5	< 0,05		< 0,05	< 0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Monoclorobenzene	µg/l	≤40	< 1		< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	μg/l		< 0,05		< 0,05	< 0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Solfato	mg/l SO4	≤ 250	11		10	103	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sommatoria Organoalogenati	μg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Solidi sospesi	mg/l		< 5		< 5	< 5	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
pH	unità di pH					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

LEGENDA
Pz indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.