## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI GENNAIO 2025 / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	Non campionato a causa di condizioni meteo avverse	Non campionato a causa di condizioni meteo avverse	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per battente idrico insufficiente	<5	<5	<5	Non campionato a causa di condizioni meteo avverse	Non campionato a causa di condizioni meteo avverse	<5	Non campionato a causa di condizioni meteo avverse	<5	Non campionato a causa di condizioni meteo avverse	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5					<0,5	<0,5	<0,5			<0,5		<0,5		EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10					<1	<1	<1			<1		<1		EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10					<1	<1	<1			<1		<1		EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4					<0,4	<0,4	<0,4			<0,4		<0,4		EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5					<0,02	<0,02	<0,02			<0,02		<0,02		EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50					<0,3	<0,3	<0,3			0,7		<0,3		EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5					<0,5	<0,5	<0,5			<0,5		<0,5		EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50					<1	<1	<1			1		<1		EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200					11	21	15			177		22		EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1					<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		<0,1		EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20					<2	<2	<2			11		2		EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10					<0,5	<0,5	<0,5			<0,5		<0,5		EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000					<1	<1	<1			<1		2		EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10					<1	<1	2			<1		<1		EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50					<1	<1	<1			213		1		EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2					<0,2	<0,2	<0,2			<0,2		<0,2		EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000					<5	<5	6			48		<5		EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l					<0,05	<0,05	<0,05			6,97		<0,05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1					<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50					<1	<1	<1			<1		<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25					<1	<1	<1			<1		<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15					<1	<1	<1			<1		<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l					<1	<1	<1			<1		<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15					<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5					<0,05	<0,05	<0,05			<0,05		<0,05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1					<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5					<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3					<0,1	<0,1	<0,1			<0,1		<0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05					<0,005	<0,005	<0,005			5,507		<0,005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810					<1	<1	<1			2		<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60					<1	<1	<1			<1		<1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15					<0,01	<0,01	<0,01			<0,01		<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2					<0,02	<0,02	<0,02			<0,02		<0,02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05					<0,005	<0,005	<0,005			<0,005		<0,005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3					<0,02	<0,02	<0,02			<0,02		<0,02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13					<0,01	<0,01	<0,01			<0,01		<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17					<0,01	<0,01	<0,01			<0,01		<0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l					< 50	< 50	< 50			< 50		< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l					< 50	< 50	< 50			< 50		< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350					< 50	< 50	< 50			< 50		< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					<1	<1	<1			<1		<1		MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250					34	29	130			29		4		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l					141,1	161,9	129,1			117,8		99,6		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l					17	33	32			20		9		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l					<5	7	<5			<5		11		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l					36	174	25			88		3		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l					383	205	84			150		115		EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000					61	48	66			32		13		EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50					<0,001	<0,001	<0,001			<0,001		<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1					<0,002	<0,002	<0,002			<0,002		<0,002		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Diclorobenzene	µg/l	≤ 270					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,4-Diclorobenzene	µg/l	≤ 0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
pH	unità di pH					7,6	7,4	7,1			7,6		7,5		APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.