## Table_1
TABELLA DI SINTESI / Piano di monitoraggio del Centro Olio Val d’Agri - Protocollo operativo verifica dello stato di qualità ambientale MESE DI GIUGNO 2023
	Risultati
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - / valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	Metodo di prova
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190	<1	NON ESEGUITO			EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Calcio	mg/l		53.8		60.2	133.9	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		15		16	17	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		39		11	74	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Alluminio	µg/l	≤200	7		<5	<5	EPA 200.8 1994
Antimonio	µg/l	≤5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Argento	µg/l	≤10	< 1		< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	µg/l	≤10	< 1		< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	µg/l	≤4	< 0.4		< 0.4	< 0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0.02		<0.02	0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤50	1		<0.3	<0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	2		<1	<1	EPA 200.8 1994
Cromo VI	µg/l	≤5	1.3		0.7	<0.5	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	13		<5	12	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0.1		<0.1	<0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤20	4		<2	3	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0.5		<0.5	<0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	3		<1	25	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤2	<0.2		<0.2	<0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤3.000	6		<5	6	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤1.000	23		16	23	EPA 200.8 1994
Benzene	µg/l	≤1	<0.1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤50	<1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤25	<1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	<1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		<1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤1,5	<0.1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤0,15	<0.1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤0,5	<0.05				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤1,1	<0.1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤0,15	<0.01				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤1,5	<0.1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2-Dicloroetano	µg/l	≤3	<0.1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	<0.005				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2-Dicloroetilene	µg/l	≤60	<1				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2-Dicloropropano	µg/l	≤0,15	<0.01				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1,2-Tricloroetano	µg/l	≤0,2	<0.02				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2,3-Tricloropropano	µg/l	≤0,001	<0.001				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/l	≤0,05	<0.005				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤0,3	<0.02				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤0,001	<0.001				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤0,13	<0.01				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤0,17	<0.01				EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10- C40)	µg/l		<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤350	<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Somma policiclici aromatici	µg/l	≤0,1	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤5	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤50	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Nitriti	µg/l	≤500	<50		<50	<50	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati	µg/l		<1		6	23	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270	< 1				EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0.5	< 0,05				EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Monoclorobenzene	µg/l	≤40	< 1				EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,1 - Tricloroetano	μg/l		<0.05				EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Solfato	mg/l SO4	≤ 250	13		8	109	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sommatoria Organoalogenati	μg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
pH	unità di pH		6.1		6.7	6.7	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Solfuri	mg/l H2S		<1		<1	<1	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003

LEGENDA
• Pz indica i piezometri / • I valori in grassetto con sfondo giallo / rappresentano dei superamenti delle CSC