## Foglio1
	TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee - EDISON NEXT RECOLOGY - Barriera Idraulica Serie 100
	MESE DI MARZO 2024
	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Pozzo 100	Pozzo 101	Pozzo 102	Pozzo 103	Pozzo 104	Pozzo 105	Pozzo 106	Pozzo 107	Pozzo 108	Pozzo 109	Pozzo 110	Pozzo 111	Pozzo 111B	Pozzo 112	Pozzo 112B	Pozzo 113	Pozzo 114	Pozzo 114B	Pozzo 115	Pozzo 115B	Pozzo 116	Pozzo 116B	Pozzo 117	Pozzo 118	Pozzo 119	Pozzo 120	Pozzo 121	Pozzo 122	Pozzo 123	Pozzo 124	Pozzo 125	Pozzo 126	Pozzo 127	Pozzo 128	Pozzo 129	Pozzo 130	Pozzo 131	Pozzo 132	Pozzo 133	Pozzo 134	Pozzo 135	Pozzo 136	Pozzo 137	Pozzo 138	Pozzo 139	Pozzo 140	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	9	6	6	7	18	6	7	7	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5		6	6	7	7	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	1,5	2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Arsenico	μg/l	≤ 10	4	<1	<1	3	3	2	1	1	3	<1	4	5	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	4	<1	4	5	<1		<1	3	<1	2	2	2	<1	<1	4	2	<1	<1	<1	4	<1	<1	4
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4		<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,5	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3		0,7	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,3	<0,3	<0,3	<0,3
Cromo Totale	µg/l	≤50	2	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1		1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	2,3	0,5	<0,5	1,5	1,6	1,4	<0,5	<0,5	0,6	<0,5	1,7	2,0	<0,5	<0,5	<0,5	0,8	<0,5	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,2	1,3	<0,5	1,7	2,2	1,7	<0,5	0,5	<0,5	0,7	<0,5	0,5	2,4	0,6	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	10	29	15	12	<5	13	15	47	13	9	8	8	7	92	38	46	320	22	89	32	<5	14	15	33	64	7	6	51		8	13	17	22	18	6	25	7	5	8	10	12	33	40	26	14	14
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	10	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	3	<2	<2	4	<2	2	6	<2	2	34	<2	9	3	3	4	9	<2	<2	<2		179	<2	22	<2	2	8	<2	2	<2	3	<2	5	4	11	3	2	3
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Rame	µg/l	≤1000	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	1	<1	16	<1	<1	<1	<1	<1		2	<1	2	15	2	6	2	<1	1	1	2	<1	<1	2	<1	2	1
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1	3	<1	<1	2	1	3	<1	2	1	3	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		2	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Manganese	µg/l	≤50	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	5	<1	<1	<1	5	6	<1	4	2	7	2	25	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	1	<1	58	2	<1	<1	4	1	1	3	<1	<1	<1
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2		<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Zinco	µg/l	≤ 3000	<5	281	90	10	<5	7	19	26	5	16	8	10	21	12	21	13	<5	5	22	33	16	16	127	7	8	<5	7	10		79	11	14	54	10	103	15	6	<5	6	8	21	7	11	9	66	10
Boro	µg/l	≤1000	130	257	224	146	122	152	143	131	141	125	157	154	151	154	129	126	125	164	163	158	108	96	113	115	110	125	117	157		177	166	155	132	163	130	139	165	162	130	111	117	115	128	200	210	81
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,06	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	0,8	0,1	0,1	0,4	0,5	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,5	0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,2	<0,1	<0,1	0,7	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	0,9	<0,1	<0,1	0,2	0,9	20,2	1,5	13,3	3,4	6,1	59,3	27,4	7,2	0,5	0,5	20,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	4,1	5,6	1,5	4,2	3,5	<0,1	0,1	0,1	2,4	4,7	1,8	6,8	12,9	2,7	5,4	81,3	30,6	0,3	0,1	0,8	1,7	0,1	<0,1	0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	0,4	<0,1	<0,1	0,1	0,3	0,9	0,1	0,5	0,6	0,8	1,1	1,5	0,5	0,1	0,2	0,8	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3	0,5	2,1	2,8	2,1	0,5	0,2	<0,1	0,1	<0,1	0,2	1,1	0,6	0,9	1,5	0,2	0,3	1,4	1,0	0,2	0,9	2,6	3,1	0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	1	1	<1	2	<1	1	<1	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	4	6	4	4	1	3	2	4	2	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,07	<0,01	<0,01	0,01	0,03	<0,01	0,08	0,03	0,03	0,01	0,13	0,13	0,10	0,07	0,19	0,09	0,16	0,16	0,30	0,18	0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,05	<0,01	0,03	0,03	0,11	0,10	0,08	0,13	0,18	0,15	0,04	0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Fluoruri	µg/l	≤ 1500	2300	1000	1800	2170	2200	1900	2300	2200	2200	1864	1928	1883	1835	1625	1255	1371	1023	1095	931	850	924	867	859	954	1001	1167	1237	1430	1870	2100	1900	2100	2100	1900	2033	1647	1761	1937	1785	1484	1208	1010	993	1075	1440	1310	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO4	≤250	57	360	92	66	68	108	143	170	95	113	84	80	96	124	149	126	228	239	278	226	231	179	225	263	237	112	73	113	83	74	89	187	114	112	108	104	91	70	90	151	159	187	239	255	188	58	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		24	71	69	49	42	61	52	61	79	80	106	81	114	139	239	334	453	348	436	658	278	240	222	226	203	101	78	61	42	53	55	63	71	89	60	104	116	82	140	153	375	220	206	251	96	61	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati	mg/l		19	3	21	22	20	14	1	2	10	2	15	11	4	1	<1	22	<1	4	<1	<1	9	3	10	22	6	17	18	1	30	16	15	2	5	2	6	<1	1	20	15	<1	<1	3	4	2	1	13	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti	μg/l	≤500	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Ammonio	μg/l		<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio	mg/l		15	29	20	18	17	18	17	18	19	18	17	16	17	18	20	20	22	20	22	24	20	19	20	20	20	15	15	16	21	18	19	19	19	18	18	19	17	16	18	18	21	20	20	23	18	17	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio	mg/l		57	101	86	67	61	83	61	64	75	84	94	87	98	104	111	122	164	173	200	206	123	94	96	114	109	89	85	88	46	77	81	65	72	91	77	98	107	86	94	101	132	103	111	144	114	69	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		15	38	20	16	16	18	17	19	19	20	19	17	19	21	30	34	39	32	38	46	30	30	31	32	32	19	18	19	20	16	16	21	19	19	18	21	19	17	22	24	36	30	32	40	25	18	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	mg/l		56,4	127,1	58,9	60,8	68,2	73,9	76,7	97,9	70,7	81,4	73,9	68,0	78,9	94,6	124,9	143,6	191,1	155,8	195,3	255,1	176,2	155,2	167,1	166,6	137,0	92,7	78,2	67,2	67,3	48,2	67,2	94,7	77,7	74,9	71,7	81,7	76,1	64,4	87,7	109,1	160,4	138,7	137,7	145,8	95,7	70,4	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
pH	unità di pH		7,9	7,9	8,1	8	8,1	7,8	7,8	7,5	7,7	7,6	7,8	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,6	7,4	7,5	7,6	7,7	7,6	7,6	7,6	7,9	8,1	7,8	7,8	7,7	7,8	7,6	7,2	7,5	7,8	7,6	7,5	7,5	7,6	7,7	7,5	7,6	7,7	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	μS cm-1 a 20°C		640	1311	858	728	714	860	773	888	836	941	946	874	967	1122	1338	1601	2080	1855	2170	2690	1665	1433	1500	1579	1428	998	861	835	728	723	1462	904	848	928	855	1008	988	854	1052	1193	1754	1387	800	1691	1122	810	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Alcalinità totale	mg CaCO3/l		370	360	310	305	325	310	275	310	275	345	295	345	280	300	270	240	285	290	310	310	310	325	295	280	290	320	340	310	320	315	295	250	325	305	340	400	310	275	300	360	260	250	400	400	350	350	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
						2003
o-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
o+m+p-Xilene	µg/l			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
cis1,2-dicloroetilene	µg/l			<1	<1	<1	<1	5	<1	<1	1	3	1	3	<1	2	<1	<1	2	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1		<1	1	1	3	9	4	3	1	4	3	3	2	<1	<1	<1	<1	<1
trans1,2dicloroetilene	µg/l			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Crisene	µg/l	≤5		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1		<0,001	<0,001	0,001	0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	0,003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Pirene	µg/l	≤50		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,005	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1		<0,001	<0,001	0,001	0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	0,004	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
2-Clorofenolo	µg/l	≤180		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
2,4-Diclorofenolo	µg/l	≤110		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
2,4,6-Triclorofenolo	µg/l	≤5		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
Pentaclorofenolo	µg/l	≤0,5		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕

Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.

						3	818	Conducibilità	1217	1221
						< 1	325	Alcalinità Totale	310	300

## Foglio2
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

		MESE DI GENNAIO 2022

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	Non campionato	Non campionato	Non campionato	Non campionato	18	non campionato	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5					< 0,5		EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10					< 1		EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10					< 1		EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4					< 0,4		EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5					< 0,02		EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50					< 0,3		EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5					< 0,5		EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50					2		EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200					43		EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1					< 0,1		EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20					< 2		EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10					< 0,5		EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000					< 1		EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10					< 1		EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50					9		EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2					< 0,2		EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000					8		EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					0,084		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l					< 0,05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Benzene	µg/l	≤ 1					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤ 25					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1,5					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5					< 0,05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1					0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

		MESE DI GENNAIO 2022

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17	Metodo di prova
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	Non campionato	Non campionato	Non campionato	Non campionato	< 0,01	Non campionato	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05					< 0,005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15					< 0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2					< 0,02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001					< 0,001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05					< 0,005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3					< 0,02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001					< 0,001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13					< 0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17					< 0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l					< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l					< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350					< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					< 1		MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤250					6		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

		MESE DI GENNAIO 2022

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17	Metodo di prova
Solfuri	mg H2 S/l		Non campionato	Non campionato	Non campionato	Non campionato	< 1	Non campionato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l					115		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l					11		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l					12		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l					4		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l					166		EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤1000					31		EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤5					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤50					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1					<0,001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo / rappresentano dei superamenti delle CSC