## Table_1
TABELLA DI SINTESI / Piano di monitoraggio del Centro Olio Val d’Agri - Protocollo operativo verifica dello stato di qualità ambientale (rif. D.G.R. 627/2011) / MESE DI OTTOBRE 2023
	Risultati
	Unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - / valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	Metodo di prova
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190	<1	NON CAMPIONABILE	<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Calcio	mg/l		39.8		57.8	101.3	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		10		16	18	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		41		10	107	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Alluminio	µg/l	≤200	<5		<5	<5	EPA 200.8 1994
Antimonio	µg/l	≤5	<0.5		<0.5	<0.5	EPA 200.8 1994
Argento	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Berillio	µg/l	≤4	<0.4		<0.4	<0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	0.02		<0.02	<0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤50	<0.3		<0.3	<0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	1.8		<1	3	EPA 200.8 1994
Cromo VI	µg/l	≤5					EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	13		6	18	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0.1		<0.1	<0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤20	3		<2	3	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0.5		<0.5	<0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	3		<1	3	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤2	<0.2		<0.2	<0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤3000	6		<5	<5	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤1000	15		6	13	EPA 200.8 1994
Benzene	µg/l	≤1	<0.1		<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤50	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤25	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤1.5	<0.1		<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤0.15	<0.1		0.3	0.2	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤0.5	<0.05		<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤1.1	<0.1		<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤0.15	<0.01		<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤1.5	<0.1		<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2-Dicloroetano	µg/l	≤3	<0.1		<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0.05	<0.005		<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2-Dicloroetilene	µg/l	≤60	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2-Dicloropropano	µg/l	≤0.15	<0.01		<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1,2-Tricloroetano	µg/l	≤0.2	<0.02		<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2,3-Tricloropropano	µg/l	≤0.001	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/l	≤0.05	<0.005		<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤0.3	<0.02		<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤0.001	<0.001		<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤0.13	<0.01		<0.01	0.01	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤0.17	<0.01		0.11	0.04	EPA 5030C 2003+EPA 8260C 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10- C40)	µg/l		<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤350	<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0.05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Somma policiclici aromatici	µg/l	≤0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Nitriti	µg/l	≤500	<50		<50	<50	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati	µg/l		2		6	18	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0.5	<0.05		<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Monoclorobenzene	µg/l	≤40	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,1 - Tricloroetano	μg/l		<0.05		<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Solfato	mg/l SO4	≤ 250	12		8	105	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sommatoria Organoalogenati	μg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

LEGENDA
• Pz indica i piezometri / • I valori in grassetto con sfondo giallo / rappresentano dei superamenti delle CSC