## Foglio1
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

	MESE DI AGOSTO 2022

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	< 5	< 5	Non campionato	< 5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4	< 0.4		< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0.02	< 0.02	0.05		0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		1.7	0.9	1.4	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	< 1	< 1	< 1		1	<1	1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	18	15	40		26	25	15	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2	< 2		< 2	< 2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5	0.7		< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1	< 1	< 1		1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		< 1	1	< 1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	2	2	22		3	1	< 1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	13	17	5		40	5	9	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	Non campionato	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		< 1	< 1	< 1		1	< 1	< 1	MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤250	62	61	35		37	31	101	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2 S/l		< 1	< 1	< 1	Non campionato	< 1	< 1	< 1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		102.5	101.5	218.2		160.3	196.3	110.7	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		19	20	60		19	40	26	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		< 5	< 5	< 5		< 5	< 5	< 5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		19	19	396		44	230	21	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		85	67	430		389	184	56	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤1000	55	55	20		61	49	60	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0.05	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤5	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤50	< 0.001	0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC

## Foglio2
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

	MESE DI AGOSTO 2022

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	Non campionato	Non campionato	< 5	< 5	Non campionato	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	0.8			< 0.5	< 0.5		EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1			< 1	< 1		EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1			< 1	< 1		EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4			< 0.4	< 0.4		EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤ 5	< 0.02			< 0.02	0.02		EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	0.3			< 0.3	< 0.3		EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤ 5	3.4			0.5	1.5		EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤ 50	3			1	2		EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤ 200	37			15	21		EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤ 1	< 0.1			< 0.1	< 0.1		EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	3			< 2	2		EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5			< 0.5	< 0.5		EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1			< 1	< 1		EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	1			< 1	3		EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤ 50	19			7	5		EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2			< 0.2	< 0.2		EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	12			7	1755		EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	< 0.005			< 0.005	< 0.005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		< 0.05			< 0.05	< 0.05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0.1			< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1			< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1			< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	< 1			< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		< 1			< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	< 0.1			< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	< 0.1			< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	< 0.05			< 0.05	< 0.05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	Non campionato	Non campionato	< 0.01	< 0.01	Non campionato	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	< 0.1			< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0.1			< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	< 0.005			< 0.005	< 0.005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	< 1			< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1			< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	< 0.01			< 0.01	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	< 0.02			< 0.02	< 0.02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	< 0.005			< 0.005	< 0.005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	< 0.02			< 0.02	< 0.02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	< 0.01			< 0.01	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	< 0.01			< 0.01	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50			< 50	< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50			< 50	< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50			< 50	< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		< 1			< 1	< 1		MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	67			59	26		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2 S/l		< 1	Non campionato	Non campionato	< 1	< 1	Non campionato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		171.9			115.3	120.9		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		33			21	21		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		< 5			< 5	< 5		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		61			18	19		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		107			69	153		EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	48			52	45		EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0.05	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤ 5	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤ 50	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0.1	< 0.001			< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC