## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI FEBBRAIO 2022 / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	18	9	Non campionato	Non campionato	< 5	< 5	< 5	< 5	16	< 5	11	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0,5	< 0,5			< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0,4	< 0,4			< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0,3	< 0,3			< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	5,5	< 0,3	< 0,3	< 0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	< 0,5	< 0,5			< 0,5	0,7	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1			<1	1	<1	1	<1	<1	<1	2	<1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	44	31			14	19	11	23	25	2734	34	26	8	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0,1	< 0,1			0,2	0,2	0,3	0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,2	0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	3	3			< 2	< 2	< 2	3	<2	10	3	2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0,5	< 0,5			< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	1	< 1			< 1	< 1	< 1	<1	<1	3	<1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1			1	1	1	1	<1	<1	<1	1	1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	3	3			1	1	2	7	4	4362	3	17	1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0,2	< 0,2			< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	7	6			< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	15	< 5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	< 0,005	< 0,005			< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	2,97	< 0,005	< 0,005	< 0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		< 0,05	< 0,05			< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	3,76	< 0,05	< 0,05	< 0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0,1	< 0,1			< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1			<1	<1	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1			<1	<1	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	< 0,1	< 0,1			< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	< 0,1	< 0,1			< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	< 0,05	< 0,05			< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	< 0,1	< 0,1			< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	< 0,01	< 0,01			< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	< 0,1	< 0,1			< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0,1	< 0,1			< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	< 0,005	< 0,005	2,97	< 0,005	< 0,005	< 0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1			<1	<1	<1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	< 0,01	< 0,01			< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	< 0,02	< 0,02			< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	< 0,001	< 0,001			< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	< 0,005	< 0,005			< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	< 0,02	< 0,02			< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	< 0,001	< 0,001			< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	< 0,01	< 0,01			< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	< 0,01	< 0,01			< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1	<1			<1	<1	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	54	49			34	27	77	66	6	27	54	13	13	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		<1	<1			<1	<1	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l		114,6	80,2			169	184,9	110	237	56,1	127,7	98,8	114,7	89,7	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		21	15			20	37	25	48	16	21	18	15	21	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5			<5	< 5	<5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		17	17			48	184	21	106	60	74	17	11	9	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		89	60			380	248	65	169	120	140	73	15	74	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	53	43			51	48	48	36	11	34	53	30	60	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,003	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,003	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤ 5	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,005	<0,001	0,002	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,003	<0,001	0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤ 50	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,011	<0,001	0,001	<0,001	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Diclorobenzene	µg/l	≤ 270					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,4-Diclorobenzene	µg/l	≤ 0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
pH	unità di pH					APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.