## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI GENNAIO 2022 / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	< 5	12	18	5	9	< 5	Non campionato	Non campionato	Non campionato	Non campionato	18	Non campionato	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,7	< 0,5	< 0,5	< 0,5					< 0,5		EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					< 1		EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					< 1		EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4					< 0,4		EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02					< 0,02		EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3					< 0,3		EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,8	< 0,5	< 0,5	< 0,5					< 0,5		EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1					2		EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	9	7	127	46	21	35	19					43		EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1					< 0,1		EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2	2	2	< 2	< 2	< 2					< 2		EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0,5	< 0,5	0,6	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5					< 0,5		EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1					< 1		EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1					< 1		EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	< 1	< 1	77	6	1	1	1					9		EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2					< 0,2		EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	< 5	< 5	10	10	5	11	7					8		EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	0,139	0,102	0,065	< 0,005	< 0,005	0,082	< 0,005					0,084		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05					< 0,05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05					< 0,05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	0,1	0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	< 0,1					0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01					< 0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1					< 0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005					< 0,005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01					< 0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02					< 0,02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001					< 0,001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005					< 0,005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02					< 0,02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001					< 0,001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01					< 0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01					< 0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50					< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50					< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50					< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					< 1		MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	50	49	39	8	33	27	75					6		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l					< 1		APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l					115		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l					11		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5	<5	132	<5	5	<5					12		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		16	15	505	11	50	95	21					4		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		105	69	653	101	434	266	81					166		EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	57	48	49	47	68	76	77					31		EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤ 5	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤ 50	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001					<0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006			SG4	PZ5	PZ6	Metodo di prova
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		Solfuri	<1	<1	<1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
1,2-Diclorobenzene	µg/l	≤ 270					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		Calcio	169,6	184,6	115	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
1,4-Diclorobenzene	µg/l	≤ 0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		Magnesio	20	37	26	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
pH	unità di pH					APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.