## Foglio1
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)

	MESE DI LUGLIO 2023

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	< 5	< 5	Non campionato	< 5	14	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4	< 0.4		< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5					EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1	<1		<1	1	<1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	10	8	36		14	55	10	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2	< 2		< 2	2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1	< 1	< 1		1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		1	1	< 1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	1	2	50		3	3	1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	<5	<5	<5		<5	7	<5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	<0.005	0.100					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	<0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50	< 50		< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	45	48	18		36	32	62	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2S/l		< 1	< 1	< 1	Non campionato	< 1	< 1	< 1	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
Calcio	mg/l		121.1	92.2	287.9		168.6	213.4	122.3	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		18	14	55		16	40	22	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5	5		<5	13	<5	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		15	18	382		40	235	20	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		81	71	362		383	229	62	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	51	62	11		55	53	58	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0.05	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		7.2	6.9	7.1		6.9	6.5	7.1	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0.5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC

## Foglio2
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)

	MESE DI LUGLIO 2023

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	23	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤ 5	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	0.5	< 0.3	1.2	< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤ 5					EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤ 50	1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤ 200	41	9	1294	8	13	10	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤ 1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	9	< 2	2	< 2	< 2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	1	1	< 1	< 1	3	1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤ 50	24	7	391	1	2	2	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	6	<5	20	<5	5	<5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	<0.005	<0.005	8.190	<0.005		<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0.05	<0.05	1.81	<0.05	7.0	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	<0.005	<0.005	8.190	<0.005	<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1	6	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	63	8	22	46	21	10	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2S/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
Calcio	mg/l		171.7	51.6	184.7	107.3	165.4	137.4	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		29	15	25	15	20	18	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		33	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		45	14	148	16	16	7	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		87	149	198	66	175	113	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	81	16	37	56	39	62	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0.05	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
pH	unità di pH		7.2	6.9	7.3	6.8	7.0	7.3	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0.5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC