## Table_1
	TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee - Rendina Ambiente - Barriera Idraulica Serie 100
	MESE DI LUGLIO 2022 - Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 / - valore limite	Pozzo 100	Pozzo 101	Pozzo 102	Pozzo 103	Pozzo 104	Pozzo 105	Pozzo 106	Pozzo 107	Pozzo 108	Pozzo 109	Pozzo 110	Pozzo 111	Pozzo 111B	Pozzo 112	Pozzo 112B	Pozzo 113	Pozzo 114	Pozzo 114B	Pozzo 115	Pozzo 115B	Pozzo 116	Pozzo 116B	Pozzo 117	Pozzo 118	Pozzo 119	Pozzo 120	Pozzo 121	Pozzo 122	Pozzo 123	Pozzo 124	Pozzo 125	Pozzo 126	Pozzo 127	Pozzo 128	Pozzo 129	Pozzo 130	Pozzo 131	Pozzo 132	Pozzo 133	Pozzo 134	Pozzo 135	Pozzo 136	Pozzo 137	Pozzo 138	Pozzo 139	Pozzo 140	Metodo di prova
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	0,009	0,006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	0,005	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤5	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	0,003	0,003	0,003	0,006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,004	0,003	0,004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤50	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	0,004	< 0.001	0,004	< 0.001	0,001	0,002	< 0.001	0,001	< 0.001	0,004	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,001	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	0,001	0,001	< 0.001	< 0.001	0,002	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	0,009	0,006	< 0.001	0,002	< 0.001	0,004	0,003	0,004	0,006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	0,009	0,005	0,004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	6	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	5	< 5	< 5	EPA 200,8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5	8,3	6,4	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	8,0	3,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200,8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200,8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	4	< 1	< 1	3	2	2	1	< 1	2	1	4	5	1	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	3	< 1	3	4	< 1	4	< 1	2	< 1	2	1	2	< 1	< 1	5	3	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	4	EPA 200,8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200,8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0.02	0,03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0,02	0,02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0,02	< 0.02	0,02	< 0.02	0,02	< 0.02	0,03	0,04	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0,02	< 0.02	< 0.02	0,02	0,02	0,03	0,03	< 0.02	0,06	< 0.02	EPA 200,8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0,4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0,9	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200,8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	1	6	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	EPA 200,8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	1,2	1,6	< 0.5	0,7	0,9	0,6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,6	< 0.5	0,8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,8	1,0	< 0.5	< 0.5	5,0	0,9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1,1	0,7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,9	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	6	75	50	12	11	10	14	17	8	19	34	9	16	91	3215	98	262	141	70	46	157	38	54	38	47	17	12	160	9	6	10	15	10	10	13	63	18	9	13	31	28	29	39	37	36	10	EPA 200,8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200,8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	42	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	4	< 2	< 2	< 2	< 2	6	3	< 2	2	51	< 2	< 2	4	2	2	8	< 2	4	2	< 2	268	< 2	36	< 2	9	7	< 2	5	< 2	2	4	5	4	6	6	9	< 2	EPA 200,8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,7	< 0.5	EPA 200,8 1994
Rame	µg/l	≤1,000	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	57	< 1	< 1	2	1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	5	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	< 1	2	< 1	1	4	1	< 1	1	< 1	5	< 1	EPA 200,8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1	2	< 1	< 1	2	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200,8 1994
Manganese	µg/l	≤50	6	11	8	7	7	6	5	5	12	5	3	3	2	9	30	3	3	5	< 1	< 1	20	2	2	2	2	2	1	3	7	9	9	8	9	4	2	85	7	1	< 1	2	6	2	3	2	2	1	EPA 200,8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200,8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	24	349	36	25	21	5	26	8	65	11	17	8	179	31	11	37	6	9	25	14	12	12	14	6	7	7	82	33	8	15	22	70	13	19	10	< 5	16	7	7	48	24	16	9	8	245	7	EPA 200,8 1994
Boro	µg/l	≤1000	83	233	209	113	88	< 5	100	114	9	145	177	171	160	155	134	137	144	178	196	202	134	128	127	134	142	140	152	206	74	148	132	108	106	137	136	154	175	190	170	135	137	137	138	223	298	109	EPA 200,8 1994
Fluoruri	µg/l	≤ 1500	2411	1086	1762	2201	2149	1875	2087	2127	2225	1934	1981	2087	1872	1699	1280	1485	1099	1032	877	908	909	848	858	1036	981	1151	1267	1468	1742	2086	1814	1733	2055	1836	2136	1788	1809	2049	1973	1603	1255	980	1037	1008	1297	1434	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO4	≤250	68	368	109	73	74	124	162	193	102	111	76	80	96	132	156	112	194	254	271	232	223	191	236	238	234	145	90	130	88	87	122	240	122	122	107	112	93	67	86	155	166	196	245	251	241	61	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		22	67	72	51	43	67	53	61	75	77	92	79	108	119	274	308	168	215	576	641	329	278	263	236	251	136	91	71	44	55	70	61	71	93	63	97	118	74	130	167	384	279	269	327	177	60	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati	mg/l		18	3	19	24	18	12	1	2	10	1	11	7	4	< 1	< 1	20	< 1	3	1	< 1	6	3	9	14	6	20	18	1	37	17	14	2	6	2	6	< 1	< 1	13	11	< 1	< 1	2	3	< 1	< 1	14	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti	μg/l	≤500	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammonio	μg/l		< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Potassio	mg/l		16	27	21	19	18	20	19	20	21	19	17	16	17	18	21	20	22	23	26	24	21	21	22	20	22	16	16	17	22	19	21	21	20	19	17	20	19	16	18	20	22	21	22	24	21	18	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sodio	mg/l		59	108	102	78	70	95	72	75	83	95	102	97	108	119	126	126	168	215	253	230	145	111	113	126	128	103	90	104	54	92	106	69	81	105	88	106	122	98	107	115	151	121	133	161	152	75	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		15	39	23	17	17	20	20	21	20	21	18	17	20	23	33	32	37	29	46	46	34	33	34	32	36	24	19	21	22	18	21	27	21	20	19	22	21	16	21	27	38	35	38	45	32	18	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		60,4	124,0	68,2	69,3	71,2	88,4	101,9	114,0	78,2	87,2	76,0	71,3	83,7	107,0	151,2	140,2	187,0	194,5	241,9	253,3	197,4	179,9	190,2	165,0	158,7	117,0	85,4	77,9	80,7	55,4	87,7	125,1	87,4	84,6	77,6	90,8	86,6	66,8	90,0	123,7	178,0	161,1	164,4	165,0	120,5	74,6	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	1,0	< 0.1	< 0.1	0,6	0,7	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,4	< 0.1	0,2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	0,5	< 0.1	< 0.1	0,2	0,4	0,9	< 0.1	0,4	0,7	0,5	0,9	1,2	0,5	0,2	0,2	0,9	1,2	0,6	0,3	0,6	0,4	0,4	1,7	1,9	1,7	0,6	0,2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,6	0,2	0,7	2,0	0,9	0,1	0,4	1,3	1,1	0,3	1,0	1,9	2,4	0,2	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	0,5	< 0.1	< 0.1	0,4	2,8	19,5	0,1	6,4	2,8	4,2	44,9	26,5	5,9	0,4	0,2	17,8	1,2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,3	0,5	3,4	3,5	1,7	3,2	2,2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	9,4	0,9	1,5	5,0	7,2	0,9	2,9	59,5	26,0	0,3	< 0.1	0,7	1,5	0,1	< 0.1	0,1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1	< 1	< 1	< 1	1	5	< 1	< 1	< 1	2	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	3	2	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	8	4	5	< 1	2	1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,05	0,10	< 0.01	< 0.01	0,02	< 0.01	< 0.01	0,09	< 0.01	0,05	0,10	< 0.01	0,18	0,15	0,11	0,24	0,12	0,18	0,23	0,20	0,25	0,07	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,06	< 0.01	0,03	0,10	0,08	0,06	0,04	< 0.01	< 0.01	0,11	< 0.01	0,18	0,14	0,07	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		7,6	7,4	7,6	7,6	7,7	7,4	7,5	7,5	7,7	7,2	7,2	7,1	7,7	7,0	6,9	7,4	7,2	7,4	7,4	7,5	7,4	7,4	7,2	7,5	7,5	7,4	7,5	7,6	7,4	7,6	7,7	7,7	7,5	7,7	7,3	7,6	7,2	7,7	7,3	7,5	7,3	7,3	7,7	7,3	7,5	7,4	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Conducibilità	μS cm-1 a 20°C		665	1286	889	793	773	887	776	879	909	982	957	909	1046	1231	1647	1636	2020	2270	2760	2850	1903	1658	1704	1617	1639	1214	989	967	796	794	1006	1038	848	908	894	1054	1101	872	1076	1299	1929	1676	1700	1981	1536	746	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Alcalinità totale	mg CaCO3/l		290	320	320	290	300	320	290	290	310	320	330	310	340	300	315	325	280	280	300	230	225	200	200	210	220	250	240	300	255	250	320	310	310	320	310	360	340	300	330	350	290	220	230	250	280	300	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
o-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
o+m+p-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
cis1,2-dicloroetilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	1	5	< 1	< 1	< 1	2	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	3	2	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	2	6	3	4	1	2	1	3	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
trans1,2dicloroetilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC