## Foglio1
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

	MESE DI MAGGIO 2023

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	5	21	< 5	Non campionato	< 5	< 5	Non campionato	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4	< 0.4		< 0.4	< 0.4		EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3		EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	0.7		EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	9	2	< 1		< 1	< 1		EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	9	<5	11		16	26		EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2	< 2		< 2	< 2		EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1	< 1	< 1		1	< 1		EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1		< 1	2		EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	< 1	< 1	15		2	< 1		EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	6	14	<5			<5		EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	Non campionato	< 0.01	< 0.01	Non campionato	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50	< 50		< 50	< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50	< 50		< 50	< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50	< 50		< 50	< 50		ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	44	41	14		36	21		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2 S/l		< 1	< 1	< 1	Non campionato	< 1	< 1	Non campionato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		142.2	107.5	251.8		218.1	332.5		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		21	16	60		18	58		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		< 5	< 5	< 5		< 5	5		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		15	15	170		39	243		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		87	70	304		<1	253		EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	54	61	14		65	58		EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0.05	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤ 5	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤ 50	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		7.3	7.3	6.4		7.1	6.5		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0.5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3		320	290					APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
Conducibilità	μS cm-1 a 20°C		659	544					APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Fluoruri	µg/l	≤ 1500	<100	134					APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti	µg/l		<50	<50					APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC

## Foglio2
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

	MESE DI MAGGIO 2023

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	20	38	34	Non campionato	Non campionato	29	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1			< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1			< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4	< 0.4			< 0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤ 5	< 0.02	< 0.02	0.02			< 0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0.3	<0.3	1.9			<0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤ 5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤ 50	5	<1	<1			6	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤ 200	11	25	1130			10	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤ 1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2	3			< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5	< 0.5			< 0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1	< 1	< 1			< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	1	< 1	< 1			< 1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤ 50	3	2	391			< 1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2			< 0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	11	6	21			5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	< 0.005	< 0.005	5.1			< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		< 0.05	< 0.05	3.96			< 0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1	< 1	< 1			< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1	< 1	< 1			< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	< 1	< 1	< 1			< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1			< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.05			< 0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	Non campionato	Non campionato	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	< 0.005	< 0.005	5.100			< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	< 1	< 1	5			< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1	< 1	< 1			< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	< 0.01	< 0.01			< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02			< 0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005			< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	< 0.02	< 0.02	< 0.02			< 0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	< 0.01	< 0.01	< 0.01			< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	< 0.01	< 0.01	< 0.01			< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50	< 50			< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50	< 50			< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50	< 50			< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	62	6	22			8	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2 S/l		< 1	< 1	< 1	Non campionato	Non campionato	< 1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		193.7	54.8	186.8			136.8	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		31	13	25			18	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		< 5	< 5	< 5			< 5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		57	25	151			8	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		114	116	227			131	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l		92	14	35			59	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
pH	unità di pH		7.1	7.3	7.4			7.3	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC