## Table_1
	TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee - Rendina Ambiente - Barriera Idraulica Serie 100
	MESE DI MAGGIO 2022 - Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Pozzo 100	Pozzo 101	Pozzo 102	Pozzo 103	Pozzo 104	Pozzo 105	Pozzo 106	Pozzo 107	Pozzo 108	Pozzo 109	Pozzo 110	Pozzo 111	Pozzo 111B	Pozzo 112	Pozzo 112B	Pozzo 113	Pozzo 114	Pozzo 114B	Pozzo 115	Pozzo 115B	Pozzo 116	Pozzo 116B	Pozzo 117	Pozzo 118	Pozzo 119	Pozzo 120	Pozzo 121	Pozzo 122	Pozzo 123	Pozzo 124	Pozzo 125	Pozzo 126	Pozzo 127	Pozzo 128	Pozzo 129	Pozzo 130	Pozzo 131	Pozzo 132	Pozzo 133	Pozzo 134	Pozzo 135	Pozzo 136	Pozzo 137	Pozzo 138	Pozzo 139	Pozzo 140	Metodo di prova
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	0,001	0,001	0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	0,001	0,001	0,006	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,003	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,004	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤5	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,003	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤50	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	0,001	< 0.001	0,001	0,003	< 0.001	0,006	< 0.001	< 0.001	0,002	0,001	0,001	< 0.001	0,002	0,001	0,005	0,003	0,001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	0,001	0,002	< 0.001	< 0.001	0,004	0,002	0,001	0,001	0,002	0,002	< 0.001	0,002	0,001	0,001	0,002	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	< 0.001	< 0.001	0,012	< 0.001	EPA 3510 C 1996 / + EPA 8270D 2007
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	64	6	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	9	15	< 5	< 5	18	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	EPA 200,8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5	1,4	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200,8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200,8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	4	< 1	< 1	3	< 1	2	1,2	< 1	3	1	4	5	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	4	< 1	4	4	< 1	4	< 1	2	< 1	2	1	3	< 1	< 1	4	1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	4	EPA 200,8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200,8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0.02	0,02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0,02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0,02	0,04	0,03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0,02	0,02	< 0.02	0,45	< 0.02	< 0.02	0,02	< 0.02	0,03	0,02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 200,8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	1,6	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200,8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200,8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	1,6	< 0.5	< 0.5	0,7	0,7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,9	1,1	< 0.5	1,2	1,6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,6	< 0.5	< 0.5	1,1	0,7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,7	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	6	79	8	28	6	19	19	48	11	22	12	20	13	141	188	39	238	107	712	42	59	41	29	62	35	95	11	130	8	7	9	13	8	10	7	75	16	6	9	16	19	99	35	24	26	10	EPA 200,8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200,8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	10	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	3	5	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	< 2	2	53	< 2	< 2	4	5	2	11	2	11	2	< 2	299	< 2	28	< 2	7	5	< 2	8	< 2	3	4	4	3	7	4	3	< 2	EPA 200,8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,5	0,5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0,6	1,1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200,8 1994
Rame	µg/l	≤1,000	< 1	5	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	3	1	3	10	2	< 1	6	1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	3	< 1	< 1	< 1	4	2	2	1	3	4	3	18	70	< 1	4	1	2	7	2	2	2	1	4	5	EPA 200,8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1	2	< 1	< 1	2	1	2	< 1	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200,8 1994
Manganese	µg/l	≤50	1	3	1	6	< 1	< 1	1	2	3	6	1	1	1	12	16	1	4	5	11	2	13	2	3	2	4	< 1	4	7	1	2	< 1	1	2	3	1	68	7	1	1	2	4	2	4	7	3	3	EPA 200,8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200,8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	21	329	51	77	14	8	23	11	31	116	< 5	11	49	16	< 5	39	< 5	9	86	23	5	17	61	< 5	14	6	18	7	15	19	32	23	9	50	174	< 5	794	8	24	38	26	49	9	9	30	11	EPA 200,8 1994
Boro	µg/l	≤1000	119	314	242	151	143	165	141	139	148	166	194	201	185	184	170	393	181	213	204	200	137	119	133	127	129	144	143	211	100	180	160	159	152	180	149	167	210	196	190	247	167	106	140	215	278	109	EPA 200,8 1994
Fluoruri	µg/l	≤ 1500	2500	1030	1770	2200	2200	2100	2300	2380	2300	1985	2057	2090	1899	1694	1285	1490	1172	1043	962	939	962	914	957	1077	1037	1161	1306	1554	1720	2300	1900	1900	2100	2200	2155	1816	1841	2194	1954	1552	1282	1043	1032	1042	1367	1473	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO4	≤250	57	381	114	73	82	127	169	187	100	114	78	80	96	132	162	109	198	258	279	244	232	192	239	259	236	148	87	134	91	82	127	249	128	123	98	117	95	68	86	159	166	200	243	275	252	61	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		22	68	71	52	46	66	53	60	74	76	91	79	111	151	274	283	396	410	550	653	324	282	270	260	256	138	94	69	45	53	71	61	75	91	65	96	119	74	120	167	375	280	269	326	154	57	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati	mg/l		19	3	19	25	19	12	1	2	10	2	10	8	4	< 1	< 1	20	1	3	1	1	7	3	9	17	7	22	21	1	38	53	14	2	6	2	10	< 1	1	13	11	1	< 1	2	3	2	1	15	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti	μg/l	≤500	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammonio	μg/l		< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Potassio	mg/l		16	27	21	19	19	20	18	20	21	19	17	17	18	18	22	20	22	22	25	25	21	21	22	21	21	16	17	17	23	18	21	21	20	20	18	20	18	16	17	20	22	22	22	26	22	18	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sodio	mg/l		62	111	102	77	75	94	68	74	85	94	101	99	110	117	128	127	167	205	246	241	144	111	112	129	124	102	96	100	57	85	105	69	83	105	88	104	119	92	104	114	148	123	131	165	151	73	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		15	40	22	17	18	20	20	20	20	20	18	17	20	23	34	31	36	35	45	47	34	33	34	34	35	23	20	20	22	17	20	27	21	20	18	22	20	16	20	27	38	35	37	48	33	18	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		61,2	123,8	66,3	66,7	71,6	85,5	98,7	106,9	76,6	85,4	74,2	71,8	83,8	104,5	152,4	135,4	183,0	176,4	230,4	260,2	194,7	177,2	188,0	176,3	154,5	114,3	89,6	74,9	81,2	49,6	85,1	128,9	87,5	83,2	73,1	88,4	84,1	62,7	85,6	121,7	173,7	162,7	160,5	176,3	122,0	72,3	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	1,1	< 0.1	< 0.1	0,7	0,7	0,3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,5	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0,6	< 0.1	0,2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	0,5	< 0.1	< 0.1	0,2	0,5	1,1	< 0.1	0,6	0,6	0,9	2,0	1,4	0,7	0,3	0,2	1,1	1,4	0,7	0,3	0,5	0,4	0,4	1,5	1,8	1,6	0,6	0,2	< 0.1	0,1	< 0.1	0,7	0,2	0,6	1,2	1,0	0,2	0,5	2,4	2,1	0,3	1,0	1,8	2,3	0,2	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	0,4	< 0.1	< 0.1	0,2	2,9	17,4	0,1	6,6	1,6	4,4	37,3	18,3	4,9	0,4	0,4	15,2	1,0	< 0.1	0,1	0,2	0,4	0,5	2,7	3,1	1,1	3,2	2,5	< 0.1	0,1	< 0.1	7,2	0,8	1,2	4,0	7,7	1,3	2,5	47,9	23,3	0,3	0,1	0,7	1,3	0,1	0,1	0,1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1	< 1	< 1	< 1	1	5	< 1	< 1	< 1	2	< 1	2	1	1	< 1	1	3	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	2	3	4	4	< 1	4	< 1	3	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,02	0,10	< 0.01	< 0.01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,04	0,04	0,13	0,16	0,14	0,11	0,26	0,13	0,20	0,23	0,24	0,27	0,07	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,06	< 0.01	0,03	0,04	0,08	0,03	0,03	0,14	0,12	0,11	0,18	0,19	0,16	0,07	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		7,8	7,6	7,8	7,8	7,8	7,6	7,8	7,7	7,8	7,7	7,8	7,7	7,6	7,6	7,4	7,6	7,7	7,5	7,3	7,4	7,4	7,4	7,6	7,4	7,6	7,6	7,6	7,4	7,6	7,8	7,8	7,6	7,8	7,7	7,6	7,5	7,7	7,6	7,7	7,5	7,6	7,4	7,6	7,5	7,6	7,7	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Conducibilità	μS cm-1 a 20°C		738	1462	1090	886	911	1077	1052	1109	1029	1073	1032	981	1126	1321	1820	1727	2249	2421	2743	2753	1912	1603	1764	1530	1722	1120	1112	1122	921	870	1143	1055	1075	1156	909	1167	1182	918	1127	1428	2106	1656	1832	2089	1790	813	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Alcalinità totale	mg CaCO3/l		290	340	310	275	280	315	290	250	340	320	320	320	350	300	300	320	280	270	300	220	220	200	210	200	220	240	240	300	275	275	340	290	295	320	300	370	340	320	325	340	280	210	225	250	270	300	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
o-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
o+m+p-Xilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
cis1,2-dicloroetilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	1	5	< 1	< 1	< 1	2	2	2	1	1	< 1	1	3	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	2	3	3	3	2	4	3	3	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006
trans1,2dicloroetilene	µg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 / + EPA 8260C 2006

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC