## Foglio1
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)

	MESE DI OTTOBRE 2023

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	< 5	Non campionato	Non campionato	< 5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4			< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5					EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1			<1	1	<1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	14	10			18	25	14	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2			< 2	< 2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	1	< 1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	2	1			2	<1	<1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	6	<5			<5	<5	5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	<0.005	<0.005					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0.05	<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	<0.05	<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	<0.1	0.1			0.1	0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	<0.01	<0.01	Non campionato	Non campionato	<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	51	57			39	36	98	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2S/l		< 1	< 1	Non campionato	Non campionato	< 1	< 1	< 1	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
Calcio	mg/l		114.8	102.2			142.7	173.7	100.6	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		22	20			20	42	27	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5			<5	<5	5	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		16	18			37	251	20	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		102	83			367	224	54	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	52	58			54	51	62	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0.05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
pH	unità di pH		6.9	7.3			7.1	7.1	7.3	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0.5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC

## Foglio2
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)

	MESE DI OTTOBRE 2023

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	Non campionato	Non campionato	5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4			< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤ 5	0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤ 5					EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤ 50	<1			<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤ 200	18			11	19	11	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤ 1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	2			< 2	< 2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1			< 1	1	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	1			< 1	3	< 1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤ 50	6			2	12	1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	9			10	10	6	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	<0.005			<0.005		<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	<0.01	Non campionato	Non campionato	<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	63			55	28	13	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2S/l		< 1	Non campionato	Non campionato	< 1	< 1	< 1	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
Calcio	mg/l		171.8			100.3	104	105	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		34			20	21	21	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		< 5			< 5	5	< 5	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		58			17	18	7	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		126			83	170	115	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	45			50	48	54	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0.05					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤ 5					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0.01					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤ 50					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0.1					EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018
pH	unità di pH		7.0			7.2	7.2	7.2	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0.5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC