## Foglio1
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

	MESE DI OTTOBRE 2022

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	< 5	Non campionato	Non campionato	< 5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4	< 0.4			< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3	< 0.3			< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	< 0.5	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	14	15			< 5	32	< 5	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	< 2	< 2			< 2	< 2	< 2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1.000	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	< 1	< 1			< 1	1	< 1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	< 1	< 1			2	< 1	< 1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	< 5	< 5			< 5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		< 0.05	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Toluene	µg/l	≤15	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
m+p-Xilene	µg/l		< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	< 0.05	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	< 0.01	Non campionato	Non campionato	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	< 0.02	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50	< 50			< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		< 1	< 1			< 1	< 1	< 1	MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	58	60			37	30	107	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg H2 S/l		< 1	< 1	Non campionato	Non campionato	< 1	< 1	< 1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Calcio	mg/l		128.5	107.8			180.8	208.5	121.8	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		24	20			21	42	28	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		< 5	< 5			< 5	< 5	< 5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		17	18			43	210	22	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		77	57			337	184	47	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	52	51			47	46	55	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0.05	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001			< 0.001	0.003	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Crisene	µg/l	≤ 5	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001	< 0.001			< 0.001	0.004	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001			< 0.001	0.002	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Pirene	µg/l	≤ 50	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0.1	< 0.001	< 0.001			< 0.001	0.005	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC

## Foglio2
TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee e di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (area esterna al COVA)

	MESE DI OTTOBRE 2022

	Risultati acque sotterranee
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - valore limite	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	< 5	Non campionato	< 5	< 5	< 5	< 5	EPA 200.8 1994		Alluminio	Alluminio	< 5
Antimonio	μg/l	≤ 5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994		Antimonio	Antimonio	< 0.5
Argento	μg/l	≤ 10	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994		Argento	Argento	< 1
Arsenico	μg/l	≤ 10	< 1		2	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994		Arsenico	Arsenico	< 1
Berillio	μg/l	≤ 4	< 0.4		< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	EPA 200.8 1994		Berillio	Berillio	< 0.4
Cadmio	µg/l	≤ 5	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 200.8 1994		Cadmio	Cadmio	< 0.02
Cobalto	µg/l	≤ 50	< 0.3		1.5	< 0.3	< 0.3	< 0.3	EPA 200.8 1994		Cobalto	Cobalto	< 0.3
Cromo Esavalente	µg/l	≤ 5	0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	EPA 7199 1996		Cromo esavalente	Cromo esavalente	0.5
Cromo Totale	µg/l	≤ 50	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994		Cromo totale	Cromo totale	< 1
Ferro	µg/l	≤ 200	27		2534	15	15	22	EPA 200.8 1994		Ferro	Ferro	22
Mercurio	µg/l	≤ 1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 200.8 1994		Mercurio.	Mercurio.	< 0.1
Nichel	µg/l	≤ 20	2		3	< 2	< 2	< 2	EPA 200.8 1994		Nichel	Nichel	< 2
Piombo	µg/l	≤10	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	EPA 200.8 1994		Piombo	Piombo	< 0.5
Rame	µg/l	≤1.000	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994		Rame	Rame	< 1
Selenio	µg/l	≤ 10	2		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 200.8 1994		Selenio	Selenio	< 1
Manganese	µg/l	≤ 50	15		429	< 1	< 1	3	EPA 200.8 1994		Manganese	Manganese	3
Tallio	µg/l	≤ 2	< 0.2		< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	EPA 200.8 1994		Tallio	Tallio	< 0.2
Zinco	µg/l	≤ 3000	< 5		11	12	12	< 5	EPA 200.8 1994		Zinco	Zinco	< 5
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10	< 0.005		6.630	< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Sommatoria Organoalogenati	Sommatoria Organoalogenati	< 0.005
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		< 0.05		1.79	< 0.05	< 0.05	< 0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,1,1 - Tricloroetano	1,1,1 - Tricloroetano	< 0.05
Benzene	µg/l	≤ 1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Benzene	Benzene	< 0.1
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Etilbenzene	Etilbenzene	< 1
Stirene	µg/l	≤ 25	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Stirene	Stirene	< 1
Toluene	µg/l	≤15	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Toluene	Toluene	< 1
m+p-Xilene	µg/l		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		m+p-Xilene	m+p-Xilene	< 1
Clorometano	µg/l	≤ 1.5	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Clorometano	Clorometano	< 0.1
Triclorometano	µg/l	≤ 0.15	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Triclorometano	Triclorometano	< 0.1
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0.5	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Cloruro di vinile	Cloruro di vinile	< 0.05
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Tetracloroetilene	Tetracloroetilene	< 0.1
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0.15	< 0.01	Non campionato	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Esaclorobutadiene	Esaclorobutadiene	< 0.01
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1.5	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Tricloroetilene	Tricloroetilene	< 0.1
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,2 - Dicloroetano	1,2 - Dicloroetano	< 0.1
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0.05	< 0.005		6.630	< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,1 - Dicloroetilene	1,1 - Dicloroetilene	< 0.005
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	< 1		7	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,1 - Dicloroetano	1,1 - Dicloroetano	< 1
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,2 - Dicloroetilene	1,2 - Dicloroetilene	< 1
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0.15	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,2 - Dicloropropano	1,2 - Dicloropropano	< 0.01
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0.2	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,1,2 - Tricloroetano	1,1,2 - Tricloroetano	< 0.02
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,2,3 - Tricloropropano	1,2,3 - Tricloropropano	< 0.001
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0.05	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,1,2,2 - Tetracloroetano	1,1,2,2 - Tetracloroetano	< 0.005
Tribromometano	µg/l	≤ 0.3	< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Tribromometano	Tribromometano	< 0.02
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		1,2-Dibromoetano	1,2-Dibromoetano	< 0.001
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0.13	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Dibromoclorometano	Dibromoclorometano	< 0.01
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0.17	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Bromodiclorometano	Bromodiclorometano	< 0.01
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B		Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	< 50
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A		Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	< 50
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	< 50		< 50	< 50	< 50	< 50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B		Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	< 50
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	MI - LS 06		Ammine filmanti da inibitori di corrosione	Ammine filmanti da inibitori di corrosione	< 1
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	70		19	60	60	17	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		Solfato	Solfato	17
Solfuri	mg H2 S/l		< 1	Non campionato	< 1	< 1	< 1	< 1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		Solfuri	Solfuri	< 1
Calcio	mg/l		163.2		135.5	108.4	108.4	106.9	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		Calcio	Calcio	106.9
Magnesio	mg/l		35		25	21	21	24	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		Magnesio	Magnesio	24
Solidi sospesi	mg/l		< 5		< 5	< 5	< 5	< 5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		Solidi sospesi	Solidi sospesi	< 5
Cloruri	mg/l		55		102	18	18	10	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		Cloruri	Cloruri	10
Bario	µg/l		91		192	65	65	52	EPA 200.8 1994		Bario	Bario	52
Boro	µg/l	≤ 1000	48		31	55	55	53	EPA 200.8 1994		Boro	Boro	53
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Benzo(a)antracene	Benzo(a)antracene	< 0.001
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Benzo(a)pirene	Benzo(a)pirene	< 0.001
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Benzo(b)fluorantene	Benzo(b)fluorantene	< 0.001
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0.05	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Benzo(k)fluorantene	Benzo(k)fluorantene	< 0.001
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Benzo(g,h,i)perilene	Benzo(g,h,i)perilene	< 0.001
Crisene	µg/l	≤ 5	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Crisene	Crisene	< 0.001
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0.01	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Dibenzo(a,h)antracene	Dibenzo(a,h)antracene	< 0.001
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0.1	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	< 0.001
Pirene	µg/l	≤ 50	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Pirene	Pirene	< 0.001
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0.1	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270D 2007		Somma policiclici aromatici - Acque Sotterranee	Somma policiclici aromatici - Acque Sotterranee	< 0.001

LEGENDA
• Pz indica i piezometri
• I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano dei superamenti delle CSC