## Foglio1
	TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee - EDISON NEXT RECOLOGY - Barriera Idraulica Serie 100
	MESE DI MAGGIO 2025
	unità di misura	Tabella 2 All,5 Titolo V alla parte IV D,Lgs, 152/06 - valore limite	Pozzo 100	Pozzo 101	Pozzo 102	Pozzo 103	Pozzo 104	Pozzo 105	Pozzo 106	Pozzo 107	Pozzo 108	Pozzo 109	Pozzo 110	Pozzo 111	Pozzo 111B	Pozzo 112	Pozzo 112B	Pozzo 113	Pozzo 114	Pozzo 114B	Pozzo 115	Pozzo 115B	Pozzo 116	Pozzo 116B	Pozzo 117	Pozzo 118	Pozzo 119	Pozzo 120	Pozzo 121	Pozzo 122	Pozzo 123	Pozzo 124	Pozzo 125	Pozzo 126	Pozzo 127	Pozzo 128	Pozzo 129	Pozzo 130	Pozzo 131	Pozzo 132	Pozzo 133	Pozzo 134	Pozzo 135	Pozzo 136	Pozzo 137	Pozzo 138	Pozzo 139	Pozzo 140	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	<5	<5	<5	<5	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	8	<5	8	13	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	3,3	2,3	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<0,5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	4	<1	<1	3	3	2	1	<1	1	1	4	4	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	4	<1	4	5	<1	5	<1	3	1	5	<1	5	<1	<1	5	3	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	0,04	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,5	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	2	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	2	1	<1	2	<1	2	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	2	<0,5	<0,5	1	1	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	<0,5	<0,5	1	2	1	<0,5	<0,5	<0,5	2	<0,5	<0,5	2	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	<5	14	7	6	5	<5	9	14	9	9	7	6	12	38	45	61	35	39	74	39	329	38	52	30	217	11	8	103	5	<5	5	11	9	59	9	59	8	6	8	19	18	17	22	38	19	8	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	15	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	4	<2	2	5	7	<2	28	<2	4	<2	3	4	7	<2	<2	<2	<2	155	<2	17	<2	<2	<2	<2	2	<2	2	5	7	3	3	2	2	<2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5	1,0	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	1	<1	4	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	2	8	<1	2	2	<1	3	<1	2	<1	2	2	1	2	1	<1	2	2	1	1	2	6	<1	3	<1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1	2	<1	<1	1	<1	3	2	2	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	8	8	<1	<1	<1	15	4	4	6	1	1	2	9	<1	2	<1	2	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	170	<1	170	5	<1	<1	3	5	3	<1	1	1	<1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	5	134	80	6	<5	<5	12	<5	6	6	6	6	12	8	51	10	79	9	12	13	14	18	21	8	13	16	<5	13	<5	18	9	7	5	17	5	17	6	<5	7	<5	16	13	14	8	12	<5	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤1000	124	291	217	151	128	148	125	128	156	156	170	182	181	175	156	158	160	182	193	181	132	133	124	129	132	147	155	169	104	176	153	141	158	181	158	181	186	173	172	152	129	138	142	213	229	100	EPA 200.8 1994
Fluoruri	µg/l	≤ 1500	2287	896	1745	2023	2132	1906	2233	2012	2089	1821	1915	1920	1773	1585	1292	1409	1039	1052	907	813	956	1008	939	989	1016	1289	1313	1575	1783	1963	1894	1981	1985	1873	1979	1684	1757	2062	1876	1547	1168	1036	1032	1069	1443	1453	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO4	≤250	53	347	92	67	61	91	190	226	104	107	83	81	98	143	158	138	250	270	304	257	233	197	246	278	241	114	72	114	82	78	70	181	133	106	79	111	91	71	85	158	189	194	252	256	184	59	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		23	73	65	42	33	47	66	59	75	75	89	75	121	156	224	229	408	308	453	699	262	226	214	193	176	89	69	62	39	47	37	60	67	78	51	97	112	65	119	136	402	210	182	254	92	65	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati	mg/l		17	2	20	17	14	12	<1	2	10	4	12	10	5	<1	<1	22	<1	4	<1	<1	10	5	10	19	6	14	12	2	38	14	11	6	3	8	19	<1	1	16	15	<1	<1	2	3	2	<1	11	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti	μg/l	≤500	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammonio	μg/l		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio	mg/l		15	27	19	18	17	18	18	19	20	18	17	16	17	18	20	20	21	19	23	25	19	23	20	19	19	16	14	19	20	18	18	18	19	17	16	19	17	16	16	18	22	19	19	23	18	20	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio	mg/l		53	100	83	68	60	79	58	64	77	83	91	87	101	109	109	116	166	173	201	211	122	100	97	110	106	91	83	93	48	77	74	66	73	88	79	94	107	84	92	100	137	101	108	140	108	75	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		14	37	20	15	15	16	20	21	20	19	17	17	20	24	30	33	38	31	40	48	30	31	30	31	31	19	17	19	20	17	14	20	20	18	15	21	19	16	20	24	39	30	31	23	18	20	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	mg/l		55,8	130,3	60,0	60,4	59,8	66,4	104,9	114,4	74,2	78,9	69,3	67,3	81,5	103,2	128,6	139,7	187,9	151,9	202,3	273,5	168,9	153,9	165,7	159,4	137,2	88,4	73,9	67,7	68,2	52	60,7	97,7	83,8	72,8	60,8	82,3	76,3	61,4	81,0	107,9	177,1	135,0	133,7	146,7	90,0	70,6	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
pH	unità di pH		7,6	7,6	7,7	7,8	7,7	7,6	7,7	7,7	7,6	7,9	7,8	7,9	7,7	7,8	7,7	7,5	7,6	7,6	7,5	7,1	7,2	7,2	7,8	7,7	7,6	7,9	7,7	7,8	7,8	7,8	7,7	7,7	7,8	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,6	7,5	7,7	7,9	7,5	7,8	7,9	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	μS cm-1 a 20°C		697	1432	914	785	736	877	1002	1083	948	973	973	916	1107	1303	1498	1673	2167	1942	2461	3096	1758	1550	1388	1501	1479	1014	857	908	787	806	798	1004	981	979	835	1065	1032	865	1064	1243	2024	1348	1498	1744	1167	811	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Alcalinità totale	mg CaCO3/l		300	380	340	350	380	380	300	320	320	340	320	340	340	400	350	280	280	280	360	320	310	320	300	290	310	320	320	330	300	340	370	320	300	350	340	350	350	320	320	350	250	250	330	400	300	300	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o+m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	0,71	<0,1	<0,1	0,34	0,58	0,33	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,26	0,52	<0,1	<0,1	<0,1	0,29	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,23	<0,1	0,38	0,16	<0,1	0,23	0,52	<0,1	<0,1	0,82	0,52	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	0,3	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,8	0,4	0,4	0,4	1,2	0,9	1,6	0,5	0,2	0,2	0,7	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3	0,3	1,9	2,7	2,0	0,4	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,7	0,5	1,2	1,6	0,2	0,3	1,5	1,2	0,2	0,9	2,1	2,8	0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	0,6	<0,1	<0,1	0,3	0,6	27,6	1,5	8,1	3,2	11,1	59,8	38,4	8,0	0,8	0,5	21,2	0,4	<0,1	0,1	0,1	0,6	0,5	3,6	7,0	1,5	2,7	1,9	<0,1	0,1	0,1	1,1	8,8	1,4	16,3	49,5	2,5	5,4	91,4	47,4	0,5	0,1	1,2	1,7	0,1	<0,1	0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,01	<0,01	<0,01	<0,001	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1	<1	<1	<1	3	1	<1	1	3	<1	3	<1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	5	6	6	4	1	4	2	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	0,02	<0,01	0,01	0,05	0,04	0,09	0,03	0,03	0,01	0,13	0,11	0,08	0,04	0,22	0.08	0,13	0,15	0,19	0,16	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	0,03	<0,01	0,13	0,02	0,02	0,11	0,10	0,06	0,14	0,12	0,13	0,03	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
cis1,2-dicloroetilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	3	1	<1	1	3	<1	3	<1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	5	6	6	4	1	4	2	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
trans1,2dicloroetilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	<0,02	<0,02	0,03	<0,02	<0,02	0,14	0,21	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	0,02	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,08	0,01	0,09	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤5					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤50					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1					EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
2-Clorofenolo	µg/l	≤180		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
2,4-Diclorofenolo	µg/l	≤110		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
2,4,6-Triclorofenolo	µg/l	≤5		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
Pentaclorofenolo	µg/l	≤0,5		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕

Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.

						3	818	Conducibilità	1217	1221
						< 1	325	Alcalinità Totale	310	300