## Foglio1
	TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee - EDISON NEXT RECOLOGY - Barriera Idraulica Serie 100
	MESE DI LUGLIO 2025
	unità di misura	Tabella 2 All.5, Titolo V alla parte IV, D.Lgs. 152/06 - Valore limite	Pozzo 100	Pozzo 101	Pozzo 102	Pozzo 103	Pozzo 104	Pozzo 105	Pozzo 106	Pozzo 107	Pozzo 108	Pozzo 109	Pozzo 110	Pozzo 111	Pozzo 111B	Pozzo 112	Pozzo 112B	Pozzo 113	Pozzo 114	Pozzo 114B	Pozzo 115	Pozzo 115B	Pozzo 116	Pozzo 116B	Pozzo 117	Pozzo 118	Pozzo 119	Pozzo 120	Pozzo 121	Pozzo 122	Pozzo 123	Pozzo 124	Pozzo 125	Pozzo 126	Pozzo 127	Pozzo 128	Pozzo 129	Pozzo 130	Pozzo 131	Pozzo 132	Pozzo 133	Pozzo 134	Pozzo 135	Pozzo 136	Pozzo 137	Pozzo 138	Pozzo 139	Pozzo 140	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	<5	<5	<5	<5	<5	7	<5	<5	6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	9	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	3,8	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,9	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	4	<1	<1	3	3	2	1	<1	2	1	4	4	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	3	<1	4	5	<1	5	<1	3	1	1	2	5	<1	<1	4	3	<1	<1	<1	4	<1	<1	4	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	0,02	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	0,03	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,3	0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,4	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	2	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	2	1	1	1	1	<1	<1	<1	3	<1	<1	2	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	2	<0,5	1	1	1	1	<0,5	<0,5	0,7	<0,5	2	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,8	<0,5	1	1	2	<0,5	<0,5	0,6	3	<0,5	<0,5	2	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	9	42	14	12	10	25	19	37	12	20	16	11	20	119	36	253	56	56	84	45	496	49	38	5	400	17	15	92	11	10	15	13	26	11	11	127	16	10	17	25	24	22	24	41	31	15	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	10	3	3	103	<2	15	<2	<2	<2	<2	<2	3	2	2	5	9	9	29	<2	5	<2	3	90	9	3	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	3	<2	3	4	6	3	6	2	<2	<2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,7	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	2	1	3	2	1	6	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	7	1	<1	2	1	2	5	2	9	1	4	8	5	2	<1	<1	2	2	2	2	4	4	1	2	3	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1	2	<1	<1	1	<1	4	<1	1	<1	3	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	2	<1	49	<1	<1	1	8	4	4	6	6	1	2	16	1	<1	<1	3	<1	<1	2	<1	2	<1	<1	2	<1	<1	147	13	<1	3	2	2	<1	1	1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	6	249	131	8	<5	18	19	13	7	7	18	9	30	12	28	16	22	22	21	21	61	27	16	<5	12	10	12	15	9	122	11	14	37	11	12	<5	20	6	11	7	38	21	18	13	11	10	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤1000	129	311	230	153	134	152	133	140	141	151	173	178	184	173	145	150	152	158	189	193	136	134	127	131	135	144	143	165	109	173	157	139	143	168	157	164	195	189	173	146	136	137	141	206	207	97	EPA 200.8 1994
Fluoruri	µg/l	≤ 1500					APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO4	≤250					APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l					APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati	mg/l					APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti	μg/l	≤500					APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammonio	μg/l					APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio	mg/l					APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio	mg/l					APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l					APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	mg/l					APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
pH	unità di pH					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	μS cm-1 a 20°C					APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Alcalinità totale	mg CaCO3/l					APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o+m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	1,1	<0,1	<0,1	0,49	0,81	0,14	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,22	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,34	<0,1	0,65	<0,1	<0,1	0,15	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,01	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	0,4	<0,1	<0,1	0,1	0,2	1	1,9	0,6	0,5	1,3	1	1,7	0,9	0,4	0,2	1,1	0,2	0,1	0,1	0,5	0,4	0,4	2	3	1,9	0,4	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	1,2	1	1,3	1,5	0,3	0,3	1,5	1,3	0,5	1,1	2,5	3,3	0,2	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	0,8	<0,1	<0,1	0,4	0,8	27,4	6,4	8,2	4,5	15,7	63	41,2	10,7	1,1	0,7	32,4	0,2	<0,1	0,1	0,1	0,6	0,5	3,8	6,7	1,9	2,5	1,9	<0,1	0,1	0,1	1,7	15,7	2,2	18,8	74,1	2,6	5,2	83	47,9	0,8	0,1	1,2	1,9	0,1	<0,1	0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1	<1	<1	<1	4	3	<1	1	5	<1	3	<1	2	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5	7	9	7	9	2	3	2	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,06	0,07	<0,01	0,01	0,05	<0,01	0,08	0,04	0,05	0,02	0,14	0,1	0,09	0,05	0,24	0,09	0,13	0,15	0,2	0,16	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,06	0,04	0,08	0,12	0,03	0,02	0,08	0,07	0,07	0,15	0,13	0,15	0,04	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
cis1,2-dicloroetilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	4	3	<1	1	5	<1	3	<1	2	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5	7	9	7	7	2	3	2	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
trans1,2dicloroetilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,09	0,09	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,06	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	0,02	0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	0,02	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,006	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	<0,1	0,002	0,002	0,002	0,003	<0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01	0,003	0,004	0,003	0,004	0,004	0,003	0,004	0,003	0,008	0,003	0,004	0,003	0,004	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,004	<0,01	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,008	<0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	0,003	0,002	0,002	0,003	0,002	<0,001	0,002	0,002	0,003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	<0,001	0,003	0,003	0,002	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,006	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	0,008	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	<0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Crisene	µg/l	≤5	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,006	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,009	0,002	0,002	<0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	0,002	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01	0,004	0,004	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,012	0,005	0,005	0,004	0,005	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005	0,002	0,004	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,005	0,007	0,006	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,006	0,005	0,005	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	<0,001	0,01	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,002	0,002	0,002	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,004	0,004	0,004	<0,001	0,006	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,004	0,004	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Pirene	µg/l	≤50	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,004	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1	0,004	0,004	0,004	0,004	0,006	0,004	0,004	<0,002	0,032	0,007	0,009	0,008	0,008	0,009	0,009	0,009	0,006	0,006	0,006	0,009	0,008	0,007	0,007	0,004	0,006	0,008	0,008	0,009	0,003	0,006	0,004	0,004	<0,002	0,016	0,011	0,009	0,009	0,009	0,008	0,008	0,009	0,008	0,006	0,01	0,009	0,009	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018
2-Clorofenolo	µg/l	≤180		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	<0.001	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕				Sommatoria policiclici aromatici	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018	0.004
2,4-Diclorofenolo	µg/l	≤110		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	0.006	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
2,4,6-Triclorofenolo	µg/l	≤5		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
Pentaclorofenolo	µg/l	≤0,5		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕

Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti delle CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06, Parte IV, All.5 e s.m.i.

						3	818	Conducibilità	1217	1221
						< 1	325	Alcalinità Totale	310	300