## Tito 24.03.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 1 | 2025-03-24 | Base sito PZ054 | SI | 15 | 1.38 | 40.7480164 | 15.6731092 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 2 | 2025-03-24 | Abitazione in costruzione adiacente sito - angolo sud - quota 4,5 m | SI | 15 | 1.40 | 40.7481483 | 15.6728611 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 3 | 2025-03-24 | Abitazione in costruzione adiacente sito - angolo nord - quota 4,5 m | SI | 15 | 1.58 | 40.7481879 | 15.6728866 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 4 | 2025-03-24 | Base sito PZT162 | SI | 20 | 1.41 | 40.7480703 | 15.6731739 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 5 | 2025-03-24 | Contrada Abazia n. 5 Abitazione lato sud PZ054 altezza balcone - quota 4,5 m | SI | 15 | 0.87 | 40.7480731 | 15.6735209 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 6 | 2025-03-24 | Contrada Abazia n. 5 Abitazione lato sud PZ054 piazzale quota 1,5 m | SI | 15 | 0.72 | 40.5756534 | 15.6736131 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 7 | 2025-03-24 | Contrada Abazia Abitazione lato sud PZ054 livello finestra/balcone - quota 4,5 m | SI | 15 | 0.58 | 40.5754395 | 15.6740030 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 8 | 2025-03-24 | Contrada Abazia Abitazione in ristrutturazione lato ovest tralicci livello finestra quota 4,5 m | SI | 15 | 2.06 | 40.5765992 | 15.6717664 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 9 | 2025-03-24 | Contrada Abazia Abitazione civico n. 11 piazzale di ingresso - quota 1,5 m | SI | 15 | 0.27 | 40.5773443 | 15.6703727 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 10 | 2025-03-24 | Contrada Abazia Abitazione civico n. 11 balcone quota 4,5 m | SI | 15 | 1.08 | 40.5773471 | 15.6701849 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 11 | 2025-03-24 | Contrada Abazia Fronte Abitazione - quota 1,5 m | SI | 15 | 0.92 | 40.5772962 | 15.6705514 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 12 | 2025-03-24 | Contrada Abazia Angolo Abitazione civico 7 quota 1,5 m | SI | 15 | 0.96 | 40.5774951 | 15.6703646 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 13 | 2025-03-24 | Contrada Abazia Strada statale 95 - Fronte portone Abitazione - quota 1,5 m | SI | 15 | <0.35 | 40.5748479 | 15.6749257 | 760890000030
Tito | PZ | PZT162 - PZ054ZN | 14 | 2025-03-24 | Contrada Abazia Strada statale 95 - piazzale abitazione - quota 1,5 m | SI | 15 | <0.35 | 40.5747239 | 15.6749941 | 760890000030

## Pignola 03.04.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 1 | 03/04/2025 | Base sito – quota 1,5 m | NO | 20 | 1.22 | 40.5875168 | 15.7646236 | 760620000030
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 2 | 03/04/2025 | Via Serra San Marco, ingresso abitazione civico n. 33 -quota 1,5 m | NO | 20 | 0.43 | 40.5869644 | 15.7655203 | 760620000030
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 3 | 03/04/2025 | Via Serra San Marco ingresso abitazione snc - quota 1,5 m | NO | 20 | 0.73 | 40.5858575 | 15.7670452 | 760620000030
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 4 | 03/04/2025 | Via Serra San Marco, ingresso abitazione snc - quota 1,5 m | NO | 20 | 0.97 | 40.5842183 | 15.7642071 | 760620000030
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 5 | 03/04/2025 | Via delle Masserie, ingresso abitazione snc - quota 1,5m | NO | 20 | <0.30 | 40.5841704 | 15.7618994 | 760620000030
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 6 | 03/04/2025 | Via delle Masserie, lato abitazione snc, livello terrazzo -quota 3 m | NO | 15 | <0.30 | 40.5871614 | 15.7595538 | 760620000030
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 7 | 03/04/2025 | Via dei Mercadanti, ingresso abitazione civico n. 6 - quota 1,5m | NO | 20 | <0.30 | 40.5874791 | 15.7601330 | 760620000030
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 8 | 03/04/2025 | Via dei Mercadanti, ingresso abitazione civico n. 36 - quota 1,5m | NO | 20 | <0.30 | 40.5892125 | 15.7615954 | 760620000030
Pignola | PZ | PZT05B -PZ091ZN-4OF04457 | 9 | 03/04/2025 | Traversa Via dei Mercadanti, lato abitazione, livello finestra quota 3 m | SI | 15 | 0.55 | 40.5887288 | 15.7616895 | 760620000030

## Miglionico 10.04.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 1 | 10/04/2025 | Base sito Via Santa Maria delle Grazie Abitazione n.c.15, sonda in corrispondenza della finestra del I piano, altezza sonda 3 m | SI | 15 | 1.35 | 40.569933 | 16.500422 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 2 | 10/04/2025 | Via Santa Maria delle Grazie Abitazione snc, treppiedi sul ballatoio (30 cm circa) sonda in corrispondenza del I piano, altezza sonda 3,30 m | SI | 15 | 1.36 | 40.569844 | 16.500547 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 3 | 10/04/2025 | Via Santa Maria delle Grazie Abitazione n.c. 1, sonda su balcone II piano, angolo esterno, altezza sonda 1,5 m | SI | 15 | 1.34 | 40.569769 | 16.500711 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 4 | 10/04/2025 | Via Santa Maria delle Grazie Abitazione n.c. 1, sonda su balcone II piano, in prossimità della porta/finestra, altezza sonda 1,5 m | SI | 15 | 3.08 | 40.569781 | 16.500686 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 5 | 10/04/2025 | Via Santa Maria delle Grazie Abitazione n.c. 10, treppiedi sul ballatoio (2 m circa) di ingresso, altezza sonda 3.5 m | NO | 20 | 1.78 | 40.569978 | 16.500517 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 6 | 10/04/2025 | Via Santa Maria delle Grazie Abitazione n.c. 10, terrazzo non praticabile, altezza sonda 1,5 m | NO | 20 | 7.83 | 40.569894 | 16.500567 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 7 | 10/04/2025 | Via Santa Maria delle Grazie Abitazione n.c. 10, terrazzo non praticabile, altezza sonda 1,5 m | NO | 20 | 6.56 | 40.569925 | 16.500597 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 8 | 10/04/2025 | Via San Francesco Abitazione n.c. 23, sonda in corrispondenza del I piano, altezza sonda 3.5 m | NO | 20 | <0,35 | 40.570683 | 16.499803 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 9 | 10/04/2025 | Via San Francesco Abitazione n.c. 38, sul ballatoio di ingresso, altezza sonda 3.5 m | SI | 15 | 0.40 | 40.570686 | 16.499531 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 10 | 10/04/2025 | Via San Francesco Abitazione n.c. 39, sonda in corrispondenza del I piano, altezza sonda 1,5 m | SI | 15 | <0,35 | 40.570567 | 16.499592 | 770150000002
Miglionico | MT | MT066-ZN - MT0004W - Sito RADIO-TV | 11 | 10/04/2025 | Via Papa Giovanni XXIII Abitazione n.c. 38 sonda in corrispondenza del I piano, altezza sonda a 4,5 m | SI | 15 | <0,35 | 40.569397 | 16.493756 | 770150000001

## Ferrandina 15.04.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 1 | 15/05/2025 | Base sito Via Papa Giovanni XXIII - Primo edificio, sonda in corrispondenza del balcone al I piano. | NO | 20 | 0.46 | 40.500127 | 16.458008 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 2 | 15/05/2025 | Via Papa Giovanni XXIII - abitazione n. 18, adiacente ad attività commerciale, sonda in corrispondenza del balcone al I piano. | NO | 20 | 0.83 | 40.500489 | 16.457822 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 3 | 15/05/2025 | Via Papa Giovanni XXIII - abitazione n. 20, sonda in corrispondenza del balcone al I piano. | NO | 20 | 0.76 | 40.500803 | 16.457661 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 4 | 15/05/2025 | Via Papa Giovanni XXIII - abitazione n. 30, sonda in corrispondenza del balcone al I piano. | NO | 20 | 1.32 | 40.501106 | 16.457464 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 5 | 15/05/2025 | Via Enrico Fermi - piazzale adiacente al campo sportivo (Pineta), sonda a 1,5 m di altezza | NO | 20 | 0.73 | 40.500417 | 16.457214 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 6 | 15/05/2025 | Via Enrico Fermi - piazzale adiacente al campo sportivo (Pineta), sonda a 1,5 m di altezza | NO | 20 | 0.68 | 40.500300 | 16.456781 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 7 | 15/05/2025 | Via Enrico Fermi - campo sportivo, lato ovest, sonda a 1,5 m di altezza | SI | 15 | 0.84 | 40.499981 | 16.456658 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 8 | 15/05/2025 | Via Enrico Fermi - campo sportivo, lato ovest, sonda a 1,5 m di altezza | SI | 15 | 0.97 | 40.499589 | 16.456567 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 9 | 15/05/2025 | Via Enrico Fermi - campo sportivo, sonda a 1,5 m di altezza | SI | 15 | 0.81 | 40.499464 | 16.457603 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 10 | 15/05/2025 | Via Enrico Fermi - campo sportivo, sonda a 4,5 m di altezza | SI | 15 | 0.71 | 40.499464 | 16.457603 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 11 | 15/05/2025 | Via Enrico Fermi - campo sportivo, davanti alla base del sito, sonda a 1,5 m di altezza | SI | 15 | 0.61 | 40.499872 | 16.457733 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 12 | 15/05/2025 | Via Papa Giovanni XXIII - traversa difronte abitazione n. 18, sonda a 4,5 m di altezza | SI | 15 | 1.25 | 40.500397 | 16.457583 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 13 | 15/05/2025 | Via Papa Giovanni XXIII - piazzale antistante Chiesa, sonda a 1,5 m di altezza | NO | 20 | 0.73 | 40.499478 | 16.458219 | 770080000011
Ferrandina | MT | MTT066 4RM00799 | 14 | 15/05/2025 | Via Papa Giovanni XXIII - ingresso area privata, adiacente Chiesa, sonda a 4,5 m di altezza | NO | 20 | 0.61 | 40.499653 | 16.458256 | 770080000011

## Oppido Lucano ELF 16.04.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace RMS Campo elettrico “E” - V/m | Limite di legge µT | Valore efficace RMS Campo Induzione Magnetica “B” - µT | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 1 | 16/04/2025 | Lato abitazione Lancellotti – altezza sonda 1.5 m | SI | 5000 | 0.203 | 3 | 0.067 | 40.7642413 | 16.1109396 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 2 | 16/04/2025 | Strada raccordo ss96bis-96 ingresso abitazione Lancellotti – altezza sonda 1.5 m | NO | 5000 | 2.551 | 100 | 0.814 | 40.7643410 | 16.111322 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 3 | 16/04/2025 | Strada raccordo ss96bis-96 ingresso abitazione Lancellotti fronte opposto della strada – altezza sonda 1.5 m | NO | 5000 | 1.506 | 100 | 0.526 | 40.7643802 | 16.1114438 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 4 | 16/04/2025 | Strada raccordo ss96bis-96 lato abitazione Giganti fronte opposto della strada – altezza sonda 1.5 m | NO | 5000 | 0.207 | 100 | 0.526 | 40.7640646 | 16.1118938 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 5 | 16/04/2025 | Strada raccordo ss96bis-96 ingresso abitazioni Pepe – altezza sonda 1.5 m | NO | 5000 | 0.233 | 100 | 0.748 | 40.7640407 | 16.1118083 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 6 | 16/04/2025 | Strada raccordo ss96bis-96 ingresso abitazione Giganti – altezza sonda 1.5 m | NO | 5000 | 0.221 | 100 | 0.135 | 40.7640305 | 16.1120369 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 7 | 16/04/2025 | Strada raccordo ss96bis-96 Giardino abitazione Giganti | SI | 5000 | 0.191 | 3 | 0.097 | 40.7641154 | 16.1121023 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 8 | 16/04/2025 | Strada raccordo ss96bis-96 Giardino abitazione Giganti | SI | 5000 | 0.189 | 3 | 0.126 | 40.7641024 | 16.1121010 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 9 | 16/04/2025 | Lato portico abitazione Pepe | SI | 5000 | 11.06 | 3 | 0.040 | 40.7615208 | 16.1088350 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 10 | 16/04/2025 | Piazzale abitazione Pepe – altezza sonda 1.5 m | SI | 5000 | 2.398 | 3 | 0.036 | 40.7616082 | 16.1087948 | 760560000046
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 11 | 16/04/2025 | Perimetro sottostazione elettrica – altezza sonda 1.5 m | NO | 5000 | 255 | 100 | 2.844 | 40.7654033 | 16.1056801 | 760560000052
Oppido Lucano | PZ | Stazione elettrica, cavidotti, elettrodotti | 12 | 16/04/2025 | Perimetro sottostazione elettrica – altezza sonda 1.5 m | NO | 5000 | 468 | 100 | 3.011 | 40.7649996 | 16.1064827 | 760560000052

## Oppido Lucano RF 16.04.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Oppido Lucano | PZ | Impianto televisivo digitale Impianto FM | 1 | 16/04/2025 | Piazzale "Casa del Pellegrino" – altezza sonda 1.5 m | NO | 15 | 5.96 | 40.7480164 | 16.0130577 | 760560000057
Oppido Lucano | PZ | Impianto televisivo digitale Impianto FM | 2 | 16/04/2025 | Sezione censuale 57 - Piazzale Santuario Maria Santissima del Belvedere – altezza sonda 1.5 m | NO | 15 | 2.30 | 40.7481483 | 16.0136196 | 760560000057
Oppido Lucano | PZ | Impianto televisivo digitale Impianto FM | 3 | 16/04/2025 | Sezione censuale 57 - Area giochi – altezza sonda 1.5 m | NO | 15 | 4.51 | 40.7481879 | 16.0129397 | 760560000057
Oppido Lucano | PZ | Impianto televisivo digitale Impianto FM | 4 | 16/04/2025 | Sezione censuale 57 - Base sito - presso area attrezzata – altezza sonda 1.5 m | NO | 15 | 2.40 | 40.7480703 | 16.0126574 | 760560000057
Oppido Lucano | PZ | Impianto televisivo digitale Impianto FM | 5 | 16/04/2025 | Sezione censuale 57 - Area attrezzata– altezza sonda 1.5 m | NO | 15 | 3.28 | 40.7480731 | 16.0125545 | 760560000057

## Genzano di Lucania 30.04.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 1 | 2025-04-30 | Base sito - quota 1,5 m | NO | 20 | 0.39 | 40.8456289 | 16.0324745 | 760360000013
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 2 | 2025-04-30 | Via XXIV Maggio, civico n. 8 - livello balcone primo piano - quota 4,5 m | SI | 15 | 0.86 | 40.8457060 | 16.0324937 | 760360000013
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 3 | 2025-04-30 | Via Generale Diaz , civico n. 45 - livello balcone primo piano quota 4,5 m | SI | 15 | 0.74 | 40.8460010 | 16.0325634 | 760360000013
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 4 | 2025-04-30 | Via Generale Diaz , civico n. 31 -quota 1,5 m | NO | 20 | 0.81 | 40.8463545 | 16.0326519 | 760360000005
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 5 | 2025-04-30 | Via Generale Diaz , angolo edificio incrocio Via Venezia Livello balcone secondo piano - quota 4,5 m | SI | 15 | 1.34 | 40.8463852 | 16.0326757 | 760360000005
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 6 | 2025-04-30 | Via Generale Diaz, edificio snc (fronte studio legale) livello balcone – quota 4,5 m | SI | 15 | 1.40 | 40.8463852 | 16.0326757 | 760360000005
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 7 | 2025-04-30 | Via XXIV Maggio spigolo edificio attività commerciale (lato opposto della strada civicon n. 2) - quota 1,5 m | NO | 20 | 1.19 | 40.845731 | 16.032185 | 760360000013
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 8 | 2025-04-30 | Via Parco della Rimembranza angolo civico n. 35 - livello balcone primo piano – quota 4,5 m | SI | 15 | 0.46 | 40.8460682 | 16.0315921 | 760360000012
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 9 | 2025-04-30 | Via Generale Pennella - fronte attività commerciale livello balcone primo piano – quota 4,5 m | SI | 15 | 1.23 | 40.8454514 | 16.0317038 | 760360000012
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 10 | 2025-04-30 | Via Fani (parcheggio centro per l’impiego) - quota 1,5 m | NO | 20 | 0.90 | 40.8453486 | 16.0333433 | 760360000013
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 11 | 2025-04-30 | Via Fani - Angolo civico n.2 quota 1,5 m | NO | 20 | 0.91 | 40.8451287 | 16.0335356 | 760360000013
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 12 | 2025-04-30 | Via Fani – quota 1,5 m | NO | 20 | 0.60 | 40.8450849 | 16.0336390 | 760360000013
Genzano di Lucania | PZ | PZT124 4OF05706 | 13 | 2025-04-30 | Via Fani - retro civico n. 6 livello balcone primo piano – quota 4.5 m | SI | 15 | 0.91 | 40.8449781 | 16.0339136 | 760360000013

## Lavello Centro 08.05.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Lavello | PZ | PZT020 - 4OF0446 - PZ0020C - PZ142-ZN | 1 | 08/05/25 | Base sito | SI | 15 | 1.70 | 41.047414 | 15.791536 | 760430000019
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 2 | 08/05/25 | Condominio San Francesco 3 piano balcone casa Sign.Lucio civico 30 | SI | 15 | 2.31 | 41.047553 | 15.791392 | 760430000014
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 3 | 08/05/25 | Via Verdi civico 30 – quota 1,5 m | SI | 15 | 3.04 | 41.047414 | 15.791828 | 760430000014
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 4 | 08/05/25 | Via Verdi civico 10 – quota 1,5 m | SI | 15 | 1.15 | 41.047175 | 15.792569 | 760430000014
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 5 | 08/05/25 | Via Verdi civico 2 (angolo BAR TIFFANY) - quota 1,5 m | SI | 15 | 0.74 | 41.047014 | 15.793147 | 760430000011
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 6 | 08/05/25 | Via Gaspare Broglio civico 19 quota 4.5 m | SI | 15 | 2.05 | 41.047775 | 15.791942 | 760430000011
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 7 | 08/05/25 | Via Gaspare Broglio civico 45 quota 4.5 m | SI | 15 | 3.01 | 41.048336 | 15.7929 | 760430000011
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 8 | 08/05/25 | Via Gaspare Broglio civico 51 quota 4.5 m | SI | 15 | 2.67 | 41.048808 | 15.7929 | 760430000011
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 9 | 08/05/25 | Via Federico D'Aragona civico 68 - quota 4.5 m | SI | 15 | 4.40 | 41.048569 | 15.793086 | 760430000011
Lavello | PZ | PZT020-4OF0446-PZ0020C-PZ142-ZN | 10 | 08/05/25 | Via Federico D'Aragona civico 24 - quota 4.5 m | SI | 15 | 1.93 | 41.047872 | 15.792419 | 760430000011

## Lavello Periferia 08.05.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Lavello | PZ | PZ0040Z 4OF00985 | 1 | 08/05/25 | Base sito - quota 1,5 m | SI | 15 | 1.10 | 41.042639 | 15.784639 | 760430000018
Lavello | PZ | PZ0040Z 4OF00985 | 2 | 08/05/25 | Via Roma Davanti Bar Piper Cafe' | SI | 15 | 0.90 | 41.043556 | 15.784417 | 760430000018
Lavello | PZ | PZ0040Z 4OF00985 | 3 | 08/05/25 | Via Roma civico 164 - quota 4.5 m | SI | 15 | 1.20 | 41.043719 | 15.784242 | 760430000015
Lavello | PZ | PZ0040Z 4OF00985 | 4 | 08/05/25 | Via Roma civico 158A - quota 4.5 m | SI | 15 | 1.04 | 41.043722 | 15.784167 | 760430000015
Lavello | PZ | PZ0040Z 4OF00985 | 5 | 08/05/25 | Via Roma civico 148 - quota 4.5 m | SI | 15 | 0.89 | 41.04375 | 15.784611 | 760430000015
Lavello | PZ | PZ0040Z 4OF00985 | 6 | 08/05/25 | Via Roma retro palazzo civico 142 quota 4.5 m | SI | 15 | 0.90 | 41.043361 | 15.784861 | 760430000018
Lavello | PZ | PZ0040Z 4OF00985 | 7 | 08/05/25 | Via Roma retro palazzo civico 143 quota 4.5 m | SI | 15 | 0.92 | 41.043547 | 15.785208 | 760430000018

## Baragiano 19.05.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 1 | 2025-05-19 | Base sito | SI | 15 | 0.70 | 40.679264 | 15.595367 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 2 | 2025-05-19 | Piazza Annunziata - Fronte abitazione snc | SI | 15 | 0.65 | 40.6793 | 15.595897 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 3 | 2025-05-19 | Scalinata ingresso della chiesa SS. Annunziata | SI | 15 | 0.68 | 40.678831 | 15.596208 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 4 | 2025-05-19 | Via Serra Carbone civico n. 4 | SI | 15 | 0.71 | 40.678611 | 15.596417 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 5 | 2025-05-19 | Piazza Annunziata civico n. 13 - quota 4.5 m (livello balcone I piano) | SI | 15 | 1.58 | 40.679444 | 15.595528 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 6 | 2025-05-19 | Piazzale antistante la Cappella di San Rocco | SI | 15 | 0.97 | 40.679589 | 15.594558 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 7 | 2025-05-19 | Ingresso Via Roma al civico n. 24 | SI | 15 | 0.53 | 40.67975 | 15.594139 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 8 | 2025-05-19 | Via Roma civico n. 1 | SI | 15 | 2.54 | 40.679728 | 15.594303 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 9 | 2025-05-19 | Via Roma civico n. 8 | SI | 15 | 0.35 | 40.680039 | 15.593497 | 760100000001
Baragiano | PZ | PZT194 4OF05698 | 10 | 2025-05-19 | Piazza Plebiscito - Corso Umberto | SI | 15 | 0.53 | 40.680194 | 15.592833 | 760100000001

## Baragiano Scalo 19.05.2025
Comune | Provincia | Sito | Punto di misura | Data | Descrizione punto di misura | Permanenza continuativa giornaliera > 4 ore | Limite di legge V/m | Valore efficace- rms Campo elettrico "E" V/m | Latitudine | Longitudine | Sezione censuale
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 1 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Base Sito | SI | 15 | 0.55 | 40.693639 | 15.571028 | 760100000003
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 2 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Area parco giochi | SI | 15 | 0.58 | 40.692917 | 15.571583 | 760100000003
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 3 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Vicino cabina ENEL Platano 20.000V | SI | 15 | 0.49 | 40.693206 | 15.571964 | 760100000003
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 4 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Palestra Spartacus Gim | SI | 15 | 0.64 | 40.692722 | 15.572917 | 760100000003
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 5 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Spigolo Palestra Spartacus Gim | SI | 15 | 0.79 | 40.692861 | 15.573528 | 760100000003
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 6 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Abitazione davanti ingresso palestra Spartacus Gim | SI | 15 | 0.64 | 40.692583 | 15.573194 | 760100000003
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 7 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Abitazione di fronte piazzale lato ferrovia | SI | 15 | 0.8 | 40.693933 | 15.571344 | 760100000003
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 8 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Via Appia n.98 retro palazzo lato ferrovia | SI | 15 | <0,35 | 40.693861 | 15.572333 | 760100000003
Baragiano | PZ | PZ096-ZN | 9 | 19/05/2025 | Baragiano Scalo Via Appia n.200 retro palazzo lato ferrovia | SI | 15 | 0.64 | 40.693056 | 15.574361 | 760100000003