## AG1
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
AG1	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023
Conducibilità elettrica	µs/cm				424	403	416	433	*	410	426	435	426	412	442	212
pH	unità di pH				7,5	7,5	7,8	8,2	*	8,1	7,2	7,2	7,3	8	6,9	7,9
Tensioattivi anionici	mg/l				***	***	***	< 0,05	*	< 0,05	0,18	0,15	0,1	< 0,05	< 0,05	0,1
COD	mg/l O2				***	***	< 10	< 10	*	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Azoto totale	mg/l				1,7	0,3	1,4	1,3	*	0,7	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,9
Torbidità	NTU				2,4	1,3	0,9	3,8	*	5,7	1,1	1,8	1,4	0,8	0,3	0,3
Solidi sospesi totali	mg/l				39	< 20	< 20	< 20	*	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				85	70	91	107	*	***	***	***	***	***	97	***
Ossigeno disciolto	mg/l O2				9,4	8,3	9,9	11,4	*	9,6	8,6	8,3	7,9	8,8	10,5	10,9
BOD5	mg/l O2				6,5	1,4	2,1	3,1	*	1,7	4,3	4,3	4	3,8	3,4	2,5
Nitrati	mg/l				4	1	4	3	*	3	5	7	5	5	4	4
Solfati	mg/l SO4				12	13	14	16	*	12	7	12	7	8	9	10
Cloruri	mg/l Cl				14	14	15	19	*	13	12	13	11	10	11	12
Fosforo tot	µg/l				157	53	68	52	*	50	30	148	107	147	78	70
Ammonio	mg/l				0,5	< 0,05	0,2	< 0,05	*	< 0,05	0,1	< 0,05	0,7	< 0,05	0,9	0,9
Arsenico	mg/l	0,01		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,006
Bario	mg/l				0,029	0,028	0,025	0,031	*	0,024	0,02	0,023	0,021	0,019	0,02	0,049
Cadmio	mg/l	0,00008	0,00045	1/A	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	*	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005
Cromo tot.	mg/l	0,007		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Cromo VI	mg/l				< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	< 0,0005	**	**	**	**	< 0,0005	< 0,0005
Piombo	mg/l	0,0012	0,014	1/A	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Rame	mg/l				0,003	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Zinco	mg/l				0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg CaCO3/l				***	220	220	225	*	210	245	255	275	200	250	200
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Etilbenzene	µg/l				***	***	***	***	*	**	***	***	***	***	***	**
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Clorometano	µg/l				< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	0,03	< 0,02	0,01	0,01	*	**	0,04	0,05	0,02	0,01	0,03	**
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,05	**
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	**	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	**
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	**	0,02	0,02	0,02	< 0,02	0,02	**
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	0,02	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	***	***	***	< 0,01	**
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,002	**
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,003	**
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,004	**
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,005	**
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,006	**
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	0,002	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,007	**
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	0,004	< 0,001	**	**	**	0,005	**
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	**	**	**	**	**	**
Coliformi fecali	ufc/100 ml				43x10^3	8x10^3	19x10^2	20x10	*	2700	8800	26000	5500	8100	4700	26000
Escherichia coli	ufc/100 ml				38x10^3	65x10^2	23x10^2	8x10	*	3700	6400	36000	8000	13000	9200	20000
Coliformi totali	ufc/100 ml				28x10^4	30x10^3	8x10^3	39x10^2	*	19000	56000	240000	65000	60000	32000	140000
Enterococchi	ufc/100 ml				34x10^3	20x10^2	15x10^2	40x10	*	1800	2900	7500	7200	7000	3000	10000
*campione non prelevato a causa di condizioni meteo avverse
**aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
***parametro non determinato

## AG2
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
AG2	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023
Conducibilità elettrica	µs/cm				430	475	509	424	*	417	428	426	436	436	443	216
pH	unità di pH				7,6	7,8	7,8	8,2	*	8,1	7,2	7,3	7,6	7,7	7,6	7,8
Tensioattivi anionici	mg/l				***	***	***	0,3	*	< 0,05	0,17	0,1	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
COD	mg/l O2				***	***	< 10	< 10	*	< 10	17	< 10	< 10	28	< 10	< 10
Azoto totale	mg/l				1,4	1,2	0,3	1,5	*	0,7	1	1,4	1,5	1,3	***	1,3
Torbidità	NTU				0,8	0,8	0,6	2,2	*	4,2	0,5	2,2	0,7	0,8	0,6	1,1
Solidi sospesi totali	mg/l				23	< 20	< 20	< 20	*	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				91	69	86	107	*	***	***	***	***	***	***	***
Ossigeno disciolto	mg/l O2				10,2	7,8	8,8	11,6	*	8,8	9,9	9,5	10	11,2	11	11,2
BOD5	mg/l O2				4	0,5	1,3	3,1	*	0,6	3,7	5,6	2,1	2,4	1,9	1,6
Nitrati	mg/l				5	2	1	4	*	4	4	6	6	5	5	5
Solfati	mg/l SO4				11	10	52	11	*	9	9	8	7	8	8	9
Cloruri	mg/l Cl				11	12	19	12	*	9	13	11	11	11	11	11
Fosforo tot	µg/l				129	52	51	53	*	40	38	137	68	75	45	52
Ammonio	mg/l				0,2	< 0,05	< 0,05	0,17	*	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,1	< 0,05	< 0,05	0,1
Arsenico	mg/l	0,01		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Bario	mg/l				0,025	0,026	0,021	0,022	*	0,022	0,021	0,024	0,021	0,021	0,022	0,021
Cadmio	mg/l	0,00008	0,00045	1/A	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	*	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005
Cromo tot.	mg/l	0,007		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Cromo VI	mg/l				< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	< 0,0005	**	**	**	**	< 0,0005	< 0,0005
Piombo	mg/l	0,0012	0,014	1/A	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Rame	mg/l				0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	0,003	0,003	0,003	0,002	< 0,001	< 0,001
Zinco	mg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	***	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	***	< 50
Alcalinità tot	mg CaCO3/l				***	230	210	250	*	295	250	225	270	240	260	250
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Etilbenzene	µg/l				***	***	***	***	*	**	***	***	***	***	***	**
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Clorometano	µg/l				< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	*	**	0,01	0,01	0,01	< 0,01	0,01	**
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	***	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 1	< 0,1	< 1	< 0,1	**
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	**	< 0,005	< 1	< 0,005	< 1	< 0,005	**
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,05	**
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 0,1	**
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,005	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	**	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	**
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	0,02	0,02	*	**	0,02	0,02	0,02	< 0,02	0,02	**
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	***	***	***	***	***	**
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,002	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	0,002	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	**	**	**	**	**	**
Coliformi fecali	ufc/100 ml				68x10^2	50x10	21X10	90	*	110	300	365	220	400	300	310
Escherichia coli	ufc/100 ml				64x10^2	36x10	190	80	*	80	620	880	100	380	3000	180
Coliformi totali	ufc/100 ml				80x10^3	14x10^2	7X10^2	20x10^2	*	390	7000	9000	4200	3000	100	1650
Enterococchi	ufc/100 ml				64x10^2	12x10	17X10	20	*	85	180	980	210	450	120	120
*campione non prelevato a causa di condizioni meteo avverse
**aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
***parametro non determinato

## GR1
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
GR1	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023
Conducibilità elettrica	µs/cm				372	445	509	*	*	543	550	614	625	614	638	645
pH	unità di pH				7,9	8,2	7,9	*	*	8	7,6	7,7	7,7	7,6	7,8	7,7
Tensioattivi anionici	mg/l				***	***	0,3	*	*	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
COD	mg/l O2				***	***	< 10	*	*	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Azoto totale	mg/l				0,6	0,4	0,4	*	*	< 0,3	0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Torbidità	NTU				3,7	71	0,3	*	*	17,6	2,5	0,9	0,9	1,1	0,4	1,1
Solidi sospesi totali	mg/l				75	< 20	< 20	*	*	31	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				96	91	101	*	*	***	***	86	101	88	105	***
Ossigeno disciolto	mg/l O2				11,6	11,8	11,9	*	*	10,1	10,2	8,2	9,8	9,2	11,9	11,7
BOD5	mg/l O2				3,5	1,1	2,3	*	*	0,5	3,5	1	2,2	2,5	1,8	1,7
Nitrati	mg/l				1	< 1	< 1	*	*	< 1	2	< 1	<1	< 1	< 1	< 1
Solfati	mg/l SO4				27	34	53	*	*	32	19	88	89	89	88	82
Cloruri	mg/l Cl				13	19	18	*	*	17	34	24	25	22	25	27
Fosforo tot	µg/l				85	55	56	*	*	25	42	55	< 20	65	< 20	< 20
Ammonio	mg/l				< 0,05	< 0,05	0,1	*	*	< 0,05	0,1	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Arsenico	mg/l	0,01		1/B	< 0,001	< 0,001	0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Bario	mg/l				0,04	0,043	0,082	*	*	0,045	0,05	0,064	0,059	0,057	0,058	0,053
Cadmio	mg/l	0,00008	0,00045	1/A	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	*	*	< 2e-005	< 2e-005	0,0002	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005
Cromo tot.	mg/l	0,007		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Cromo VI	mg/l				< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	*	< 0,0005	**	**	**	**	< 1	< 1
Piombo	mg/l	0,0012	0,014	1/A	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	*	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Rame	mg/l				0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Zinco	mg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	*	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	*	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	< 50	*	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	< 50	*	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg CaCO3/l				***	***	215	*	*	285	255	275	305	270	290	270
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Etilbenzene	µg/l				***	***	***	*	*	**	***	***	***	***	***	**
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Clorometano	µg/l				< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	0,02	0,02	0,01	**
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	*	**	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	**
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	*	**	< 0,02	0,02	0,04	0,02	< 0,02	**
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	0,003	0,006	**	**	**	< 0,001	**
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	**	**	**	**	**	**
Coliformi fecali	ufc/100 ml				48x10	40	80	*	*	190	103	37	870	700	26	90
Escherichia coli	ufc/100 ml				34x10	10	14	*	*	140	60	48	830	830	12	25
Coliformi totali	ufc/100 ml				140x10	18X10	100	*	*	470	7300	900	3300	12000	95	230
Enterococchi	ufc/100 ml				40x10	2	12	*	*	82	360	100	1120	7200	40	8
*campione non prelevato a causa di condizioni meteo avverse
**aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
***parametro non determinato

## GR2
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
GR2	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023
Conducibilità elettrica	µs/cm				535	414	524	502	*	525	608	664	693	700	713	351
pH	unità di pH				7,7	7,6	7,9	8,3	*	8	7,2	7,1	7,6	7,6	7,6	7,8
Tensioattivi anionici	mg/l				***	***	***	< 0,05	*	< 0,05	0,1	< 0,05	0,1	0,05	< 0,05	< 0,05
COD	mg/l O2				***	***	< 10	< 10	*	< 10	< 10	< 10	< 10	11	< 10	11
Azoto totale	mg/l				0,5	0,4	0,5	0,5	*	< 0,3	1,3	1,9	2,3	2,8	2,9	3
Torbidità	NTU				0,1	0,7	0,6	12	*	12,9	0,6	0,8	1,4	0,8	0,3	0,6
Solidi sospesi totali	mg/l				< 20	< 20	< 20	< 20	*	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	<20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				97	73	96	99	*	***	***	***	***	***	126	***
Ossigeno disciolto	mg/l O2				11,3	8,7	10,6	10,9	*	9,2	9,8	9,9	9,3	11,6	12,5	11
BOD5	mg/l O2				1,1	0,7	1,4	1,9	*	0,7	2,7	1,5	0,9	2	1,3	1
Nitrati	mg/l				1	1	1	1	*	1	5	8	11	12	12	13
Solfati	mg/l SO4				54	37	52	46	*	54	8	53	58	60	61	62
Cloruri	mg/l Cl				18	21	19	19	*	17	11	32	35	38	39	39
Fosforo tot	µg/l				55	53	56	52	*	30	32	58	35	60	20	22
Ammonio	mg/l				< 0,05	< 0,05	0,2	< 0,05	*	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Arsenico	mg/l	0,01		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Bario	mg/l				0,056	0,049	0,049	0,047	*	0,045	0,068	0,09	0,084	0,087	0,086	0,022
Cadmio	mg/l	0,00008	0,00045	1/A	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	*	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005
Cromo tot.	mg/l	0,007		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Cromo VI	mg/l				< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	< 0,0005	**	**	**	**	< 0,0005	< 0,0005
Piombo	mg/l	0,0012	0,014	1/A	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Rame	mg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Zinco	mg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	< 0,005	0,007	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	56	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	81	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg CaCO3/l				***	***	230	260	*	260	290	270	300	300	305	310
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Etilbenzene	µg/l				***	***	***	***	*	**	***	***	***	***	***	**
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Clorometano	µg/l				< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	**
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 1	< 0,1	**
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 0,1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	**	< 0,02	< 0,05	< 0,02	< 0,02	< 0,02	**
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	**	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	**
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	***	***	***	***	< 0,01	**
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	***	**
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	0,001	< 0,001	< 0,001	0,002	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	0,002	**	**	**	< 0,001	**
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	**	**	**	**	**	**
Coliformi fecali	ufc/100 ml				62	18	0	60	*	80	60	40	40	70	300	50
Escherichia coli	ufc/100 ml				60	16	10	20	*	90	120	20	36	30	70	8
Coliformi totali	ufc/100 ml				60x10	16X10	100	100	*	170	600	1500	400	1150	70	150
Enterococchi	ufc/100 ml				20	12	0	10	*	140	80	370	120	540	60	5
*campione non prelevato a causa di condizioni meteo avverse
**aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
***parametro non determinato

## AL1
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
AL1	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023
Conducibilità elettrica	µs/cm				348	396	454	*	*	433	485	522	523	451	532	536
pH	unità di pH				7,8	8,1	7,9	*	*	8	7,3	7,6	7,6	7,6	7,7	7,6
Tensioattivi anionici	mg/l				***	***	0,2	*	*	< 0,05	0,12	0,18	0,1	0,1	< 0,05	< 0,05
COD	mg/l O2				***	67	< 10	*	*	< 10	< 10	< 10	< 10	12	< 10	< 10
Azoto totale	mg/l				0,4	0,5	0,6	*	*	0,3	4,1	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
Torbidità	NTU				7,8	0,7	0,3	*	*	16,7	3,1	1,2	0,6	8,3	0,4	0,6
Solidi sospesi totali	mg/l				130	< 20	< 20	*	*	23	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				93	93	98	*	*	***	***	86	97	103	102	***
Ossigeno disciolto	mg/l O2				11,3	11,9	12,2	*	*	9,9	11,9	8,7	10	10,9	11,2	12,1
BOD5	mg/l O2				6,5	1,7	1,8	*	*	0,5	4,3	3,3	1,2	3,8	2,1	2,5
Nitrati	mg/l				1	1	1	*	*	1	17	2	2	1	1	1
Solfati	mg/l SO4				15	17	19	*	*	19	18	21	22	23	22	24
Cloruri	mg/l Cl				15	20	25	*	*	18	19	29	28	21	27	25
Fosforo tot	µg/l				134	52	51	*	*	< 20	35	56	39	66	22	< 20
Ammonio	mg/l				< 0,05	< 0,05	0,25	*	*	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Arsenico	mg/l	0,01		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Bario	mg/l				0,03	0,036	0,048	*	*	0,032	0,032	0,041	0,038	0,037	0,036	0,038
Cadmio	mg/l	0,00008	0,00045	1/A	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	*	*	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005
Cromo tot.	mg/l	0,007		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Cromo VI	mg/l				< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	*	< 0,0005	**	**	**	**	< 1	< 1
Piombo	mg/l	0,0012	0,014	1/A	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	*	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Rame	mg/l				0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Zinco	mg/l				< 0,005	< 0,005	0,009	*	*	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	*	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	< 50	*	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	< 50	*	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg CaCO3/l				***	205	225	*	*	300	245	290	280	250	255	295
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Etilbenzene	µg/l				***	***	***	*	*	**	***	***	***	***	***	**
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Clorometano	µg/l				< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	*	**	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	**
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	*	**	< 0,02	< 0,02	0,02	< 0,02	0,02	**
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,002	**	**	**	< 0,001	**
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	*	*	**	**	**	**	**	**	**
Coliformi fecali	ufc/100 ml				32x10	15X10	18	*	*	57	24	6	55	1290	16	30
Escherichia coli	ufc/100 ml				26x10	76	12	*	*	48	32	55	260	1165	8	18
Coliformi totali	ufc/100 ml				50x10^2	70X10	60	*	*	130	900	110	1640	18000	90	90
Enterococchi	ufc/100 ml				40x10	10	5	*	*	32	70	87	92	5900	10	3
*campione non prelevato a causa di condizioni meteo avverse
**aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
***parametro non determinato

## AL2
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
AL2	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023
Conducibilità elettrica	µs/cm				478	435	475	445	*	432	501	468	574	450	554	283
pH	unità di pH				7,6	7,7	7,7	8,3	*	8,2	7,3	7,2	7,6	7,7	7,4	7,8
Tensioattivi anionici	mg/l				***	***	***	0,1	*	< 0,05	0,13	< 0,05	0,15	0,05	0,05	0,22
COD	mg/l O2				***	***	< 10	< 10	*	< 10	< 10	< 10	< 10	12	< 10	< 10
Azoto totale	mg/l				2,3	1,1	1,8	1,3	*	0,8	0,9	3,3	8,8	2,5	5,4	6,3
Torbidità	NTU				0,3	0,7	0,6	5,2	*	9,9	7,2	3,2	1,5	0,5	0,4	0,5
Solidi sospesi totali	mg/l				< 20	< 20	< 20	< 20	*	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				98	82	93	100	*	***	***	***	***	***	120	***
Ossigeno disciolto	mg/l O2				11	9,6	10	10,6	*	9	10	9,2	8,8	11,4	12,4	12,4
BOD5	mg/l O2				2,4	2,6	1,2	1,6	*	0,6	3	2	0,9	1,5	3,2	2,5
Nitrati	mg/l				9	3	6	4	*	3	4	16	38	10	23	27
Solfati	mg/l SO4				20	19	19	18	*	18	56	15	17	13	18	18
Cloruri	mg/l Cl				20	20	24	23	*	17	24	17	20	12	18	19
Fosforo tot	µg/l				58	53	47	54	*	30	40	63	41	65	27	20
Ammonio	mg/l				< 0,05	< 0,05	0,4	< 0,05	*	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Arsenico	mg/l	0,01		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Bario	mg/l				0,037	0,037	0,037	0,037	*	0,031	0,037	0,037	0,046	0,03	0,037	0,087
Cadmio	mg/l	0,00008	0,00045	1/A	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	*	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005	< 2e-005
Cromo tot.	mg/l	0,007		1/B	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Cromo VI	mg/l				< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	< 0,0005	**	**	**	**	< 0,0005	< 0,0005
Piombo	mg/l	0,0012	0,014	1/A	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	*	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Rame	mg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Zinco	mg/l				< 0,001	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg CaCO3/l				***	210	215	200	*	290	300	255	285	255	275	315
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Etilbenzene	µg/l				***	***	***	***	*	**	***	***	***	***	***	**
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
Clorometano	µg/l				< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	0,02	< 0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	**
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	*	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	**
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 0,1	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 1	< 1	< 1	*	**	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	**
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	*	**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	**
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	**	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	**
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	*	**	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	**
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	*	**	< 0,02	< 0,02	0,02	< 0,02	0,02	**
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	**	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	**
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	*	**	***	***	***	***	< 0,01	**
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,001	**
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,002	**
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,003	**
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,004	**
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,005	**
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,006	**
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	0,002	< 0,001	< 0,001	0,003	*	< 0,001	< 0,001	**	**	**	< 0,007	**
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,005	*	< 0,001	0,002	**	**	**	0,002	**
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	*	**	**	**	**	**	**	**
Coliformi fecali	ufc/100 ml				30	12	14	18	*	530	320	20	45	20	10	10
Escherichia coli	ufc/100 ml				30	20	17	16	*	560	240	20	22	18	10	10
Coliformi totali	ufc/100 ml				58x10	70X10	50	70X10	*	1950	4500	2000	1500	400	500	100
Enterococchi	ufc/100 ml				30	8	20	20	*	450	860	560	190	56	115	40
*campione non prelevato a causa di condizioni meteo avverse
**aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
***parametro non determinato

## LIMECO_2023
			LIMECO ACQUE SUPERFICIALI COVA ANNO 2023

AL1	u.m.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Ossigeno disciolto (% di / saturazione)	% O2	93	93	98					86	97	103	102
Nitrati	mg/l	1	1	1			1	17	2	2	1	1	1
Fosforo totale	μg/l	134	52	51			< 20	35	56	39	66	22	< 20
Ammonio	mg/l	0,025	0,025	0,25			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

100-O2%sat.		7	7	2					14	3	-3	-2
N-NH4 (mg/l)		0,0194	0,0194	0,1944			0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194
N-NO3 (mg/l)		0,2258	0,2258	0,2258			0,2258	3,8387	0,4516	0,4516	0,2258	0,2258	0,2258
Fosforo totale (µg/l )		134	52	51			< 20	35	56	39	66	22	< 20
	Punteggi
100-O2%sat.		1	1	1					0,5	1	1	1
N-NH4 (mg/l)		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
N-NO3 (mg/l)		1	1	1			1	0,125	1	1	1	1	1
Fosforo totale (µg/l )		0,25	0,5	0,5			1	1	0,5	1	0,5	1	1
	LIMECO	0,81	0,88	0,88			1,00	0,71	0,75	1,00	0,88	1,00	1,00
	LIMECO AL1 ANNO 2023	0,89	STATO DI QUALITA' ELEVATO

AL2	u.m.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Ossigeno disciolto (% di / saturazione)	% O2	98	82	93	100					120
Nitrati	mg/l	9	3	6	4		3	4	16	38	10	23	27
Fosforo totale	μg/l	58	53	47	54		30	40	63	41	65	27	20
Ammonio	mg/l	0,025	0,025	0,4	0,025		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

100-O2%sat.		2	18	7	0					-20
N-NH4 (mg/l)		0,0194	0,0194	0,3111	0,0194		0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194
N-NO3 (mg/l)		2,0323	0,6774	1,3548	0,9032		0,6774	0,9032	3,6129	8,5806	2,2581	5,1935	6,0968
Fosforo totale (µg/l )		58	53	47	54		30	40	63	41	65	27	20
	Punteggi
100-O2%sat.		1	0,5	1	1					1
N-NH4 (mg/l)		1	1	0	1		1	1	1	1	1	1	1
N-NO3 (mg/l)		0,25	0,5	0,25	0,5		0,5	0,5	0,125	0	0,25	0	0
Fosforo totale (µg/l )		0,5	0,5	1	0,5		1	1	0,5	1	0,5	1	1
	LIMECO	0,69	0,63	0,56	0,75		0,83	0,83	0,54	0,67	0,58	0,75	0,67
	LIMECO AL2 ANNO 2023	0,68	STATO DI QUALITA' ELEVATO

GR1	u.m.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Ossigeno disciolto (% di / saturazione)	% O2	96	91	101					86	101	88	105
Nitrati	mg/l	1	0,5	0,5			0,5	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fosforo totale	μg/l	85	55	56			25	42	55	< 20	65	< 20	< 20
Ammonio	mg/l	0,025	0,025	0,1			0,025	0,1	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

100-O2%sat.		4	9	-1					14	-1	12	-5
N-NH4 (mg/l)		0,0194	0,0194	0,0778			0,0194	0,0778	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194	0,0194
N-NO3 (mg/l)		0,2258	0,1129	0,1129			0,1129	0,4516	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129	0,1129
Fosforo totale (µg/l )		85	55	56			25	42	55	< 20	65	< 20	< 20
	Punteggi
100-O2%sat.		1	1	1					0,5	1	0,5	1
N-NH4 (mg/l)		1	1	0,25			1	0,25	1	1	1	1	1
N-NO3 (mg/l)		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
Fosforo totale (µg/l )		0,5	0,5	0,5			1	1	0,5	1	0,5	1	1
	LIMECO	0,88	0,88	0,69			1,00	0,75	0,75	1,00	0,75	1,00	1,00
	LIMECO GR1 ANNO 2023	0,87	STATO DI QUALITA' ELEVATO

GR2	u.m.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Ossigeno disciolto (% di / saturazione)	% O2	97	73	96	99					126
Nitrati	mg/l	1	1	1	1		1	5	8	11	12	12	13
Fosforo totale	μg/l	55	53	56	52		30	32	58	35	60	20	22
Ammonio	mg/l	0,025	0,025	0,2	0,025		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

100-O2%sat.		3	27	4	1					-26
N-NH4 (mg/l)		0,01944	0,01944	0,15556	0,01944		0,01944	0,01944	0,01944	0,01944	0,01944	0,01944	0,01944
N-NO3 (mg/l)		0,22581	0,22581	0,22581	0,22581		0,22581	1,12903	1,80645	2,48387	2,70968	2,70968	2,93548
Fosforo totale (µg/l )		55	53	56	52		30	32	58	35	60	20	22
	Punteggi
100-O2%sat.		1	0,25	1	1					1
N-NH4 (mg/l)		1	1	0,125	1		1	1	1	1	1	1	1
N-NO3 (mg/l)		1	1	1	1		1	0,5	0,25	0,125	0,125	0,125	0,125
Fosforo totale (µg/l )		0,5	0,5	0,5	0,5		1	1	0,5	1	0,5	1	1
	LIMECO	0,88	0,69	0,66	0,88		1,00	0,83	0,58	0,71	0,54	0,78	0,71
	LIMECO GR2 ANNO 2023	0,75	STATO DI QUALITA' ELEVATO

AG1	u.m.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Ossigeno disciolto (% di / saturazione)	% O2	85	70	91	107					97
Nitrati	mg/l	4	1	4	3		3	5	7	5	5	4	4
Fosforo totale	μg/l	157	53	68	52		50	30	148	107	147	78	70
Ammonio	mg/l	0,5	0,025	0,2	0,025		0,025	0,1	0,025	0,7	0,025	0,9	0,9

100-O2%sat.		15	30	9	-7					3
N-NH4 (mg/l)		0,38889	0,01944	0,15556	0,01944		0,01944	0,07778	0,01944	0,54444	0,01944	0,70000	0,70000
N-NO3 (mg/l)		0,903226	0,225806	0,903226	0,677419		0,677419	1,129032	1,580645	1,129032	1,129032	0,903226	0,903226
Fosforo totale (µg/l )		157	53	68	52		50	30	148	107	147	78	70
	Punteggi
100-O2%sat.		0,5	0,25	1	1					0
N-NH4 (mg/l)		0	1	0,125	1		1	0,25	1	0	1	0	0
N-NO3 (mg/l)		0,5	1	0,5	0,5		0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5
Fosforo totale (µg/l )		0,25	0,50	0,50	0,50		0,50	1,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50
	LIMECO	0,31	0,69	0,53	0,75		0,67	0,58	0,50	0,25	0,58	0,25	0,33
	LIMECO AG1 ANNO 2023	0,4953	STATO DI QUALITA' SUFFICIENTE

AG 2	u.m.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Ossigeno disciolto (% di / saturazione)	% O2	91	69	86	107
Nitrati	mg/l	5	2	1	4		4	4	6	6	5	5	5
Fosforo totale	μg/l	129	52	51	53		40	38	137	68	75	45	52
Ammonio	mg/l	0,2	0,025	0,025	0,17		0,025	0,025	0,025	0,1	0,025	0,025	0,1

100-O2%sat.		9	31	14	-7
N-NH4 (mg/l)		0,1556	0,0194	0,0194	0,1322		0,0194	0,0194	0,0194	0,0778	0,0194	0,0194	0,0778
N-NO3 (mg/l)		1,1290	0,4516	0,2258	0,9032		0,9032	0,9032	1,3548	1,3548	1,1290	1,1290	1,1290
Fosforo totale (µg/l )		129	52	51	53		40	38	137	68	75	45	52
	Punteggi
100-O2%sat.		1	0,25	0,5	1
N-NH4 (mg/l)		0,125	1	1	0,125		1	1	1	0,25	1	1	0,25
N-NO3 (mg/l)		0,5	1	1	0,5		0,5	0,5	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5
Fosforo totale (µg/l )		0,25	0,5	0,5	0,5		1	1	0,25	0,5	0,5	1	0,5
	LIMECO	0,47	0,69	0,75	0,53		0,83	0,83	0,50	0,33	0,67	0,83	0,42
	LIMECO AG2 ANNO 2023	0,62	STATO DI QUALITA' BUONO

Valori di riferimento
		Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Parametro	Punteggio	1	0,5	0,25	0,125	0
100-O2%sat.	Soglie	< 10	< 20	< 40	< 80	> 80
N-NH4 (mg/l)		< 0,03	< 0,06	< 0,12	< 0,24	> 0,24
N-NO3 (mg/l)		< 0,6	< 1,2	< 2,4	< 4,8	> 4,8
Fosforo totale (µg/l )		< 50	< 100	< 200	< 400	> 400
		I	II	III	IV	V

	LIMECO	STATO DI QUALITA'
I	> 0,66	ELEVATO
II	> 0,5	BUONO
III	> 0,33	SUFFICIENTE
IV	> 0,17	SCARSO
V	< 0,17	CATTIVO