## Foglio1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI AGOSTO 2025 / Monitoraggio delle acque sotterranee relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - Valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	<5	<5	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per flusso idrico insufficiente	<5	<5	<5	Non campionato per assenza di flusso	Non campionato a causa delle attività della seconda prova pilota di bonifica della sorgente secondaria da 1,1-dicloroetilene	<5	<5	<5	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	0,9			<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10	<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4				<0,4	<0,4	<0,4			<0,4	<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02			0,02	<0,02	<0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,3	<0,3				<0,3	<0,3	0,3			<0,3	<0,3	<0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	1				<1	<1	2			<1	2	<1	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200	22	20				27	18	26			40	26	16	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	<2				<2	<2	4			<2	2	<2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	<0,5			<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<1	<1				<1	<1	<1			<1	2	<1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1				1	<1	<1			<1	3	1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	<1	<1				<1	<1	28			1	2	<1	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2				<0,2	<0,2	<0,2			<0,2	<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000	<5	<5				5	6	8			6	11	<5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05				<0,05	<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	n,d,	n,d,				n,d,	n,d,	<0,1			n,d,	n,d,	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05				<0,05	<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	n,d,	n,d,				n,d,	n,d,	<0,01			n,d,	n,d,	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	<0,005			<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02			<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		<50	<50				<50	<50	<50			<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50	<50				<50	<50	<50			<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	<50	<50				<50	<50	<50			<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1	<1				<1	<1	<1			<1	<1	<1	MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	68	66				26	128	87			64	23	23	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		0,04	0,042				0,044	0,046	0,047			0,02	0,032	0,043	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l		115,4	97				176,1	113,9	118,4			95,3	112,4	96,8	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		22	19				37	28	28			19	19	21	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5				19	<5	<5			44	<5	<5	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		20	19				206	23	25			19	16	14	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		118	95				252	77	97			94	193	110	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000	58	57				52	65	77			55	42	49	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1	0,002	0,002				0,001	0,002	0,002			0,001	0,002	0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01	0,003	0,002				0,003	0,003	0,003			0,003	0,003	0,003	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01	0,003	0,002				<0,001	<0,001	0,002			<0,001	0,002	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Crisene	µg/l	≤ 5	0,002	0,001				0,001	0,002	0,002			0,001	0,002	0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01	0,004	0,004				0,004	0,004	0,003			0,003	0,004	0,003	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1	0,004	0,003				0,003	<0,001	0,003			0,003	0,004	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Pirene	µg/l	≤ 50	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001			<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1	0,007	0,006				0,003	<0,002	0,006			0,003	0,006	<0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Diclorometano	µg/l					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Diclorobenzene	µg/l	≤ 270					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,4-Diclorobenzene	µg/l	≤ 0,5					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
pH	unità di pH		7,2	7,5				7	7,5	7,5			7,6	7,4	7,5	APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.