## DICEMBRE_2023
Punto di prelievo			W1	MW1	W2	MW2	W3	MW3	Cbis	Dbis	F	H
Report Campagna
Riferimento Rapporto di Prova			2024152	2024153	2024154	2024155	2024156	2024157	2024158	2024159	2024164	2024165
Data prelievo			30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	31/01/2024
Parametro	U.M.	CSC
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Soggiacenza falda	m		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Profondità pozzo	m		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
pH			N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Conducibilità	μS/cm		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Temperatura acqua	°C		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Potenziale redox	mV		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Ossigeno disciolto	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
OSSIGENO DISCIOLTO %	%		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
METALLI
Alluminio	μg/l	200	< 5	< 5	7	< 5	6	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Antimonio	μg/l	5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Argento	μg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Arsenico	μg/l	10	< 1	< 1	30	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Berillio	μg/l	4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Cadmio	μg/l	5	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,2
Cobalto	μg/l	50	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Cromo VI	μg/l	5	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Cromo totale	μg/l	50	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Ferro	μg/l	200	80	75	8068	389	1363	92	166	9	298	33
Manganese	μg/l	50	673	675	3229	1176	16634	440	598	184	725	110
Tallio	μg/l	2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	0,6
Mercurio	μg/l	1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nichel	μg/l	20	< 2	< 2	3	3	5	5	< 2	< 2	5	6
Piombo	μg/l	10	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Rame	μg/l	1000	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4
Selenio	μg/l	10	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Zinco	μg/l	3000	8	5	< 5	10	39	< 5	< 5	< 5	< 5	207
ALTRI METALLI
Calcio	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Magnesio	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Potassio	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Sodio	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
INQUINANTI INORGANICI
Boro	μg/l	1000	314	622	2024	598	686	640	614	77	667	433
Cianuri liberi	μg/l	50	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Azoto ammoniacale	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Nitrati	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Fluoruri	μg/l	1500	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Nitriti (Azoto nitroso NO2)	μg/l	500	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Solfati	mg/l	250	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Cloruri (come Cl-)	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Benzene	μg/l	1	< 0,1	0,2	788,4	6,2	10	N.R.	0,2	0,7	< 0,1	< 0,1
Etilbenzene	μg/l	50	< 1	< 1	5	< 1	< 1	N.R.	< 1	< 1	< 1	< 1
Stirene	μg/l	25	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	N.R.	< 1	< 1	< 1	< 1
Toluene	μg/l	15	< 1	< 1	32	< 1	< 1	N.R.	< 1	< 1	< 1	< 1
para-xilene	μg/l	10	< 1	< 1	1	< 1	< 1	N.R.	< 1	< 1	< 1	< 1
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Clorometano (Cloruro di metile)	μg/l	1,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	N.R.	< 0,1	0,2	< 0,1	< 0,1
Triclorometano (Cloroformio)	μg/l	0,15	< 0,1	< 0,1	0,6	< 0,1	< 0,1	N.R.	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Cloruro di Vinile (CVM)	μg/l	0,5	0,38	7,92	4209,31	56,93	80,74	N.R.	28,06	11,05	6,2	2,58
1.2-Dicloroetano (DCE)	μg/l	3	1,1	11,8	370,5	< 0,1	52,9	N.R.	12,9	3,7	< 0,1	4
1.1 Dicloroetilene (Cloruro di vinilidene)	μg/l	0,05	1,99	10,37	142,98	10,76	6,2	N.R.	12,98	15,14	1,578	7,63
Tricloretilene	μg/l	1,5	1,3	11,6	108,3	2,4	7,5	N.R.	15	6,3	1,1	3,7
Tetracloroetilene (Percloroetilene)	μg/l	1,1	< 0,1	0,5	22	< 0,1	0,6	N.R.	0,8	0,3	< 0,1	< 0,1
Esaclorobutadiene (HCBD)	μg/l	0,15	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	N.R.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organoalogenati	μg/l	10	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
1.1-Dicloroetano	μg/l	810	2	13	166680	43	26	N.R.	21	9	2	6
1.2-Dicloroetilene	μg/l	60	17	58	6715	78	259	N.R.	51	297	139	43
1.2-Dicloropropano (Dicloruro di propilene)	μg/l	0,15	< 0,01	0,31	2,45	< 0,01	0,47	N.R.	0,26	0,17	< 0,01	0,13
1.1.2-Tricloroetano	μg/l	0,2	0,18	1,12	19,25	< 0,02	0,5	N.R.	3,32	0,58	< 0,02	0,34
1.2.3-Tricloropropano	μg/l	0,001	< 0,001	0,895	< 0,001	< 0,001	0,281	N.R.	0,722	< 0,001	< 0,001	0,287
1.1.2.2-Tetracloroetano	μg/l	0,05	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	N.R.	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Bromoformio (Tribromometano)	μg/l	0,3	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	N.R.	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Bromodiclorometano	μg/l	0,17	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	N.R.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dibromoclorometano	μg/l	0,13	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	N.R.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1.2-Dibromoetano	μg/l	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	N.R.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
IDROCARBURI
Idrocarburi totali	μg/l	350	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Idrocarburi - frazione volatile (C6-C10)	μg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Idrocarburi - frazione estraibile (C10-C40)	μg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene	µg/l	0,1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Benzo(a)pirene	µg/l	0,01	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Benzo(b)fluorantene	µg/l	0,1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Benzo(g, h, i)perilene	µg/l	0,01	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Benzo(k)fluorantene	µg/l	0,05	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Crisene	µg/l	5	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Dibenzo(a,h)antracene	µg/l	0,01	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Indeno(1,2,3, -c,d)pirene	µg/l	0,1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Pirene	µg/l	50	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Sommatoria (31,32,33,36 tab.2 - All.5 - parte V)	µg/l	0,1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
ALTRI PARAMETRI
Alcalinità (CaCO3)	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
ETBE	µg/l	40	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
MTBE	µg/l	40	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.