## GIUGNO_2025
Punto di prelievo			PZF	PZDbis	PZMW3	PZC bis	PZH	PZ140	MW2	W2	W1	MW1	W3	PZ 138
Report Campagna
Riferimento Rapporto di Prova			20251471/1	20251471/2	20251471/3	20251471/4	20251471/5	20251471/6	20251486	20251487	20251488	20251489	20251490	20251491
Data prelievo			24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
Parametro	U.M.	CSC
PARAMETRI CHIMICO FISICI
Soggiacenza falda	m		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Profondità pozzo	m		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
pH			N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Conducibilità	μS/cm		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Temperatura acqua	°C		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Potenziale redox	mV		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Ossigeno disciolto	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
OSSIGENO DISCIOLTO %	%		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
METALLI
Alluminio	μg/l	200	7	< 5	< 5	8	9	16	12	10	13	< 5	< 5	< 5
Antimonio	μg/l	5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,0	< 0,5	1,2	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Argento	μg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Arsenico	μg/l	10	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	37	< 1	< 1	< 1	2
Berillio	μg/l	4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Cadmio	μg/l	5	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Cobalto	μg/l	50	0,5	1	0,6	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,3	0,8
Cromo VI	μg/l	5	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Cromo totale	μg/l	50	< 1	1	< 1	11	3	3	3	6	3	3	3	4
Ferro	μg/l	200	470	32	62	142	107	244	280	8183	281	223	97	262
Manganese	μg/l	50	818	1417	188	562	619	770	709	2207	695	779	95	816
Tallio	μg/l	2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Mercurio	μg/l	1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Nichel	μg/l	20	7	11	8	8	4	6	3	7	3	3	3	8
Piombo	μg/l	10	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Rame	μg/l	1000	< 1	< 1	< 1	< 1	4	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Selenio	μg/l	10	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	2	< 1	< 1	1	< 1
Zinco	μg/l	3000	17	< 5	< 5	< 5	57	14	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
ALTRI METALLI
Calcio	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Magnesio	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Potassio	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Sodio	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
INQUINANTI INORGANICI
Boro	μg/l	1000	699	758	725	703	515	519	1113	2071	1245	648	345	677
Cianuri liberi	μg/l	50	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Azoto ammoniacale	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Nitrati	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Fluoruri	μg/l	1500	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Nitriti (Azoto nitroso NO2)	μg/l	500	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Solfati	mg/l	250	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Cloruri (come Cl-)	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Benzene	μg/l	1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1	0,1	< 0,1	3,2	963,7	< 0,1	0,1	< 0,1	< 0,1
Etilbenzene	μg/l	50	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	5	< 1	< 1	< 1	< 1
Stirene	μg/l	25	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Toluene	μg/l	15	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	39	< 1	< 1	< 1	< 1
para-xilene	μg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1
Monoclorobenzene	μg/l	≤ 40	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
1,2 - Diclorobenzene	μg/l	≤ 270	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
1,2,4 - Triclorobenzene	μg/l	≤ 190	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
1,4 - Diclorobenzene	μg/l	≤ 0,5	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Clorometano (Cloruro di metile)	μg/l	1,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Triclorometano (Cloroformio)	μg/l	0,15	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Cloruro di Vinile (CVM)	μg/l	0,5	0,25	< 0,05	0,51	5,75	1,59	0,63	67,51	2921,76	0,91	3,17	1,7	< 0,05
1.2-Dicloroetano (DCE)	μg/l	3	0,5	1,9	0,5	8,3	5,6	0,4	0,9	263,9	1,1	4,7	12,5	0,7
1.1 Dicloroetilene (Cloruro di vinilidene)	μg/l	0,05	1,2	5,28	3,21	8,66	5,98	0,58	7,5	50,11	1,31	6,38	2,48	1,32
Tricloretilene	μg/l	1,5	0,7	3	1	10,5	3,4	0,2	1,2	70,5	0,7	6,4	3,5	0,7
Tetracloroetilene (Percloroetilene)	μg/l	1,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,5	0,1	< 0,1	< 0,1	18,3	< 0,1	0,2	0,3	< 0,1
Esaclorobutadiene (HCBD)	μg/l	0,15	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organoalogenati	μg/l	10	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
1.1-Dicloroetano	μg/l	810	1	3	2	15	5	1	9	215398	3	6	8	2
1.2-Dicloroetilene	μg/l	60	62	110	139	33	41	5	56	2813	15	35	41	33
1.2-Dicloropropano (Dicloruro di propilene)	μg/l	0,15	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,17	0,14	0,01	< 0,01	1,33	0,03	0,13	0,42	0,02
1.1.2-Tricloroetano	μg/l	0,2	< 0,02	0,19	0,28	3,19	0,25	0,04	< 0,02	8,17	0,04	0,54	21,48	0,29
1.2.3-Tricloropropano	μg/l	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,409	0,329	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,022	0,299	0,355	0,004
1.1.2.2-Tetracloroetano	μg/l	0,05	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Bromoformio (Tribromometano)	μg/l	0,3	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	N.R.	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Bromodiclorometano	μg/l	0,17	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	N.R.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dibromoclorometano	μg/l	0,13	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	N.R.	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1.2-Dibromoetano	μg/l	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	N.R.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
IDROCARBURI
Idrocarburi totali	μg/l	350	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Idrocarburi - frazione volatile (C6-C10)	μg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Idrocarburi - frazione estraibile (C10-C40)	μg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene	µg/l	0,1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Benzo(a)pirene	µg/l	0,01	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Benzo(b)fluorantene	µg/l	0,1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Benzo(g, h, i)perilene	µg/l	0,01	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Benzo(k)fluorantene	µg/l	0,05	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Crisene	µg/l	5	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Dibenzo(a,h)antracene	µg/l	0,01	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Indeno(1,2,3, -c,d)pirene	µg/l	0,1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Pirene	µg/l	50	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Sommatoria (31,32,33,36 tab.2 - All.5 - parte V)	µg/l	0,1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
ALTRI PARAMETRI
Alcalinità (CaCO3)	mg/l		N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
ETBE	µg/l	40	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
MTBE	µg/l	40	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.