## AG1
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
AG1	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	20/01/2025	17/02/2025	17/03/2025	14/04/2025	19/05/2025	16/06/2025	14/07/2025	25/08/2025	15/09/2025	20/10/2025	17/11/2025
Conducibilità elettrica	µs/cm				442	462	472	468	446	503	492	516	439	392	418
pH	unità di pH				8,2	8,1	8	8,2	8,3	7,9	8,0	8	8	7,9	7,8
Tensioattivi anionici	mg/l				0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
COD	mg/l				< 10	< 10	18	< 10	29	11	< 10	11	13	13	12
Azoto totale	mg/l				1	1,1	2	2,1	1,3	1,5	3,3	3,1	2,6	2,2	4
Torbidità	NTU				15	9	5,3	1,3	3,2	1,5	0,8	1,1	2,1	4	4,2
Solidi sospesi totali	mg/l				22	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				82	52	48	80	97	52	50	50	63	65	61
Ossigeno disciolto	mg/l O2				10	6	5,1	8,4	10,2	4,9	4,5	4,7	6,1	6,9	6,7
BOD5	mg/l O2				1,1	1,3	2,1	1,8	3,1	2,1	2	1,9	3,5	3,4	1,2
Nitrati	mg/l				3	3	3	4	3	2	3	2	2	3	12
Solfati	mg/l				20	17	11	13	12	8	8	7	7	9	12
Cloruri	mg/l				18	14	12	11	12	15	17	18	14	17	19
Fosforo tot.	µg/l				45	58	168	150	70	300	700	302	235	260	180
Ammonio	mg/l				0,2	0,3	0,9	0,1	0,4	2,3	2,9	2,4	1,9	1,8	1,4
Arsenico	µg/l	10		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bario	µg/l				26	28	17	22	23	26	28	27	< 5	20	26
Cadmio	µg/l	0,08	0,45	1/A	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,03
Cromo tot.	µg/l	7		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Cromo VI	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Piombo	µg/l	1,2	14	1/A	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Rame	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Zinco	µg/l				< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	78	75	54	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	100	79	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg/l				230	305	275	265	310	325	310	440	320	375	340
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Etilbenzene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Clorometano	µg/l				**	**	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	0,01	0,02	0,03	0,06	0,01	0,01	< 0,01	0,01	0,01	0,05	0,03
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	**	**	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tribromometano	µg/l				< 0,02	0,02	0,03	0,03	< 0,02	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,02	0,02
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	< 0,01
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	< 0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,003	0,003	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,004	< 0,001
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,002	0,003	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,004	0,004	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	0,003	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,005	0,001	< 0,001	0,005	< 0,001
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coliformi fecali	ufc/100 ml				9200	8900	30000	25000	23000	44000	22000	53000	240000	90000	22000
Escherichia coli	ufc/100 ml				4450	2500	14000	20000	1100	34000	10000	27500	168000	89000	20000
Coliformi totali	ufc/100 ml				177000	23500	63000	120000	30000	210000	80000	240000	650000	550000	35000
Enterococchi	ufc/100 ml				3200	4600	20000	15000	1600	14000	1800	18000	68000	52000	9700
*aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
**parametro non determinato

## AG2
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
AG2	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	20/01/2025	17/02/2025	17/03/2025	14/04/2025	19/05/2025	16/06/2025	14/07/2025	25/08/2025	15/09/2025	20/10/2025	17/11/2025
Conducibilità elettrica	µs/cm				492	491	480	484	486	483	504	506	433	415	420
pH	unità di pH				8,1	8,3	8,1	8,3	8,3	8,1	8,2	8,3	8,1	7,9	7,9
Tensioattivi anionici	mg/l				0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
COD	mg/l				< 10	< 10	15	18	20	< 10	12	16	< 10	11	10
Azoto totale	mg/l				1,6	1,3	1,8	2,4	1,5	1,8	1,6	1,9	1,8	1,8	1,2
Torbidità	NTU				14	11	4	1,1	2,8	1,4	0,7	0,9	1,9	3	3,8
Solidi sospesi totali	mg/l				27	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				87	54	55	89	95	89	74	81	75	83	67
Ossigeno disciolto	mg/l O2				10,1	6,1	5,7	9,2	9,7	8,4	6,8	7,6	7,1	8,6	7,3
BOD5	mg/l O2				2,5	1,7	1	1,2	2,3	1,6	2,3	1,5	1	1,1	1,4
Nitrati	mg/l				5	5	5	5	5	7	5	6	6	7	4
Solfati	mg/l				18	15	11	13	12	9	8	8	8	10	12
Cloruri	mg/l				14	13	12	12	12	15	15	16	14	17	19
Fosforo tot.	µg/l				69	104	146	111	72	150	195	206	150	210	< 20
Ammonio	mg/l				0,1	< 0,05	0,2	0,1	0,1	0,1	< 0,05	< 0,05	0,1	0,1	0,17
Arsenico	µg/l	10		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bario	µg/l				27	41	17	22	24	28	28	29	< 5	22	29
Cadmio	µg/l	0,08	0,45	1/A	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Cromo tot.	µg/l	7		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Cromo VI	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Piombo	µg/l	1,2	14	1/A	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Rame	µg/l				1	< 1	4	3	< 1	7	5	6	5	5	< 1
Zinco	µg/l				< 5	< 5	6	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	66
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	91
Alcalinità tot	mg/l				250	300	270	275	305	300	325	375	305	400	350
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Etilbenzene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Clorometano	µg/l				**	**	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	0,01	< 0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	< 0,01	0,04	0,01
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	**	**	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tribromometano	µg/l				0,02	< 0,02	0,02	0,02	0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,003	0,003	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,004	0,004	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	0,003	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	0,002	< 0,001	0,002	< 0,001
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coliformi fecali	ufc/100 ml				3200	1900	200	800	100	2800	600	230	1100	850	1500
Escherichia coli	ufc/100 ml				1000	1000	2000	315	40	2600	500	210	730	850	500
Coliformi totali	ufc/100 ml				8770	3000	2700	3600	600	6000	1000	1000	9500	2300	2500
Enterococchi	ufc/100 ml				2560	2400	310	410	88	1550	26	540	330	840	1050
*aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
**parametro non determinato

## GR1
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
GR1	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	21/01/2025	18/02/2025	18/03/2025	15/04/2025	20/05/2025	17/06/2025	15/07/2025	26/08/2025	16/09/2025	21/10/2025	18/11/2025
Conducibilità elettrica	µs/cm				441	459	524	560	465	630	***	***	***	non campionato in quanto privo d'acqua	760
pH	unità di pH				8,4	8,3	8,2	8,6	8,5	8,3	***	***	***		7,9
Tensioattivi anionici	mg/l				0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	***	***	***		< 0,1
COD	mg/l				< 10	< 10	16	15	16	< 10	***	***	***		< 10
Azoto totale	mg/l				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	***	***	***		0,3
Torbidità	NTU				14	9	4,9	2	3,5	1	***	***	***		4,4
Solidi sospesi totali	mg/l				28	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	***	***	***		< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				90	55	90	102	91	74	***	***	***		70
Ossigeno disciolto	mg/l O2				11,7	6,9	10,7	11,3	10	7,2	***	***	***		7,8
BOD5	mg/l O2				1,2	0,8	1,6	0,9	2	0,8	***	***	***		0,8
Nitrati	mg/l				1	1	1	1	1	2	***	***	***		1
Solfati	mg/l				42	45	79	63	11	83	***	***	***		212
Cloruri	mg/l				17	15	22	18	16	26	***	***	***		39
Fosforo tot.	µg/l				66	< 20	< 20	20	< 20	20	***	***	***		< 20
Ammonio	mg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	***	***	***		< 0,05
Arsenico	µg/l	10		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
Bario	µg/l				32	< 5	43	46	49	71	***	***	***		87
Cadmio	µg/l	0,08	0,45	1/A	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	***	***	***		< 0,02
Cromo tot.	µg/l	7		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
Cromo VI	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
Piombo	µg/l	1,2	14	1/A	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	***	***	***		< 0,5
Rame	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
Zinco	µg/l				< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	***	***	***		< 5
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	***	***	***		< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	***	***	***		< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	***	***	***		< 50
Alcalinità tot	mg/l				220	205	225	235	295	200	***	***	***		355
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	***	***	***		< 0,1
Etilbenzene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
Clorometano	µg/l				**	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	***	***	***		< 0,1
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	***	***	***		0,01
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	***	***	***		< 0,05
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	***	***	***		< 0,1
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	***	***	***		< 0,005
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	***	***	***		< 0,05
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	***	***	***		< 0,05
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	**	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	***	***	***		< 0,01
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	***	***	***		< 0,05
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	***	***	***		< 0,01
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	***	***	***		< 0,02
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	***	***	***		< 0,001
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	***	***	***		< 0,005
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	0,02	< 0,02	< 0,02	0,02	***	***	***		< 0,02
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	***	***	***		< 0,01
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	***	***	***		< 0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	0,002	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	***	***	***		< 0,001
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	***	***	***		< 1
Coliformi fecali	ufc/100 ml				86	50	50	20	80	210	***	***	***		200
Escherichia coli	ufc/100 ml				70	45	38	14	74	130	***	***	***		47
Coliformi totali	ufc/100 ml				250	60	60	70	110	440	***	***	***		500
Enterococchi	ufc/100 ml				34	23	5	60	52	220	***	***	***		110
*aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
**parametro non determinato
***non campionato perché secco

## GR2
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
GR2	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	20/01/2025	17/02/2025	17/03/2025	14/04/2025	19/05/2024	16/06/2025	14/07/2025	25/08/2025	15/09/2025	20/10/2025	17/11/2025
Conducibilità elettrica	µs/cm				441	458	460	607	583	704	682	709	620	non campionato per inaccessibilità del punto	non campionato per inaccessibilità del punto
pH	unità di pH				8,3	8,3	8,2	8,4	8,5	8,0	8,1	8,4	8,2
Tensioattivi anionici	mg/l				0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1
COD	mg/l				< 10	< 10	19	12	13	10	< 10	10	11
Azoto totale	mg/l				0,4	0,3	1,6	0,4	0,5	3,1	3,4	3,4	3,6
Torbidità	NTU				14	8	3,8	1,1	3,4	1,4	0,6	1	3,1
Solidi sospesi totali	mg/l				23	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				91	56	63	84	89	110	89	92	75
Ossigeno disciolto	mg/l O2				11,4	6,8	6,8	8,8	9,2	10,5	8,4	8,6	7,2
BOD5	mg/l O2				2,5	0,8	1,7	0,7	1	1	1,9	0,6	0,5
Nitrati	mg/l				1	1	7	2	1	13	14	14	13
Solfati	mg/l				39	41	60	60	58	57	57	57	53
Cloruri	mg/l				15	15	28	21	19	35	35	37	37
Fosforo tot.	µg/l				79	< 20	< 20	< 20	< 20	30	< 20	21	20
Ammonio	mg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Arsenico	µg/l	10		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bario	µg/l				34	26	71	57	56	94	101	100	< 5
Cadmio	µg/l	0,08	0,45	1/A	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Cromo tot.	µg/l	7		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Cromo VI	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Piombo	µg/l	1,2	14	1/A	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Rame	µg/l				< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Zinco	µg/l				< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg/l				245	250	270	255	320	325	305	455	300
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Etilbenzene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Clorometano	µg/l				**	**	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	0,01	0,01	< 0,01	0,01	< 0,01	0,01	< 0,01
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	**	**	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	0,11	0,02	< 0,02	0,03	0,04	0,04	0,03
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,003	0,003	< 0,001
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	0,002	< 0,001
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,004	0,003	< 0,001
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	0,006	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,005
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coliformi fecali	ufc/100 ml				96	10	50	30	62	62	170	240	160
Escherichia coli	ufc/100 ml				88	10	14	24	35	44	120	210	180
Coliformi totali	ufc/100 ml				190	50	70	100	90	200	200	350	2500
Enterococchi	ufc/100 ml				38	5	10	50	75	54	175	450	180
*aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
**parametro non determinato

## AL1
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
AL1	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	21/01/2025	18/02/2025	18/03/2025	15/04/2025	20/05/2025	17/06/2025	15/07/2025	26/08/2025	16/09/2025	21/10/2025	18/11/2025
Conducibilità elettrica	µs/cm				428	417	447	475	565	626	642	629	539	569	543
pH	unità di pH				8,3	8,2	8,1	8,4	8,3	8,1	8,1	8,1	7,8	7,9	7,8
Tensioattivi anionici	mg/l				0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	< 0,1
COD	mg/l				< 10	< 10	18	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10	< 10
Azoto totale	mg/l				0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,3
Torbidità	NTU				18	7	4,7	1,8	2,9	2,4	0,3	1,2	4,1	5	3,9
Solidi sospesi totali	mg/l				36	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				92	53	86	92	78	70	70	82	89	93	68
Ossigeno disciolto	mg/l O2				11,8	6,4	10	10,2	8,5	7,3	7,2	8,6	8,4	10,2	7,4
BOD5	mg/l O2				1	1	2,5	1,2	0,8	0,9	0,5	0,5	0,6	1,8	0,7
Nitrati	mg/l				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Solfati	mg/l				23	22	25	25	24	21	20	20	20	26	49
Cloruri	mg/l				22	19	27	22	40	45	43	42	48	46	42
Fosforo tot.	µg/l				< 20	< 20	57	35	< 20	30	23	< 20	120	20	< 20
Ammonio	mg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Arsenico	µg/l	10		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bario	µg/l				29	< 5	30	36	40	48	48	45	45	35	45
Cadmio	µg/l	0,08	0,45	1/A	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Cromo tot.	µg/l	7		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Cromo VI	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Piombo	µg/l	1,2	14	1/A	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Rame	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Zinco	µg/l				< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg/l				210	225	325	310	300	305	365	550	320	395	360
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Etilbenzene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Clorometano	µg/l				**	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	**	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	0,05	0,02	< 0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	< 0,02
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,003	0,003	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,004	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,003	0,003	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,003	0,006	0,001	0,006	< 0,001
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coliformi fecali	ufc/100 ml				190	160	0	360	14	34	50	40	80	20	24
Escherichia coli	ufc/100 ml				180	85	0	300	12	20	50	32	60	13	17
Coliformi totali	ufc/100 ml				600	140	10	400	30	100	200	1100	5000	975	300
Enterococchi	ufc/100 ml				335	60	0	380	38	280	600	310	80	30	30
*aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
**parametro non determinato

## AL2
		D. Lgs. n. 172 del 2015			Data Prelievo
AL2	u.m.	SQA-MA (media annua)	SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile)	Tab. di riferimento	20/01/2025	17/02/2025	17/03/2025	14/04/2025	19/05/2025	16/06/2025	14/07/2025	25/08/2025	15/09/2025	20/10/2025	17/11/2025
Conducibilità elettrica	µs/cm				458	453	474	469	445	460	609	645	568	565	584
pH	unità di pH				8,3	8,3	8,1	8,4	8,6	8,3	8,2	8,1	8,1	7,8	7,8
Tensioattivi anionici	mg/l				0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
COD	mg/l				10	11	12	10	< 10	18	< 10	12	< 10	< 10	< 10
Azoto totale	mg/l				0,7	0,7	2,2	2,5	1	1,5	3,1	4,9	5,3	4,3	6,9
Torbidità	NTU				17	15	5,1	1,7	3,7	2,1	0,5	0,8	3,4	5,2	0,3
Solidi sospesi totali	mg/l				30	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Ossigeno disciolto % di saturazione	% O2				89	53	59	101	99	90	78	53	65	60	59
Ossigeno disciolto	mg/l O2				10,9	6,1	6,2	10,3	9,7	8,8	7,1	4,9	6,1	6,1	6,5
BOD5	mg/l O2				2,3	0,7	0,9	1,7	2	1,2	2	0,5	0,5	1,0	1,5
Nitrati	mg/l				3	3	9	9	3	6	13	18	20	17	30
Solfati	mg/l				22	19	11	9	12	8	14	16	17	19	24
Cloruri	mg/l				23	16	12	11	10	9	17	20	20	25	34
Fosforo tot.	µg/l				35	23	< 20	113	29	40	174	360	360	440	300
Ammonio	mg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,4	< 0,05	0,3	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,1	< 0,05
Arsenico	µg/l	10		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Bario	µg/l				30	32	24	24	24	25	41	39	< 5	35	50
Cadmio	µg/l	0,08	0,45	1/A	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,02	< 0,02	0,06	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Cromo tot.	µg/l	7		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Cromo VI	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Piombo	µg/l	1,2	14	1/A	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Rame	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	< 1	1	< 1
Zinco	µg/l				< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	6	< 5	8	< 5
Idrocarburi - Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l				< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi - Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l				< 50	< 50	**	< 50	< 50	< 50	*	< 50	< 50	< 50	< 50
Alcalinità tot	mg/l				240	265	230	240	325	330	315	400	350	425	445
Benzene	µg/l	10	50	1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Etilbenzene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Stirene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Toluene	µg/l	5		1/B	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
m+p-Xilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Clorometano	µg/l				**	**	**	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Triclorometano	µg/l	2,5		1/A	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,02	0,02
Cloruro di Vinile	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 - Dicloroetano	µg/l	10		1/A	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
1,1 - Dicloroetilene	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tricloroetilene	µg/l				< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Tetracloroetilene	µg/l	10		1/A	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Esaclorobutadiene	µg/l	0,05	0,6	1/A	**	**	**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1 - Dicloroetano	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,2 - Dicloroetilene	µg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1,1,1 - tricloroetano	µg/l	10		1/B	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2 -Dicloropropano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l				< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l				< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Tribromometano	µg/l				< 0,02	< 0,02	0,04	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
1,2 - Dibromoetano	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Dibromoclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Bromodiclorometano	µg/l				< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(a)pirene	µg/l	0,00017	0,27	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,003	0,003	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(b)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,002	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(k)fluorantene	µg/l		0,017	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(g,h,i)perilene	µg/l		0,0082	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	µg/l				< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	0,004	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Antracene	µg/l	0,1	0,1	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Fluorantene	µg/l	0,0063	0,12	1/A	< 0,001	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Naftalene	µg/l	2	130	1/A	0,003	< 0,001	< 0,001	*	*	< 0,001	< 0,001	0,005	0,009	0,005	< 0,001
Ammine	mg/l				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Coliformi fecali	ufc/100 ml				58	1170	20	9800	540	1440	400	3300	600	900	100
Escherichia coli	ufc/100 ml				56	270	0	8800	180	1240	320	2000	200	160	30
Coliformi totali	ufc/100 ml				250	2600	300	36000	750	3100	1750	6000	5000	2000	2400
Enterococchi	ufc/100 ml				62	70	24	7000	120	590	750	1000	250	145	140
*aliquota non prelevata a seguito di disposizioni del laboratorio chimico
**parametro non determinato