## Foglio1
	TABELLA DI SINTESI / Monitoraggio delle acque sotterranee - EDISON NEXT RECOLOGY - Barriera Idraulica Serie 100
	MESE DI NOVEMBRE 2025
	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - Valore limite	Pozzo 100	Pozzo 101	Pozzo 102	Pozzo 103	Pozzo 104	Pozzo 105	Pozzo 106	Pozzo 107	Pozzo 108	Pozzo 109	Pozzo 110	Pozzo 111	Pozzo 111B	Pozzo 112	Pozzo 112B	Pozzo 113	Pozzo 114	Pozzo 114B	Pozzo 115	Pozzo 115B	Pozzo 116	Pozzo 116B	Pozzo 117	Pozzo 118	Pozzo 119	Pozzo 120	Pozzo 121	Pozzo 122	Pozzo 123	Pozzo 124	Pozzo 125	Pozzo 126	Pozzo 127	Pozzo 128	Pozzo 129	Pozzo 130	Pozzo 131	Pozzo 132	Pozzo 133	Pozzo 134	Pozzo 135	Pozzo 136	Pozzo 137	Pozzo 138	Pozzo 139	Pozzo 140	Metodo di prova
Alluminio	μg/l	≤ 200	6	35	17	5	6	14	5	9	33	<20	<20	<20	25	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	6	6	7	5	18	47	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	4,4	7,9	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Arsenico	μg/l	≤ 10	4	<1	<1	4	3	2	1	1	3	2	4	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	4	<1	4	4	<1	4	2	3	1	1	2	6	<1	<1	4	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	4	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	0,05	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Cromo Totale	µg/l	≤50	2	<1	2	1	1	1	<1	<1	<1	<1,0	1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	<0,5	<0,5	1	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,9	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	2	<0,5	<0,5	<0,5	1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	APHA Standard Methods for / Examination of Water and Wastewater / 3500-Cr C (2020)
Ferro	µg/l	≤200	6	55	24	8	5	9	12	12	8	<20	<20	<20	26	89	25	101	27	25	79	49	470	43	24	62	416	<20	<20	205	6	12	5	10	12	15	<20	26	<20	<20	<20	<20	<20	<20	20	31	<20	<20	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Mercurio	µg/l	≤1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	14	4	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	4	2	<2	3	3	<2	25	8	3	<2	3	4	6	<2	<2	<2	<2	18	<2	8	<2	2	<2	<2	3	<2	2	2	4	3	5	3	2	<2	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Piombo	µg/l	≤10	<0,5	0,8	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	9	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Rame	µg/l	≤1000	<1	20	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<10	20	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	2	1	1	2	2	7	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1	2	<1	<1	1	1	3	<1	2	<1,0	3	<1	<1	<1,0	1	1	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	1	1	1	<1,0	<1,0	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Manganese	µg/l	≤50	<1	10	7	<1	<1	<1	1	1	<1	<5	<5	<5	<5	7	<5	5	8	<5	<5	<5	24	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<1	1	<1	<1	<1	<1	<5	46	115	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Zinco	µg/l	≤ 3000	8	583	111	16	7	10	24	17	13	10	10	<10	66	13	40	15	30	19	30	11	21	25	17	16	10	<10	10	18	15	19	10	14	14	21	<10	45	<10	<10	<10	<10	29	20	26	12	11	11	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Boro	µg/l	≤1000	138	307	221	151	140	150	131	135	137	158	178	185	179	164	154	147	154	199	181	191	139	141	127	149	147	156	165	190	106	153	150	131	135	154	163	167	192	186	176	141	129	140	144	233	272	116	EPA 200.8 1994; UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso / Paragrafi 8 e 9.2
Fluoruri	µg/l	≤ 1500	2836	1170	2242	2596	2696	2503	2831	2615	2697	2407	2430	2439	2269	2118	1850	1769	1392	1394	1215	1090	1234	1189	1191	1321	1341	1530	1726	1788	2136	2450	2491	2709	2563	2489	2584	2140	2280	2633	2231	2157	1596	1367	1367	1382	1638	1721	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/l SO4	≤250	75	397	111	78	73	105	203	258	127	123	101	101	121	166	182	188	284	306	317	313	296	236	302	306	297	136	98	150	103	80	82	185	167	123	87	132	110	83	108	173	228	244	307	302	273	77	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		35	99	79	52	43	59	85	78	97	87	134	116	163	189	265	437	515	407	529	830	382	288	280	240	227	112	87	84	53	49	46	75	88	89	63	126	155	99	217	138	469	282	226	351	179	105	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrati	mg/l		30	3	24	19	15	15	1	2	13	7	13	11	6	<1	<1	30	<1	4	<1	<1	6	5	14	23	8	17	14	1	54	15	10	7	4	12	25	<1	2	21	18	2	<1	3	3	2	1	14	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitriti	μg/l	≤500	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ammonio	μg/l		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio	mg/l		13	24	18	16	15	16	16	17	17	16	15	15	15	16	17	18	19	17	19	21	18	17	18	17	17	13	13	15	19	16	16	16	17	15	14	17	15	14	16	16	19	17	17	21	18	17	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio	mg/l		51	93	78	64	58	73	58	60	70	74	87	81	92	96	97	113	153	162	170	190	113	84	88	100	98	77	73	81	40	65	67	60	68	78	71	84	98	77	90	82	122	95	100	133	118	67	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		13	33	18	13	13	14	17	18	17	16	16	15	18	20	26	33	33	27	32	43	29	26	27	27	28	16	15	18	19	14	12	16	18	15	13	19	17	14	20	20	33	27	28	38	27	17	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	mg/l		50,3	109,4	51,1	51,1	50,5	55,7	87,1	99,8	64,1	64,5	64,7	61,5	72,3	88,1	109,4	138,1	160,2	134,5	166,1	233,1	159,2	136,7	148,4	130,9	118,7	76,2	62,9	63,7	61	44,5	50,4	81,8	75,5	60,1	49,1	72,7	69,9	54,3	82,1	85,7	148,3	122,1	118,9	133,6	97,3	65,7	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
pH	unità di pH		7,6	7,4	7,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,4	7,5	7,4	7,4	7,5	7,4	7,6	7,2	7,3	7,4	7,3	7,2	7,5	7,1	7,5	7,1	7,4	7,7	7,6	7,6	7,4	7,5	7,7	7,7	7,5	7,6	7,5	7,4	7,3	7,3	7,5	7,4	7,5	7,4	7,2	7,4	7,3	7,3	7,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	μS cm-1 a 20°C		610	1204	776	663	631	720	860	928	821	898	971	926	1068	1098	1351	1739	2040	1845	2123	2694	1758	1383	1540	1484	1324	963	862	914	705	662	662	818	851	800	781	1029	1055	853	1161	1090	1840	1447	1406	1771	1340	879	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Alcalinità totale	mg CaCO3/l		325	320	350	225	350	345	325	355	320	340	275	340	290	250	355	300	285	340	345	310	310	300	320	300	300	310	320	350	325	320	360	340	320	340	345	350	340	330	295	340	300	285	320	250	325	300	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
o+m+p-Xilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	0,79	<0,10	<0,10	0,63	0,87	0,52	<0,10	<0,10	<0,10	0,17	0,32	0,5	<0,10	<0,10	<0,10	0,41	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,42	0,42	0,32	<0,10	<0,10	0,35	0,8	<0,10	<0,10	0,91	0,48	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,01	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	0,3	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,9	1,4	0,5	0,5	1,2	0,9	1,8	1	0,3	0,2	1	0,4	0,1	0,1	0,4	0,3	0,3	1,6	2	2	0,3	0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	1,1	0,9	1,6	2,1	0,3	0,5	1,3	1	0,3	1	2,1	2,6	0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	0,5	<0,1	<0,1	0,3	0,6	23,8	4,3	5,3	2,2	16,5	37,8	29,2	8	0,5	0,5	23,1	0,4	<0,1	<0,1	0,1	0,3	0,6	3	3,7	1,9	1,9	1,5	<0,1	0,1	0,2	0,4	10,1	2,1	25,4	67,6	2,7	4,7	60,8	31,5	0,7	0,1	1	1,9	0,1	<0,1	0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1	<1	<1	<1	3	4	<1	2	4	1	3	<1	2	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	6	9	7	6	3	3	2	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	0,06	0,01	0,01	0,05	<0,01	0,07	0,04	0,04	0,01	0,17	0,1	0,08	0,07	0,18	0,07	0,11	0,14	0,16	0,12	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	0,04	0,1	0,12	0,02	0,03	0,08	0,08	0,05	0,12	0,12	0,12	0,03	0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
cis1,2-dicloroetilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	3	4	<1	2	4	1	3	<1	2	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	6	9	7	5	3	3	2	3	2	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
trans1,2dicloroetilene	µg/l		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,06	0,07	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	0,002	<0,001	0,002	<0,001	0,002	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	0,002	0,002	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Crisene	µg/l	≤5	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Pirene	µg/l	≤50	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤0,1	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	0,002	<0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
2-Clorofenolo	µg/l	≤180		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	<0.001	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕				Sommatoria policiclici aromatici	ISS.CAB.039.REV01 - EPA 8270E 2018	0.004
2,4-Diclorofenolo	µg/l	≤110		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	0.006	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
2,4,6-Triclorofenolo	µg/l	≤5		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕
Pentaclorofenolo	µg/l	≤0,5		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕		∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕	∕

Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.

						3	818	Conducibilità	1217	1221
						< 1	325	Alcalinità Totale	310	300