## Foglio1
	TABELLA DI SINTESI - MESE DI DICEMBRE 2025 / Monitoraggio delle acque sotterranee relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - Valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	<20	<20	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato a causa dell'inaccessibilità dell'area	<20	<20	<20	<20	Non campionato a causa delle attività della seconda prova pilota di bonifica della sorgente secondaria da 1,1-dicloroetilene	<20	<20	<20	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	0,9	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Arsenico	μg/l	≤ 10	<1	<1				<1	<1	<1	<1,00		<1	<1	<1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4				<0,4	<0,4	<0,4	<0,4		<0,4	<0,4	<0,4	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 3500-Cr C (2020)
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Ferro	µg/l	≤200	<20	<20				<20	<20	<20	21		<20	<20	<20	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Mercurio	µg/l	≤1	<0,03	<0,03				<0,03	<0,03	<0,03	<0,03		<0,03	<0,03	<0,03	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	<2				<2	<2	2	<2		<2	<2	<2	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Piombo	µg/l	≤10	<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Rame	µg/l	≤1000	<10	<10				<10	<10	<10	<10		<10	<10	<10	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1				1	3	1	<1		<1	<1	1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Manganese	µg/l	≤50	<5	<5				<5	<5	31	<5		<5	<5	<5	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2				<0,2	<0,2	<0,2	<0,2		<0,2	<0,2	<0,2	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Zinco	µg/l	≤ 3000	<10	<10				<10	<10	<10	<10		<10	<10	<10	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05					<0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5					<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	<0,10	<0,10				<0,10	<0,10	<0,10	<0,10		<0,10	<0,10	<0,10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05				<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01			<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		<50	<50				<50	<50	<50	<50		<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50	<50				<50	<50	<50	<50		<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	<50	<50				<50	<50	<50	<50		<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1	<1				<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	108	82				39	160	132	11		87	13	34	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		<0,030	<0,030				<0,030	<0,030	<0,030	<0,030		<0,030	<0,030	<0,030	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l		113,1	74,8				148,2	112,5	128	28,1		98,6	107,4	75,6	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		21	15				31	28	29	8		19	16	21	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5				<5	<5	<5	<5		<5	10	7	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		33	24				234	29	34	76		27	10	18	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		106	66				212	82	82	61		94	159	61	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Boro	µg/l	≤ 1000	76	59				57	76	82	<10		69	29	47	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	0,002				0,002	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Crisene	µg/l	≤ 5	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Pirene	µg/l	≤ 50	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1	<0,002	<0,002				<0,002	<0,002	<0,002	<0,002		<0,002	<0,002	<0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Diclorometano	µg/l					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2-Diclorobenzene	µg/l	≤ 270					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,4-Diclorobenzene	µg/l	≤ 0,5					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Ossigeno disciolto			5,4	5,7				2,9	4,4	1,5	6,9		6,2	2,7	5	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
pH	unità di pH		7,8	7,8				7,4	7,8	7,6	7,9		7,8	7,5	7,7	APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.