## Foglio1
	TABELLA DI SINTESI - MESE DI GENNAIO 2026 / Monitoraggio delle acque sotterranee relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - Valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	<20	<20	Non campionato per battente idrico insufficiente	<20	Non campionato a causa dell'inaccessibilità dell'area	<20	<20	<20	<20	Non campionato a causa delle attività della seconda prova pilota di bonifica della sorgente secondaria da 1,1-dicloroetilene	<20	<20	<20	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Antimonio	μg/l	≤ 5	<0,5	<0,5		<0,5		<0,5	<0,5	0,8	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Argento	μg/l	≤ 10	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Arsenico	μg/l	≤ 10	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Berillio	μg/l	≤ 4	<0,4	<0,4		<0,4		<0,4	<0,4	<0,4	<0,4		<0,4	<0,4	<0,4	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02	<0,02		<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Cobalto	µg/l	≤ 50	<0,5	<0,5		<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	7	<0,5	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Cromo Esavalente	µg/l	≤5	<0,5	<0,5		0,7		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	<0,5	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 3500-Cr C (2020)
Cromo Totale	µg/l	≤50	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	1	<1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Ferro	µg/l	≤200	<20	<20		<20		21	<20	<20	24		<20	<20	<20	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Mercurio	µg/l	≤1	<0,03	<0,03		<0,03		<0,03	<0,03	<0,03	<0,03		<0,03	<0,03	<0,03	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Nichel	µg/l	≤ 20	<2	<2		<2		<2	<2	2	<2		<2	<2	<2	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Piombo	µg/l	≤10	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Rame	µg/l	≤1000	<10	<10		<10		<10	<10	<10	<10		<10	<10	<10	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Selenio	µg/l	≤ 10	<1	<1		<1		1	2	<1	<1		<1	<1	2	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Manganese	µg/l	≤50	<5	<5		<5		<5	<5	26	<5		<5	<5	<5	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Tallio	µg/l	≤ 2	<0,2	<0,2		<0,2		<0,2	<0,2	<0,2	<0,2		<0,2	<0,2	<0,2	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Zinco	µg/l	≤ 3000	<10	<10		<10		<10	<10	<10	<10		<10	<10	<10	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l		<0,05	<0,05		<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1	<0,1	<0,1		<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1		<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15	<0,10	<0,10		<0,10		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10		<0,10	<0,10	<0,10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5	<0,05	<0,05		<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1	<0,1	0,1		<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5	<0,1	<0,1		<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3	<0,1	<0,1		<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005		<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15	<0,01	<0,01		0,02		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2	<0,02	<0,02		<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05	<0,005	<0,005		<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3	<0,02	<0,02		<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	<0,02		<0,02	<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13	<0,01	<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17	<0,01	<0,01		<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l		<50	<50		<50		<50	<50	<50	<50		<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50	<50		<50		<50	<50	<50	<50		<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350	<50	<50		<50		<50	<50	<50	<50		<50	<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250	78	64		17		30	124	113	8		69	5	31	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l		<0,030	<0,030		<0,030		<0,030	<0,030	<0,030	<0,030		<0,030	<0,030	<0,030	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l		105,3	75,5		71,1		148,9	111,2	117,7	23,9		89,6	108,9	78,4	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		20	15		17		31	28	28	7		17	9	22	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l		<5	<5		29		8	<5	<5	5		<5	<5	14	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l		22	26		18		179	26	26	58		21	8	15	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l		115	67		96		223	85	82	48		86	160	64	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Boro	µg/l	≤ 1000	67	49		27		55	71	105	10		56	26	53	UNI EN ISO 17294-2:2023 - escluso Paragrafi 8 e 9.2
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1	0,002	0,002		<0,001		0,002	0,002	<0,001	0,002		0,002	0,002	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001		0,002		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	0,002	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Crisene	µg/l	≤ 5	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1	<0,001	<0,001		0,002		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Pirene	µg/l	≤ 50	<0,001	<0,001		<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1	<0,002	<0,002		0,003		<0,002	<0,002	<0,002	<0,002		<0,002	0,002	<0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Diclorometano	µg/l					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2-Diclorobenzene	µg/l	≤ 270					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,4-Diclorobenzene	µg/l	≤ 0,5					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Ossigeno disciolto	mg/l O2		4	5		5,2		2,8	4		8,8		7,6	3,6	5,2	APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
Ossigeno disciolto (% di saturazione)	% O2		53,9	52,8		52,7		28,4	37,1	11,6	85,4		56,6	37,2	52,7	APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
pH	unità di pH		7,4	7,7		7,8		7,5	7,6	7,3	7,8		7,8	7,6	7,6	APAT CNR IRSA 2060 B Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.