## to-ods
codice	id_pc	nome_punto	comune	x	y	latitudine	longitudine	id_c	descrizione_camp	attivita	data_c	n_acc	impianto	campagna	prelievo	id_e	pacchetto	tecnica_prova	presenza_fibra	lfi	lfs	conc	sens	errore_c	data_rp	metodica	um	limite	norma	val_rif	fonte	esito_norm	alert_valrif	tipo_fibra
542	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	469	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/03/13	2023502		2023-Seluci	aria	522	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0.02	0.6	0.17			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	tremolite
544	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	470	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/03/29	2023597		2023-Seluci	aria	523	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.31	0			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
560	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	471	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/06/21	20231310		2023-Seluci	aria	524	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0	0.46	0.08			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	tremolite
565	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	472	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/07/06	20231511		2023-Seluci	aria	525	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0	0.46	0.08			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	tremolite
569	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	473	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/07/18	20231593		2023-Seluci	aria	526	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0.69	2.21	1.29			2024/01/30	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	superiore al valore di riferimento	tremolite
570	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	474	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/07/25	20231631		2023-Seluci	aria	527	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0.34	1.57	0.8			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	superiore al valore di riferimento	tremolite
575	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	492	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/08/01	20231694		2023-Seluci	aria	528	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0.84	2.46	1.49			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	superiore al valore di riferimento	tremolite
580	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	520	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/08/07	20231820		2023-Seluci	aria	529	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0.06	0.87	0.3			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	tremolite
583	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	522	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/08/10	20231821		2023-Seluci	aria	530	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	1.25	0			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
584	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	525	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/08/24	20231822		2023-Seluci	aria	531	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.31	0			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
595	158	C.da Temponi di Seluci - fontana pubblica	Lauria	582562	4434822	40.059607	15.968059	554	campagna monitoraggio aerodospersi	monitoraggio	2023/09/27	20232122		2023-Seluci	aria	532	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.31	0			2024/01/31	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
615	197	loc. Giardini - area prefabbricati	Muro Lucano	541115	4510690	40.746132	15.487009	576	frammento di canna fumaria	su richiesta	2023/12/13	20232649/4		non riferito a specifica campagna	massa	554	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			2.9			2024/01/12	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
616	194	loc. Giardini - area prefabbricati	Muro Lucano	541267	4510508	40.744485	15.488797	572	terreno top soil	su richiesta	2023/12/13	20232648		non riferito a specifica campagna	suolo	550	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/01/12	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
617	195	loc. Giardini - area prefabbricati	Muro Lucano	541110	4510687	40.746105	15.486949	573	paramento esterno prefabbricato	su richiesta	2023/12/13	20232649/1		non riferito a specifica campagna	massa	551	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			5.18			2024/01/12	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
618	196	loc. Giardini - area prefabbricati	Muro Lucano	541131	4510721	40.746411	15.487200	574	frammento di lastra ondulata	su richiesta	2023/12/13	20232649/2		non riferito a specifica campagna	massa	552	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.64			2024/01/12	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
619	197	loc. Giardini - area prefabbricati	Muro Lucano	541115	4510690	40.746132	15.487009	575	frammento di lastra piana	su richiesta	2023/12/13	20232649/3		non riferito a specifica campagna	massa	553	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.54			2024/01/12	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
621	199	loc. Giardini - area prefabbricati esterno n. 447	Muro Lucano	541260	4510769	40.746837	15.488731	579	esterno al prefabbricato n. 447	su richiesta	2023/12/21	20232703		non riferito a specifica campagna	aria	557	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.38	0			2024/01/10	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
622	202	punto 3 - strada sterrata per 3 confini	San Severino Lucano	598902	4430521	40.019105	16.158959	582	materiale del fondo stradale	su richiesta	2024/01/30	2024163/3		non riferito a specifica campagna	suolo	560	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			15.8			2024/02/06	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	tremolite
623	201	punto 2 - piazzola di sosta sottostante un piccolo fronte di scavo	San Severino Lucano	597969	4430425	40.018349	16.148013	581	piazzola di sosta sottostante un piccolo fronte di scavo	su richiesta	2024/01/30	2024163/2		non riferito a specifica campagna	suolo	559	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.27			2024/02/06	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	tremolite
624	200	punto1 - cono di deiezione nei pressi del mattatoio	San Severino Lucano	597627	4430599	40.019956	16.144033	580	cono di deiezione nei pressi del mattatoio	su richiesta	2024/01/30	2024163/1		non riferito a specifica campagna	suolo	558	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			35.52			2024/02/06	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	tremolite
625	204	loc. Rondinelle - complanare nord MT-BA	Matera	633972	4507001	40.703033	16.585852	584	frammento di comignolo	su richiesta	2024/02/08	2024231/2		non riferito a specifica campagna	massa	562	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			2.33			2024/02/13	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
626	203	loc. Rondinelle - complanare nord MT-BA	Matera	633983	4506979	40.702833	16.585978	583	frammento di canna fumaria	su richiesta	2024/02/08	2024231/1		non riferito a specifica campagna	massa	561	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			5.04			2024/02/13	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
627	34	via Montescaglioso	Matera	636808.93	4501223.35	40.650538	16.618162	550	Sede centrale A.S.M. - Interno stanza 2° piano	su richiesta	2024/03/12	2024535/1		non riferito a specifica campagna	aria	518	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.37	0			2024/03/18	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
628	34	via Montescaglioso	Matera	636808.93	4501223.35	40.650538	16.618162	551	Sede centrale A.S.M. - Interno stanza 3° piano	su richiesta	2024/03/12	2024535/2		non riferito a specifica campagna	aria	519	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.37	0			2024/03/18	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
629	34	via Montescaglioso	Matera	636808.93	4501223.35	40.650538	16.618162	552	Sede centrale A.S.M. - Interno stanza 3° piano	su richiesta	2024/03/12	2024535/3		non riferito a specifica campagna	aria	520	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.51	0			2024/03/18	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
630	34	via Montescaglioso	Matera	636808.93	4501223.35	40.650538	16.618162	553	Sede centrale A.S.M. - Interno stanza 3° piano	su richiesta	2024/03/26	2024664		non riferito a specifica campagna	aria	521	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.33	0			2024/04/17	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
631	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	547	terreno top soil lato nord piattaforma	controlli impianti	2024/03/27	2024666/2	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	568	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/05/09	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
632	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	548	terreno top soil lato ovest piattaforma	controlli impianti	2024/03/27	2024666/3	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	569	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/05/09	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
633	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	549	terreno top soil lato sud piattaforma	controlli impianti	2024/03/27	2024666/4	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	571	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/05/09	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
634	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	543	acque di lavaggio automezzi da capannone e percolati da bacini B3 e B4 pre-trattamento	controlli impianti	2024/03/27	2024665/1	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	515	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.62	0	0.62		2024/04/17	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
635	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	544	acque di lavaggio automezzi da capannone e percolati da bacini B3 e B4 post-trattamento	controlli impianti	2024/03/27	2024665/2	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	516	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.31	0	0.34		2024/04/17	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
636	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	545	acque di prima pioggia post-trattamento	controlli impianti	2024/03/27	2024665/3	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	517	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.62	0	0.67		2024/04/17	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
637	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	546	terreno top soil lato est piattaforma	controlli impianti	2024/03/27	2024666/1	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	567	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/05/09	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
638	207	proprietà privata	Montalbano Jonico	633339.53	4460773.99	40.286832	16.568640	588	frammento di lastra ondulata copertura tetto	su richiesta	2024/04/11	2024835		non riferito a specifica campagna	massa	572	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			5.3			2024/04/22	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
639	210	proprietà privata	Montalbano Jonico	633348	4460771	40.286804	16.568740	597	Esterno abitazione	su richiesta	2024/04/11	2024836		non riferito a specifica campagna	aria	580	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.38	0			2024/04/22	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
640	208	SP 100 - loc. Picciano	Matera	623915	4506925	40.703922	16.466829	590	frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2024/04/17	2024956		non riferito a specifica campagna	massa	573	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.54			2024/05/07	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
641	209	contrada Vallenuvole	Moliterno	573472	4452348	40.218333	15.863485	592	frammento di una vasca grande integra	su richiesta	2024/05/22	20241386/2		non riferito a specifica campagna	massa	575	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.16			2024/06/26	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
642	209	contrada Vallenuvole	Moliterno	573472	4452348	40.218333	15.863485	596	frammento di una vasca piccola integra	su richiesta	2024/05/22	20241386/6		non riferito a specifica campagna	massa	579	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.43			2024/06/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
643	209	contrada Vallenuvole	Moliterno	573472	4452348	40.218333	15.863485	595	frammento di una lastra piana	su richiesta	2024/05/22	20241386/5		non riferito a specifica campagna	massa	578	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.41			2024/06/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
644	209	contrada Vallenuvole	Moliterno	573472	4452348	40.218333	15.863485	594	frammento di un comignolo rotondo	su richiesta	2024/05/22	20241386/4		non riferito a specifica campagna	massa	577	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.3			2024/06/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
645	209	contrada Vallenuvole	Moliterno	573472	4452348	40.218333	15.863485	593	frammento di un comignolo quadrato	su richiesta	2024/05/22	20241386/3		non riferito a specifica campagna	massa	576	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			5.2			2024/06/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
646	209	contrada Vallenuvole	Moliterno	573472	4452348	40.218333	15.863485	591	frammento di una vasca grande rotta	su richiesta	2024/05/22	20241386/1		non riferito a specifica campagna	massa	574	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.5			2024/06/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
647	26	La Carpia - centro attrezzato	Ferrandina	626853.28	4484151.5	40.498382	16.497016	606	acque di lavaggio di processo di sversamento accidentali e di prima pioggia	controlli impianti	2024/07/02	20241726	Centro attrezzato rifiuti La Carpia - zona industriale Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	588	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.32	0	0.34		2024/08/09	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
648	26	La Carpia - centro attrezzato	Ferrandina	626853.28	4484151.5	40.498382	16.497016	603	interno sotto la tettoia del deposito rifiuti pericolosi	controlli impianti	2024/07/02	20241725/2	Centro attrezzato rifiuti La Carpia - zona industriale Ferrandina	non riferito a specifica campagna	aria	586	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.38	0			2024/08/09	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
649	26	La Carpia - centro attrezzato	Ferrandina	626853.28	4484151.5	40.498382	16.497016	602	esterno all'aria di stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto	controlli impianti	2024/07/02	20241725/1	Centro attrezzato rifiuti La Carpia - zona industriale Ferrandina	non riferito a specifica campagna	aria	585	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.38	0			2024/08/09	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
650	215	proprietà privata	Rapolla	556924	4536365	40.976466	15.676606	610	frammento di copertura onduline veranda	su richiesta	2024/07/11	20241711		non riferito a specifica campagna	massa	592	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.28			2024/07/31	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
651	216	proprietà privata	Avigliano	560651	4509074	40.730367	15.718242	612	comignolo canna fumaria bassa	su richiesta	2024/07/17	20241792/2		non riferito a specifica campagna	massa	594	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.52			2024/07/31	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
652	216	proprietà privata	Avigliano	560651	4509074	40.730367	15.718242	611	comignolo canna fumaria alta	su richiesta	2024/07/17	20241792/1		non riferito a specifica campagna	massa	593	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			7.65			2024/07/31	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
653	217	proprietà privata	Maratea	561934	4428859	40.007655	15.725643	613	frammento di lastra ondulata abbandonata sul suolo	su richiesta	2024/09/11	20242127		non riferito a specifica campagna	massa	595	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.18			2024/09/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
654	218	proprietà privata	Nemoli	567814	4434431	40.057401	15.795112	618	frammento di tubo abbandonato sul suolo	su richiesta	2024/09/12	20242130/1		non riferito a specifica campagna	massa	600	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			1.56			2024/09/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
655	218	proprietà privata	Nemoli	567814	4434431	40.057401	15.795112	619	frammento di copertura tetto	su richiesta	2024/09/12	20242130/2		non riferito a specifica campagna	massa	601	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/09/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
656	219	proprietà privata	Picerno	553791	4498954	40.639681	15.636142	620	frammento di lastra ondulata copertura tetto deposito	su richiesta	2024/09/18	20242201		non riferito a specifica campagna	massa	602	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.04			2024/09/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
657	220	strada poderale adiacente SP Pozzitello - San Basilio	Pisticci	637929	4469253	40.362447	16.624442	621	frammento di tubazione abbandonata sul suolo	su richiesta	2024/09/18	20242202		non riferito a specifica campagna	massa	603	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.05			2024/09/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
658	221	via Casale	Pisticci	632883	4472251	40.390266	16.565660	622	frammento di tubazione da alcuni tubi abbandonati sul suolo	su richiesta	2024/09/19	20242203		non riferito a specifica campagna	massa	604	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			5.95			2024/09/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
659	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	608	acque di lavaggio automezzi da capannone e percolati da bacini B3 e B4 post-trattamento	controlli impianti	2024/09/26	20242319/2	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	590	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.16	0	0.17		2024/10/10	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
660	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	607	acque di lavaggio automezzi da capannone e percolati da bacini B3 e B4 pre-trattamento	controlli impianti	2024/09/26	20242319/1	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	589	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.16	0	0.17		2024/10/10	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
661	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	625	Terreno top soil lato Ovest piattaforma	controlli impianti	2024/09/26	20242320/3	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	607	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/10/10	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
662	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	626	Terreno top soil lato Sud piattaforma	controlli impianti	2024/09/26	20242320/4	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	608	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/10/10	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
663	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	609	acque di prima pioggia post-trattamento	controlli impianti	2024/09/26	20242319/3	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	591	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.16	0	0.17		2024/10/10	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
664	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	624	Terreno top soil lato Nord piattaforma	controlli impianti	2024/09/26	20242320/2	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	606	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/10/10	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
665	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	623	terreno top soil lato est piattaforma	controlli impianti	2024/09/26	20242320/1	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	605	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2024/10/10	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
666	227	strada comunale fraz. Agromonte Mileo	Latronico	587741.05	4434641.37	40.057457	16.028752	769	esterno area di cantiere	su richiesta	2024/10/02	20242324		non riferito a specifica campagna	aria	756	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0.03	0.89	0.25			2024/10/07	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	tremolite
667	228	strada comunale fraz. Agromonte Mileo	Latronico	587853.51	4434571.96	40.056820	16.030060	770	esterno area di cantiere	su richiesta	2024/10/23	AM/43/2024		non riferito a specifica campagna	aria	757	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0.03	0.89	0.25			2024/10/28	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	tremolite
668	229	strada comunale fraz. Agromonte Mileo	Latronico	587786.35	4434626.69	40.057320	16.029281	771	esterno area di cantiere	su richiesta	2024/11/04	20242563		non riferito a specifica campagna	aria	758	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	2.5	5.3	3.7			2024/12/12	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	superiore al valore di riferimento	tremolite
669	231	SP 276 dir km 5+50	Tramutola	566598.11	4463158.03	40.316290	15.783830	773	frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2024/11/14	20242701		non riferito a specifica campagna	massa	760	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.31			2024/11/20	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
670	232	C.da Valanghe	Muro Lucano	542271.58	4512496.83	40.762350	15.500830	775	frammento di canna fumaria di fienile	su richiesta	2024/11/20	20242770/2		non riferito a specifica campagna	massa	762	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.3			2024/12/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
671	232	C.da Valanghe	Muro Lucano	542271.58	4512496.83	40.762350	15.500830	774	frammento di tubo addossato a fienile	su richiesta	2024/11/20	20242770/1		non riferito a specifica campagna	massa	761	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.84			2024/11/25	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
672	233	viale del Basento	Potenza	569797.31	4499014.57	40.639029	15.825426	776	frammento di pannello laterale esterno capannone n. 4	su richiesta	2024/12/05	20242877/1		non riferito a specifica campagna	massa	763	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.68			2024/12/16	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
673	233	viale del Basento	Potenza	569797.31	4499014.57	40.639029	15.825426	777	frammento di copertura capannone n. 4	su richiesta	2024/12/05	20242877/2		non riferito a specifica campagna	massa	764	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.1			2024/12/16	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
674	234	viale del Basento	Potenza	569725.5	4498916.32	40.638150	15.824566	778	frammento di copertura edificio uffici n. 1	su richiesta	2024/12/05	20242877/3		non riferito a specifica campagna	massa	765	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			2.8			2024/12/16	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo