## to-ods
codice	id_pc	nome_punto	comune	x	y	latitudine	longitudine	id_c	descrizione_camp	attivita	data_c	n_acc	impianto	campagna	prelievo	id_e	pacchetto	tecnica_prova	presenza_fibra	lfi	lfs	conc	sens	errore_c	data_rp	metodica	um	limite	norma	val_rif	fonte	esito_norm	alert_valrif	tipo_fibra
675	230	via Siris	Policoro	642370.55	4451794.74	40.204480	16.672851	779	terrazzo condominiale	su richiesta	2024/12/12	20242924		non riferito a specifica campagna	massa	766	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.38			2025/01/08	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
676	230	via Siris	Policoro	642370.55	4451794.74	40.204480	16.672851	772	sottotetto condominiale	su richiesta	2024/12/19	20243002		non riferito a specifica campagna	aria	759	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.38	0			2025/01/08	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
677	235	c.da Camarda	Melfi	554046.98	4547081.27	41.073190	15.643350	780	frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/01/08	202581		non riferito a specifica campagna	massa	767	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.17			2025/01/21	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
678	22	ARPAB - via della Fisica	Potenza	568865.06	4498053.41	40.630449	15.814298	815	C3 - atrio 4° piano	su richiesta	2025/01/16	202586/3		non riferito a specifica campagna	aria	801	aerodisperse per luoghi di lavoro	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/02/04	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	100	DLgs. 81/2008	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
679	22	ARPAB - via della Fisica	Potenza	568865.06	4498053.41	40.630449	15.814298	813	C1 - laboratorio amianto - st. preparazione campioni - P.T.	su richiesta	2025/01/16	202586/1		non riferito a specifica campagna	aria	799	aerodisperse per luoghi di lavoro	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/02/04	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	100	DLgs. 81/2008	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
680	22	ARPAB - via della Fisica	Potenza	568865.06	4498053.41	40.630449	15.814298	814	C2 - corridoio antistante lab. amianto - P.T.	su richiesta	2025/01/16	202586/2		non riferito a specifica campagna	aria	800	aerodisperse per luoghi di lavoro	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/02/04	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	100	DLgs. 81/2008	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
681	59	Semataf	Guardia Perticara	593365.27	4470088.53	40.376154	16.099834	795	top soil P30 (0-0-10m) - medio composito - Voc 0.10 m	controlli impianti	2025/02/18	2025381/1	Piattaforma SEMATAF per rifiuti speciali	non riferito a specifica campagna	suolo	781	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/02/27	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
682	59	Semataf	Guardia Perticara	593365.27	4470088.53	40.376154	16.099834	796	top soil P26 (0-0-10m) - medio composito - Voc 0.10 m	controlli impianti	2025/02/18	2025381/2	Piattaforma SEMATAF per rifiuti speciali	non riferito a specifica campagna	suolo	782	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/02/27	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
683	236	strada comunale via Giardini	Viggiano	576127.44	4464218.64	40.325030	15.896100	781	frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/02/20	2025415		non riferito a specifica campagna	massa	768	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			5.63			2025/02/27	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
684	237	via P. Savino	Melfi	554887.56	4537988.2	40.991227	15.652546	782	frammento di lastra ondulata copertura tetto	su richiesta	2025/02/26	2025461		non riferito a specifica campagna	massa	769	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.11			2025/03/11	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
685	238	loc. Rondinelle	Matera	633979.06	4506974.4	40.702792	16.585930	783	frammento di ondulina sul fondo del canale di drenaggio parallelo alla complanare	su richiesta	2025/03/06	2025575		non riferito a specifica campagna	massa	770	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.67			2025/03/19	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
686	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	799	terreno top soil lato ovest piattaforma	controlli impianti	2025/03/19	2025666/3	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	785	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/04/08	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
687	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	797	terreno top soil lato est piattaforma	controlli impianti	2025/03/19	2025666/1	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	783	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/04/08	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
688	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	798	terreno top soil lato nord piattaforma	controlli impianti	2025/03/19	2025666/2	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	784	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/04/08	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
689	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	800	terreno top soil lato sud piattaforma	controlli impianti	2025/03/19	2025666/4	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	786	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/04/08	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
690	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	805	acque di lavaggio automezzi da capannone e percolati da bacini B3 e B4 pre-trattamento	controlli impianti	2025/03/19	2025667/1	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	791	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.32	0	0.34		2025/04/08	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
691	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	806	acque di lavaggio automezzi da capannone e percolati da bacini B3 e B4 post-trattamento	controlli impianti	2025/03/19	2025667/2	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	792	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.32	0	0.34		2025/04/08	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
692	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	807	acque di prima pioggia post-trattamento	controlli impianti	2025/03/19	2025667/3	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	793	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.32	0	0.34		2025/04/08	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
693	59	Semataf	Guardia Perticara	593365.27	4470088.53	40.376154	16.099834	810	PZ19 piattaforma trattamento rifiuti speciali	controlli impianti	2025/03/27	2025883/2	Piattaforma SEMATAF per rifiuti speciali	non riferito a specifica campagna	acqua	796	idrodisperse su acque sotterranee	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.21	0	0.23		2025/07/28	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
694	59	Semataf	Guardia Perticara	593365.27	4470088.53	40.376154	16.099834	809	PZ22 - piattaforma trattamento rifiuti speciali	controlli impianti	2025/03/27	2025883/1	Piattaforma SEMATAF per rifiuti speciali	non riferito a specifica campagna	acqua	795	idrodisperse su acque sotterranee	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.21	0	0.23		2025/07/28	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
695	239	proprietà privata	Lagonegro	564567.66	4442922	40.134150	15.757900	784	frammento di canna fumaria	su richiesta	2025/03/28	2025712		non riferito a specifica campagna	massa	771	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.34			2025/04/02	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
696	240	loc. Tre Confini	Miglionico	633611.81	4493253.51	40.579290	16.578670	785	frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/04/07	2025752		non riferito a specifica campagna	massa	772	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/04/16	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
697	59	Semataf	Guardia Perticara	593365.27	4470088.53	40.376154	16.099834	808	PZ6 - piattaforma trattamento rifiuti speciali	controlli impianti	2025/04/17	2025882	Piattaforma SEMATAF per rifiuti speciali	non riferito a specifica campagna	acqua	794	idrodisperse su acque sotterranee	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.21	0	0.23		2025/07/28	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
698	241	loc. Paduli	Rionero in Vulture	547197.44	4534654.63	40.961680	15.560869	786	frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/05/12	20251035/1		non riferito a specifica campagna	massa	773	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.86			2025/05/19	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
699	242	loc. Pesco	Ripacandida	558871.69	4527264.09	40.894350	15.698890	787	frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/05/12	20251035/2		non riferito a specifica campagna	massa	774	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.87			2025/05/19	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
700	243	via Ninfea Bianca	Rionero in Vulture	555502.88	4530057.73	40.919750	15.659150	788	frammento di lastra ondulata da manufatto antropico - cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/05/21	20251135/1		non riferito a specifica campagna	massa	775	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			4.5			2025/05/28	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
701	244	c.da Gallucci	Rionero in Vulture	553483.59	4528545.21	40.906260	15.635040	790	frammento di lastra ondulata da manufatto antropico - cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/05/21	20251135/2		non riferito a specifica campagna	massa	776	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.49			2025/05/28	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
702	249	loc. Viscigli - strada comunale Viscigli-Pomarreti - C1	San Severino Lucano	597211.53	4432292.9	40.035263	16.139419	803	terreno top soil	su richiesta	2025/06/04	20251261/1		non riferito a specifica campagna	suolo	789	rocce/terreni/sedimenti	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no				68		2025/06/19	All.1 DM 06/09/94	ppm	1000	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
703	250	loc. Viscigli - strada comunale Viscigli-Pomarreti - C2	San Severino Lucano	597224.15	4432294.06	40.035272	16.139566	804	terreno top soil	su richiesta	2025/06/04	20251261/2		non riferito a specifica campagna	suolo	790	rocce/terreni/sedimenti	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no				68		2025/06/19	All.1 DM 06/09/94	ppm	1000	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
704	59	Semataf	Guardia Perticara	593365.27	4470088.53	40.376154	16.099834	811	PZ20 - piattaforma trattamento rifiuti speciali	controlli impianti	2025/06/05	20251262	Piattaforma SEMATAF per rifiuti speciali	non riferito a specifica campagna	acqua	797	idrodisperse su acque sotterranee	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.21	0	0.23		2025/07/28	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
705	26	La Carpia - centro attrezzato	Ferrandina	626853.28	4484151.5	40.498382	16.497016	816	C1 - esterno area di stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto	controlli impianti	2025/07/03	20251587/1	Centro attrezzato rifiuti La Carpia - zona industriale Ferrandina	non riferito a specifica campagna	aria	802	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/07/28	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
706	26	La Carpia - centro attrezzato	Ferrandina	626853.28	4484151.5	40.498382	16.497016	812	acque di lavaggio di processo di sversamenti accidentali e di prima pioggia	controlli impianti	2025/07/03	20251604	Centro attrezzato rifiuti La Carpia - zona industriale Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	798	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.21	0	0.23		2025/07/28	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
707	26	La Carpia - centro attrezzato	Ferrandina	626853.28	4484151.5	40.498382	16.497016	817	C2 - interno alla tettoia dei rifiuti pericolosi	controlli impianti	2025/07/03	20251587/2	Centro attrezzato rifiuti La Carpia - zona industriale Ferrandina	non riferito a specifica campagna	aria	803	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/07/28	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
708	246	proprietà privata	Matera	633928.66	4505139.89	40.686280	16.584942	792	frammento di ondulina su terreno retrostante fabbricati	su richiesta	2025/07/08	20251730		non riferito a specifica campagna	massa	778	rifiuti/manufatti	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - qualitativo	no						2025/07/28	All.1 DM 06/09/94	-	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
709	253	via B. Florenzano - A1	Trecchina	566061.06	4430865.87	40.025422	15.774197	819	marciapiede adiacente il cancello di ingresso principale dell'ufficio Postale	su richiesta	2025/07/14	20251731		non riferito a specifica campagna	aria	805	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.38	0			2025/07/28	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
710	248	vico Giusti	Colobraro	621503.34	4449571.01	40.187735	16.427319	794	muro di sostegno - rivestimento tubazione vetusta in acciaio rivestito da materiale incognito	su richiesta	2025/08/26	20251982		non riferito a specifica campagna	massa	780	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/09/05	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
713	264	SP154 - proprietà privata	Colobraro	621083.76	4449940	40.191119	16.422461	846	Frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/09/24	20252309		non riferito a specifica campagna	massa	833	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			2.6			2025/10/03	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
714	265	C.da San Nilo	Roccanova	601871.11	4451728.26	40.209780	16.197090	847	Frammento di lastra ondulata copertura tetto immobile	su richiesta	2025/10/08	20252406		non riferito a specifica campagna	massa	834	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.44			2025/10/13	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
715	266	Largo antistante C.so Umberto	Sant'Arcangelo	608262.06	4455920.45	40.246739	16.272880	848	Frammento di discendente pluviale	su richiesta	2025/10/09	20252415		non riferito a specifica campagna	massa	835	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			2.42			2025/10/13	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
716	22	ARPAB - via della Fisica	Potenza	568865.06	4498053.41	40.630449	15.814298	821	corridoio antistante laboratorio amianto - P.T.	su richiesta	2025/10/14	20252467/2		non riferito a specifica campagna	aria	807	aerodisperse per luoghi di lavoro	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/11/18	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	100	DLgs. 81/2008	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
717	22	ARPAB - via della Fisica	Potenza	568865.06	4498053.41	40.630449	15.814298	820	Laboratorio amianto - St. "preparazione campioni" - P.T.	su richiesta	2025/10/14	20252467/1		non riferito a specifica campagna	aria	806	aerodisperse per luoghi di lavoro	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/11/18	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	100	DLgs. 81/2008	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
718	22	ARPAB - via della Fisica	Potenza	568865.06	4498053.41	40.630449	15.814298	822	atrio 4° piano	su richiesta	2025/10/14	20252467/3		non riferito a specifica campagna	aria	808	aerodisperse per luoghi di lavoro	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/11/18	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	100	DLgs. 81/2008	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
723	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	845	Acqua di prima pioggia - Post-trattamento	controlli impianti	2025/11/04	20252722/3	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	831	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.21	0	0.23		2025/11/21	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
724	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	844	Acque di lavaggio automezzi, da capannone e percolati da bacini "B3" e "B4" - Post-trattamento	controlli impianti	2025/11/04	20252722/2	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	830	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.21	0	0.23		2025/11/21	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
725	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	843	Acque di lavaggio automezzi, da capannone e percolati da bacini "B3" e "B4" - Pre-trattamento	controlli impianti	2025/11/04	20252722/1	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	acqua	829	idrodisperse	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	si	0	0.67	0.29	0.23		2025/11/21	metodica interna	Mfl	-999	nessuna	7	USEPA - limite massimo per acque destinate a consumo umano	non normato	inferiore al valore di riferimento	crisotilo
726	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	855	Terreno Top Soil - Lato Est Piattaforma	controlli impianti	2025/11/04	20252721/1	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	842	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/11/21	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
727	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	858	Terreno Top Soil - Lato Sud Piattaforma	controlli impianti	2025/11/04	20252721/4	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	846	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/11/21	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
728	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	857	Terreno Top Soil - Lato Ovest Piattaforma	controlli impianti	2025/11/04	20252721/3	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	845	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/11/21	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
729	27	La Carpia - amianto	Ferrandina	623399.51	4479432.64	40.456404	16.455352	856	Terreno Top Soil - Lato Nord Piattaforma	controlli impianti	2025/11/04	20252721/2	Discarica La Carpia - contrada Piano del Buono in Ferrandina	non riferito a specifica campagna	suolo	844	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/11/21	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
734	268	Frazione di Lagopesole	Avigliano	561744.24	4517095.24	40.802540	15.731980	850	Frammento di lastra ondulata copertura tetto	su richiesta	2025/11/19	20252926		non riferito a specifica campagna	massa	837	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			3.74			2025/11/26	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
735	34	via Montescaglioso	Matera	636808.93	4501223.35	40.650538	16.618162	833	via Montescaglioso	su richiesta	2025/11/27	20253022/1		non riferito a specifica campagna	aria	819	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/12/05	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
736	34	via Montescaglioso	Matera	636808.93	4501223.35	40.650538	16.618162	834	via Montescaglioso	su richiesta	2025/11/27	20253022/2		non riferito a specifica campagna	aria	820	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/12/05	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
737	34	via Montescaglioso	Matera	636808.93	4501223.35	40.650538	16.618162	835	via Montescaglioso	su richiesta	2025/11/27	20253022/3		non riferito a specifica campagna	aria	821	aerodisperse monitoraggio	Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) - quantitativo	no	0	0.4	0			2025/12/05	All. 2 DM 06/09/94	fibre/l	-999	nessuna	1	OMS - valore di riferimento per ambienti di vita	non normato	inferiore al valore di riferimento	non rilevato
738	275	Policoro 1	Policoro	641606.67	4454743.74	40.231167	16.664528	862	Top Soil SS13	su richiesta	2025/12/01	20253032/2		non riferito a specifica campagna	suolo	850	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/12/16	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
739	274	Policoro 1	Policoro	641707.27	4454798.04	40.231639	16.665722	861	Top Soil SS29	su richiesta	2025/12/01	20253032/1		non riferito a specifica campagna	suolo	849	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/12/16	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
740	270	Parco della Murgia Materana	Matera	638625.95	4503330.51	40.669210	16.640111	854	Frammento di tubazione abbandonata sul suolo	su richiesta	2025/12/03	20253056/2		non riferito a specifica campagna	massa	841	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			5.1			2025/12/17	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
741	269	Parco della Murgia Materana	Matera	638677.72	4503365.9	40.669520	16.640730	853	Frammento di lastra piana da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/12/03	20253056/1		non riferito a specifica campagna	massa	840	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/12/17	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
742	276	Policoro 1	Policoro	641693.9	4454757.7	40.231278	16.665556	863	Top Soil	su richiesta	2025/12/03	20253055/1		non riferito a specifica campagna	suolo	851	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/12/16	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
743	277	Policoro 1	Policoro	641767.44	4454743.65	40.231139	16.666417	864	Top Soil	su richiesta	2025/12/03	20253055/2		non riferito a specifica campagna	suolo	852	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/12/16	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
744	271	Via Sotto gli Orti	San Giorgio Lucano	618465.08	4441309.63	40.113760	16.390120	851	Frammento di lastra ondulata da un cumulo abbandonato sul suolo	su richiesta	2025/12/08	20253093		non riferito a specifica campagna	massa	838	rifiuti/manufatti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	si			6.33			2025/12/17	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0	DM 06/09/94	-999	nessuna	non conforme	nessun valore di riferimento	crisotilo
745	279	Policoro 1	Policoro	641812.45	4454875.85	40.232322	16.666974	866	Top Soil SS31B	su richiesta	2025/12/11	20253136/2		non riferito a specifica campagna	suolo	854	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/12/17	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato
746	278	Policoro 1	Policoro	641691.01	4454870.69	40.232296	16.665547	865	Top Soil SS55	su richiesta	2025/12/11	20253136/1		non riferito a specifica campagna	suolo	853	rocce/terreni/sedimenti	Spettrometria Infrarossa (FTIR)	no						2025/12/17	Progetto 4C APAT-ARPA	% in peso	0.1	DLgs. 152/06 e s.m.i.	-999	nessuna	conforme	nessun valore di riferimento	non rilevato