## to-ods
codice	id_s	comune	destinazione	localizzazione	id_pm	piano	id_m	in_mis	fin_mis	tecnica	metodica	conc	incert	um	limite	norma	tipo_e	data_rp
93	57	Muro Lucano	scuola	posizione reale	137	piano seminterrato o parzialmente interrato	95	2022/02/09	2023/03/01	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	65	15	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/03/01
94	57	Muro Lucano	scuola	posizione reale	138	piano seminterrato o parzialmente interrato	94	2022/02/09	2023/03/01	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	41	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/03/01
95	59	Muro Lucano	scuola	posizione reale	141	piano terra	93	2022/02/09	2023/03/01	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	57	13	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/03/01
96	3	Acerenza	scuola	posizione reale	52	piano terra	103	2022/02/21	2023/02/28	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	43	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/02/28
97	3	Acerenza	scuola	posizione reale	53	piano terra	96	2022/02/21	2023/02/28	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	52	11	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/02/28
98	3	Acerenza	scuola	posizione reale	54	piano terra	97	2022/02/21	2023/02/28	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	45	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/02/28
99	3	Acerenza	scuola	posizione reale	55	piano terra	98	2022/02/21	2023/02/28	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	42	9	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/02/28
100	3	Acerenza	scuola	posizione reale	56	piano terra	102	2022/02/21	2023/02/28	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	44	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/02/28
101	3	Acerenza	scuola	posizione reale	57	piano terra	100	2022/02/21	2023/02/28	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	16	4	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/02/28
102	3	Acerenza	scuola	posizione reale	58	piano terra	101	2022/02/21	2023/02/28	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	33	2	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/02/28
103	3	Acerenza	scuola	posizione reale	59	piano terra	99	2022/02/21	2023/02/28	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	43	9	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/02/28
104	13	Bella	scuola	posizione reale	26	piano seminterrato o parzialmente interrato	109	2022/05/27	2023/06/06	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	114	22	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/06
105	13	Bella	scuola	posizione reale	27	piano seminterrato o parzialmente interrato	108	2022/05/27	2023/06/06	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	74	16	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/06
106	18	Castelgrande	scuola	posizione reale	30	piano primo	106	2022/05/27	2023/05/18	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	26	7	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/05/18
107	64	Pescopagano	scuola	posizione reale	155	piano terra	104	2022/05/27	2023/05/18	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	41	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/05/18
108	64	Pescopagano	scuola	posizione reale	156	piano primo	107	2022/05/27	2023/05/18	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	50	12	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/05/18
109	64	Pescopagano	scuola	posizione reale	157	piano terra	110	2022/05/27	2023/05/18	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	105	21	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/05/18
110	64	Pescopagano	scuola	posizione reale	158	piano terra	105	2022/05/27	2023/05/18	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	69	15	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/05/18
111	64	Pescopagano	scuola	posizione reale	159	piano seminterrato o parzialmente interrato	111	2022/05/27	2023/05/18	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	21	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/05/18
112	8	Baragiano	scuola	posizione reale	181	piano primo	121	2022/06/09	2023/06/09	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	58	13	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/09
113	8	Baragiano	scuola	posizione reale	182	piano terra	117	2022/06/09	2023/06/09	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	56	13	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/09
114	11	Bella	scuola	posizione reale	17	piano terra	116	2022/06/09	2023/06/06	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	28	8	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/06
115	11	Bella	scuola	posizione reale	18	piano terra	115	2022/06/09	2023/06/06	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	28	8	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/06
116	11	Bella	scuola	posizione reale	19	piano terra	114	2022/06/09	2023/06/06	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	17	5	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/06
117	12	Bella	scuola	posizione reale	24	piano terra	113	2022/06/09	2023/06/06	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	21	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/06
118	12	Bella	scuola	posizione reale	25	piano terra	112	2022/06/09	2023/06/06	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	20	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/06
119	85	Ruoti	scuola	posizione reale	191	piano terra	120	2022/06/09	2023/06/09	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	49	23	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/09
120	85	Ruoti	scuola	posizione reale	192	piano seminterrato o parzialmente interrato	118	2022/06/09	2023/06/09	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	48	11	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/09
121	85	Ruoti	scuola	posizione reale	193	piano terra	119	2022/06/09	2023/06/09	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	47	11	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/09
122	50	Melfi	scuola	posizione reale	113	piano terra	127	2022/06/15	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	62	14	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
123	50	Melfi	scuola	posizione reale	114	piano terra	125	2022/06/15	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	73	16	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
124	50	Melfi	scuola	posizione reale	116	piano terra	124	2022/06/15	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	70	15	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
125	50	Melfi	scuola	posizione reale	117	piano terra	126	2022/06/15	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	47	11	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
126	54	Melfi	scuola	posizione reale	130	piano terra	122	2022/06/15	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	220	40	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
127	54	Melfi	scuola	posizione reale	131	piano seminterrato o parzialmente interrato	123	2022/06/15	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	1085	188	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	non conforme	2023/06/13
128	22	Colobraro	scuola	posizione reale	32	piano terra	132	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	147	28	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
129	22	Colobraro	scuola	posizione reale	33	piano terra	130	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	101	20	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
130	22	Colobraro	scuola	posizione reale	34	piano terra	131	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	116	23	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
131	105	San Giorgio Lucano	scuola	posizione reale	10	piano terra	135	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	44	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
132	105	San Giorgio Lucano	scuola	posizione reale	11	piano terra	134	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	55	12	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
133	109	Valsinni	scuola	posizione reale	12	piano terra	128	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	41	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
134	109	Valsinni	scuola	posizione reale	13	piano seminterrato o parzialmente interrato	133	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	114	22	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
135	109	Valsinni	scuola	posizione reale	14	piano terra	129	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	23	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
136	109	Valsinni	scuola	posizione reale	15	piano primo	136	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	27	7	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
137	109	Valsinni	scuola	posizione reale	16	piano seminterrato o parzialmente interrato	137	2022/06/21	2023/06/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	20	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/21
138	6	Balvano	scuola	posizione reale	102	piano terra	139	2022/06/22	2023/06/27	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	20	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/27
139	7	Balvano	scuola	posizione reale	169	piano terra	138	2022/06/22	2023/06/27	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	42	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/27
140	7	Balvano	scuola	posizione reale	170	piano terra	140	2022/06/22	2023/06/27	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	49	11	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/27
141	60	Nova Siri	scuola	posizione reale	142	piano terra	152	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	52	12	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
142	60	Nova Siri	scuola	posizione reale	143	piano terra	153	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	50	11	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
143	60	Nova Siri	scuola	posizione reale	144	piano terra	141	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	28	7	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
144	60	Nova Siri	scuola	posizione reale	145	piano terra	142	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	29	5	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
145	60	Nova Siri	scuola	posizione reale	146	piano terra	148	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	43	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
146	61	Nova Siri	scuola	posizione reale	147	piano terra	151	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	55	12	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
147	61	Nova Siri	scuola	posizione reale	148	piano terra	150	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	36	9	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
148	62	Nova Siri	scuola	posizione reale	149	piano terra	145	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	22	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
149	62	Nova Siri	scuola	posizione reale	150	piano terra	146	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	27	7	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
150	62	Nova Siri	scuola	posizione reale	151	piano terra	147	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	24	7	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
151	63	Nova Siri	scuola	posizione reale	152	piano terra	144	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	136	26	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
152	63	Nova Siri	scuola	posizione reale	153	piano terra	149	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	134	26	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
153	63	Nova Siri	scuola	posizione reale	154	piano terra	143	2022/06/23	2023/06/19	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	94	19	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/19
154	81	Rionero in Vulture	scuola	posizione reale	186	piano terra	154	2022/06/29	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	24	7	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
155	77	Rionero in Vulture	scuola	posizione reale	177	piano terra	160	2022/08/02	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	61	14	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
156	77	Rionero in Vulture	scuola	posizione reale	178	piano terra	157	2022/08/02	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	58	13	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
157	77	Rionero in Vulture	scuola	posizione reale	179	piano terra	158	2022/08/02	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	65	15	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
158	77	Rionero in Vulture	scuola	posizione reale	180	piano terra	159	2022/08/02	2023/06/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	66	15	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/06/13
159	80	Rionero in Vulture	scuola	posizione reale	183	piano terra	155	2022/08/02	2023/07/20	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	153	29	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/07/20
160	80	Rionero in Vulture	scuola	posizione reale	184	piano terra	156	2022/08/02	2023/07/20	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	301	53	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	non conforme	2023/07/20
161	80	Rionero in Vulture	scuola	posizione reale	185	piano terra	161	2022/08/02	2023/07/20	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	191	36	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/07/20
162	65	Pietragalla	scuola	posizione reale	160	piano seminterrato o parzialmente interrato	162	2022/09/14	2023/10/11	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	114	22	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/10/11
163	65	Pietragalla	scuola	posizione reale	161	piano seminterrato o parzialmente interrato	163	2022/09/14	2023/10/11	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	127	24	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/10/11
164	52	Melfi	scuola	posizione reale	120	piano terra	166	2022/11/03	2023/11/16	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	101	20	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/16
165	52	Melfi	scuola	posizione reale	121	piano terra	164	2022/11/03	2023/11/16	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	85	17	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/16
166	52	Melfi	scuola	posizione reale	122	piano terra	165	2022/11/03	2023/11/16	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	88	18	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/16
167	52	Melfi	scuola	posizione reale	123	piano terra	167	2022/11/03	2023/11/16	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	88	18	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/16
168	52	Melfi	scuola	posizione reale	124	piano terra	168	2022/11/03	2023/11/16	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	67	15	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/16
169	52	Melfi	scuola	posizione reale	125	piano terra	169	2022/11/03	2023/11/16	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	86	18	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/16
170	52	Melfi	scuola	posizione reale	126	piano terra	170	2022/11/03	2023/11/16	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	96	19	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/16
171	66	Pietragalla	scuola	posizione reale	162	piano terra	171	2022/11/04	2023/12/15	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	26	7	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/12/15
172	66	Pietragalla	scuola	posizione reale	163	piano terra	172	2022/11/04	2023/12/15	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	25	8	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/12/15
173	67	Pietragalla	scuola	posizione reale	164	piano terra	174	2022/11/04	2023/12/15	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	125	24	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/12/15
174	67	Pietragalla	scuola	posizione reale	165	piano terra	173	2022/11/04	2023/12/15	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	167	31	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/12/15
175	32	Lauria	scuola	posizione reale	69	piano terra	175	2022/11/16	2023/11/29	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	89	18	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/29
176	33	Lauria	scuola	posizione reale	70	piano terra	176	2022/11/16	2023/11/29	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	100	20	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/29
177	35	Lauria	scuola	posizione reale	74	piano seminterrato o parzialmente interrato	177	2022/11/16	2023/11/29	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	42	10	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/29
178	35	Lauria	scuola	posizione reale	75	piano seminterrato o parzialmente interrato	178	2022/11/16	2023/11/29	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	39	9	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/29
179	84	Rotondella	scuola	posizione reale	189	piano terra	179	2022/12/22	2023/12/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	227	41	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/12/13
180	84	Rotondella	scuola	posizione reale	190	piano terra	180	2022/12/22	2023/12/13	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	151	60	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/12/13
181	6	Balvano	scuola	posizione reale	83	piano seminterrato o parzialmente interrato	181	2022/12/27	2023/12/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	20	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/12/21
182	6	Balvano	scuola	posizione reale	84	piano seminterrato o parzialmente interrato	182	2022/12/27	2023/12/21	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	21	6	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/12/21
194	41	Lauria	scuola	posizione reale	92	piano terra	199	2023/01/11	2023/11/10	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	95	38	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/10
195	41	Lauria	scuola	posizione reale	93	piano terra	193	2023/01/11	2023/11/10	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	91	19	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/10
196	41	Lauria	scuola	posizione reale	94	piano terra	200	2023/01/11	2023/11/10	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	38	9	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/10
207	28	Lagonegro	scuola	posizione reale	50	piano terra	204	2023/01/31	2023/11/17	rivelatori passivi a tracce nucleari CR-39	UNI ISO 11665-4:2021	220	76	Bq/m³	300	D.Lgs. 101/2020	conforme	2023/11/17